# TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

  - Constitui objeto do presente Termo de Referência Registro de preços para aquisição de equipamentos, instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva e treinamento dos equipamentos instalados para a devida utilização do sistema de CFTV (circuito fechado de TV), para atender as necessidades da Coordenadoria Especial de Segurança Pública, no período de 12 meses.

# 2 – JUSTIFICATIVA

2.1 Vive-se atualmente em constante estado de alerta com relação à segurança, seja pessoal ou patrimonial. Essa preocupação potencializa-se na seara da Administração Pública, em virtude do dever que recai sobre o gestor ou administrador público de zelar pelo erário e de possibilitar um mínimo de segurança aos servidores e a população em geral.

Tal problema ganha especial magnitude em virtude da fragilidade da segurança atual, seja porque inexiste equipamentos suficientes, seja porque as instalações físicas possuem vários pontos expostos que carecem de atenção ostensiva e que padece de vício de regularidade na segurança.

A solução técnica ora indicada é a contratação de empresa especializada e legalmente autorizada do ramo de segurança eletrônica nas condições fixadas no presente termo de referência, e seus anexos, com a finalidade de dotar as vias públicas, escolas e a Prefeitura Municipal de um sistema de monitoramento de segurança eficaz.

Faz saber que, com o objetivo de tornar a prestação de serviços eficaz, visto que as fases ora listadas serão concomitantes e outras subsequentes, dando assim, celeridade e eficiência à execução do objeto contratado, conforme disposto nos itens 09 e 10 neste Termo, torna-se imprescindível um processo único e uma prestação de serviços licitados no regime de empreitada por preço global, previsto no Art. 6º, inc. VIII, a da Lei 8.666/1993,

Após levantamento realizado por esta Coordenadoria, foram definidos os quantitativos constantes no Anexo I da Composição de Custos (Proposta de Preços) para a instalação dos pontos de câmeras que só terão seus locais divulgados para a CONTRATADA, após a assinatura do Instrumento Contratual e o monitoramento destes pontos ocorrerá em duas Salas de Videomonitoramento (uma na unidade da CESEP e em Barra do Furado). O quantitativo previsto não poderá sofrer alterações, tendo em vista que os locais já foram previamente definidos, todavia somente será informado após a homologação do processo com o objetivo de garantir o sigilo dos locais que serão devidamente instalados os equipamentos.

# 3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Aquisição, instalação, manutenção e treinamento do sistema de CFTV (circuito fechado de TV) que estão dispostos no Anexo – I. A relação dos equipamentos que serão adquiridos levam-se em consideração a necessidade identificada pela Coordenadoria, e que, após levantamento, definiu os seguintes locais para instalação dos equipamentos:

1. Duas Salas de Videomonitoramento (na unidade da CESEP e em Barra do Furado);

2. Vias Públicas, de acordo com o levantamento realizado pela CESEP;

3. Sede da Prefeitura Municipal de Quissamã, de acordo com o levantamento realizado pela CESEP;

4. Escolas Municipais, de acordo com o levantamento realizado pela CESEP.

3.2. Por questões de segurança, os locais exatos onde serão instalados as câmeras somente serão informados à CONTRATADA, com o objetivo de dificultar o vandalismo e aumentar a segurança do local ora filmado.

3.3. Em relação ao treinamento, tem-se por objetivo instruir e qualificar os servidores municipais que utilizarão o sistema de Videomonitoramento de CFTV e o uso correto do software de tratamento de imagens e eventos que atuarão nas salas de Videomonitoramento, através de aulas teóricas e práticas, conforme cronograma disposto no Anexo I, disponibilizando para tal o devido treinamento para todo o efetivo da Guarda Municipal de Quissama, composta por 134 servidores concursados.

# 4 – CUSTO ESTIMADO

4.1. O valor estimado dos serviços é de R$ 995.923,70 (Novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e setenta centavos), conforme disposto na Planilha Média dos Orçamentos Apresentados.

4.2. O valor global foi obtido através de média dos valores totais dos orçamentos coletados após pesquisa de mercado em consonância com o Anexo I – da Composição de custos enviada às empresas por e-mail magnético.

4.2.1. Com o objetivo de obter uma formação de preços coerente e eficaz com a realidade do mercado, solicitou-se que as empresas interessadas em orçar o objeto comparecessem na unidade da CESEP para conhecer o espaço físico onde será comportado a sala de videomonitoramento e a unidade de Barra de Furado, com o mesmo propósito.

A base de cálculo para apuração do valor global mensal:

Empresa 1 – R$ 1.016.776,00

Empresa 2 – R$ 973.752,80

Empresa 3 – R$ 998.944,50

Empresa 4 – R$ 994.222,00

Média de valor global – R$  995.923,85

- 4.3. Informamos ainda que no ato da instauração do referido processo foram feitas pesquisas nas fontes oficiais de acordo com o decreto nº 1.175/2009, no entanto não foi encontrado nenhum dos itens supracitados com as especificações que atendam as nossas necessidades, considerando que a realidade desta municipalidade torna o projeto único, sendo assim optamos por fazer uma pesquisa no mercado onde prevalecerá a proposta mais vantajosa para a Administração Pública objetivando assim o princípio da economicidade e o uso adequado e necessário do orçamento anual desta Coordenadoria, todavia não serão dispensados dos autos os anexos que comprovem tal pesquisa.

4.3.1. Fontes oficiais as quais foram feitas pesquisas links:

Disponível em:

<http://www.rj.gov.br/web/guest;jsessionid=C81F0AFFE3DE465A3D4F36A9830EF3EC.lportal2> Acesso em: Outubro de 2018;

<http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/Projeto_Basico_Vigilancia_Eletronica_VF_Publicacao.pdf> Acesso em Novembro de 2018;

<http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-393018-05-46-2016> Acesso em Outubro de 2018;

<http://www.licitacao.ac.gov.br/cpl/sie/arquivos/editais/PREGAO%20POR%20REGISTRO%20DE%20PRECOS%20N%20155%202010%20CPL%2002%20SEE%20PRESTACAO%20DE%20SERVICOS%20DE%20SEGURANCA%20ARMADA%20E%20VIG%20ELETRON.pdf> Acesso em Outubro de 2018;

<http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=170262&modprp=5&numprp=32017> Acesso em Outubro de 2018;

<https://www.tce.rj.gov.br/ata-de-registro-de-preco?p_auth=W410fFVO&p_p_id=tcerjataregistropreco_WAR_tcerjataregistroprecoportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_tcerjataregistropreco_WAR_tcerjataregistroprecoportlet_javax.portlet.action=doSearch> Não encontrado no respectivo site. Acesso em Outubro de 2018;

<http://www4.tjrj.jus.br/sislicweb/lic_conteudo.aspx?id=17> Não encontrado no respectivo site. Acesso em Outubro de 2018.

Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Macaé, Pregão Presencial nº 057/2015, Processo Administrativo nº 36181/2014.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Comunicar à Contratante todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra seu patrimônio;

5.2. Comunicar imediatamente a Contratante acerca de qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária;

5.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente

5.4. Reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, no prazo máximo de 5 dias úteis, sempre a partir do recebimento da “Solicitação de Manutenção”, que será expedida pela CESEP, para uso nos serviços, deixando as instalações na mesma perfeita condição de funcionamento e, de forma concomitante, disponibilizar suporte técnico, via remoto, para quaisquer eventualidades que poderão ser sanadas Através deste canal de atendimento.

5.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à Prefeitura e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de seus auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência da CESEP ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência.

5.6. Providenciar e gerenciar todas as licenças de software e demais licenças necessárias à execução dos serviços.

5.7. Não divulgar em nenhuma hipótese, as imagens gravadas no CFTV, sem prévia autorização da CESEP.

5.8. Instalar e garantir o total funcionamento de todo o monitoramento de CFTV em até 60 (sessenta) dias, após a assinatura do instrumento contratual.

5.9. Assumir a responsabilidade de orientar e treinar equipe designada pela CESEP, sobre a forma correta de utilização do sistema de CFTV que tiverem acesso ao sistema.

5.10. Oferecer treinamento ao efetivo de servidores públicos lotados na Guarda Municipal (134 guardas) ativos e inativos, a qualquer momento, desde que solicitado previamente pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com prazo mínimo de até 20 (vinte) dias, durante a vigência do contrato/ata, respeitando sempre o quantitativo previsto no descrito no item “1.3” do ANEXO I: “As turmas serão sempre composta por até 20 servidores”.

5.11. Providenciar cópias de seguranças “Back-up” das gravações durante todo o período do contrato/ata, sob posse da CONTRATANTE, periodicamente, a cada 02 (dois) meses, oferecendo o total de 06 (seis) gravações em mídias removíveis, sendo a última gravação prevista para ser entregue em até 30 (trinta) dias após a data da última gravação realizada pela CONTRATADA, utilizando sempre HD’s externos, com capacidade de até 15TB, que permanecerão sob a guarda da CONTRATANTE.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. As resultantes da observância da Lei 8.666/93 e disposições complementares;

6.2. Estabelecer, em conjunto com a contratada, rotinas para o cumprimento do objeto do contrato/ata, prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

6.3. Efetuar o pagamento da importância correspondente aos serviços a serem realizados pela contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo funcionário responsável da CESEP;

- 6.4. Por final verificar, se os dados da nota fiscal compreendem ao solicitado.

# 7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar os seguintes documentos, junto com os demais exigidos neste Termo:

7.1.1. Certidão comprobatória de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) do seu respectivo responsável técnico com habilitação no ramo de engenharia de automação conforme atribuições referentes ao Conselho pertinente à categoria profissional. No caso do profissional com registro em CREA de outro estado, deverá apresentar visto de registro pelo CREA-RJ.

7.1.2. Registro no CREA-RJ do profissional que deverá ser apresentado na fase de habilitação, conforme estabelecido neste Termo, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à participação no certame.

7.1.3. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica de instalação e manutenção de sistema de segurança eletrônica utilizando tecnologia IP ou similar, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante (Atestado de Capacidade Técnica) ou em nome do Profissional responsável técnico pelo projeto de período igual ou maior ao período do objeto licitado;

7.1.4. Declaração expressa, em modelo próprio timbrado, de que possuem aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto deste Termo de Referência.;

# 8 – VISITA TÉCNICA

8.1. A empresa interessada deverá visitar as dependências da unidade da CESEP e a unidade de Barra do Furado, onde serão disponibilizados um espaço adequado para o devido funcionamento com o objetivo de conhecer o ambiente onde estarão devidamente localizados os equipamentos da Sala de Videomonitoramento. A visita poderá ser expandida pela sede da Prefeitura Municipal e pelas Escolas Municipais que serão contempladas pelo Videomonitoramento. A visita será efetivada para todos os interessados no objeto desta contratação, e, será acompanhada pelo responsável designado pela CESEP.

8.1.1.Os pontos de instalação das câmeras nas vias públicas não necessitarão de visita considerando que estes locais só serão informados à empresa CONTRATADA após a assinatura do Instrumento Contratual.

8.1.2. Ressalta-se a importância do sigilo em relação aos locais onde serão instalados as câmeras internas (Prefeitura e Escolas Municipais) e externas (vias públicas) com o objetivo de coibir vandalismo e depredação dos equipamentos, preservando-os, zelando pela funcionalidade dos mesmos e garantindo que a segurança do Município, como um todo, tenha um maior alcance, já que, sem tal divulgação, o objetivo de diminuir as taxas de criminalidade poderão ser alcançadas com maior eficácia.

8.1.3. Na impossibilidade do comparecimento, o Atestado de Visita Técnica poderá ser substituído por uma declaração formal, assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.

# 9 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO

| SERVIÇOS | PERÍODO |  | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Fim |  |
| Aquisição | Dia 5º | Até 60º Dia | A empresa deverá fornecer os equipamentos para ateste e conferência no almoxarifado da CESEP, iniciando no quinto dia após a assinatura do Contrato/ata, e excluindo o último dia do período. |
| Instalação | Dia 5º | Até 60º Dia | A empresa deverá iniciar a instalação/ implantação de todos os equipamentos devidamente patrimoniados, iniciando no quinto dia após a assinatura do Contrato/ata, e excluindo o último dia do período. |
| Suporte Técnico Preventivo e Corretivo | Dia 5º | Até 365º Dia | A empresa deverá iniciar a manutenção, caso haja necessidade, desde que atendidas as observações previstas no Item 8 do presente Termo, iniciando no primeiro dia após a assinatura do Contrato/ata, e excluindo o último dia do período. |
| Treinamento | Dia 15º | Até 195º Dia | A empresa deverá iniciar o treinamento, composto por 02 (duas) turmas por mês, com até 12 servidores municipais turma, treinando todo o efetivo do setor, iniciando no Décimo quinto dia após a assinatura do Contrato/ata, e excluindo o último dia do período. |

# 10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

10.1. Tendo em vista a formatação do procedimento, que visa a contratação na modalidade “Menor Preço Global”, os pagamentos referentes ao objeto se dará, conforme tabela abaixo, pelo período de 12 meses:

| SERVIÇOS | VALOR PREVISTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| Aquisição | RS 486.613,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação | R$ 191.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suporte Técnico Preventivo e Corretivo | R$ 216.480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento | R$ 101.130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

Total Mês 01: R$ 243.306,93 (Aquisição) + R$ 95.850,00 (Instalação) + R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 374.051,93

Total Mês 02: R$ 243.306,92 (Aquisição) + R$ 95.850,00 (Instalação) + R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 374.051,92

Total Mês 03: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 34.895,00

Total Mês 04: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 34.895,00

Total Mês 05: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 34.895,00

Total Mês 06: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico) + R$ 16.855,00 (Treinamento) = R$ 34.895,00

Total Mês 07: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

Total Mês 08: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

Total Mês 09: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

Total Mês 10: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

Total Mês 11: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

Total Mês 12: R$ 18.040,00 (Suporte Técnico)

As notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada obedecerão à Lei nº 5.474/68 e a Lei nº 4.320/64, § 2º, III do Art. 63, contendo a descrição do serviço pela Contratante no período;

# 11 – PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, dependendo da necessidade de utilização dos mesmos no decorrer do período.

11.2. A vigência do Contrato e da Ata de Registro de Preços – ARP serão de 12 (doze) meses para todo o contexto deste Termo de Referência, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade econômica proposta, conforme previsto na legislação vigente.

# 12 – FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal condicionado à realização do objeto licitatório em questão. Deverá ser emitido boletim com a identificação do local do quantitativo mensal realizado, a verificação dos serviços prestados e a conferência de que para cada serviço atestado encontra-se em conformidade com o item especificado no Anexo I, com a testação da municipalidade, assinatura e identificação da matrícula do servidor.

12.2. Todos os itens descrito no anexo I (Composição de custo) serão pagos de acordo com o Item 10 – Cronograma de Desembolso.

# 13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas provenientes da presente solicitação serão cobertos com recursos da seguinte dotação orçamentária prevista no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD do Exercício de 2019:

13.1.1. Elemento de despesa: 3.3.90.39, 3.3.90.30 e 4.4.90.52

13.1.2. Funcional programática: 18.001.001.06.183.0071.1078 e 18.001.001.06.183.0071.2216

13.1.3. Fichas: 82, 83 e 84

# 14 – EMPENHO

14.1. O empenho será ORDINÁRIO

# 15 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO

15.1	Pregão Presencial para Registro de Preços ocorrerá na modalidade “Menor Preço Global”, com o objetivo de tornar a prestação de serviços eficaz, visto que as fases ora listadas são concomitantes e outras subsequentes, dando assim, celeridade e eficiência à execução do objeto contratado, conforme disposto neste Termo.

# 16 – ANEXO

16.1. ANEXO I – Planilha de Composição de Custos

# “Aprovo, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I da Lei 8.666/93.”

Quissamã, 24 de janeiro de 2019.