## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 569
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000195/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de materiais de coleta), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0074 | 1 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63803
Agulha de coleta múltipla 25 x 8, apresentação: em caixa com 100 unidades (vácuo). | 048.35.0001 | 9 | 150 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43622
Coletor de urina de 24 horas com tampa em rosca, volume 2000 ml | 048.35.0005 | 10 | 700 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43626
Lápis dermográfico para escrita em tubo de vidro, apresentação em caixa com 10 unidades | 048.35.0024 | 11 | 3 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43695
LÁMINA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES | 048.35.0060 | 12 | 150 | CAIXA | 0 |  | 0 | 50239
Pote estéril para Cultura de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0029 | 13 | 5000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43700
Pote para exame de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0030 | 14 | 8000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43701
Pote para exames de fezes com capacidade de 50ml. | 048.35.0028 | 15 | 8000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43699
PROVETA DE 1000 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0070 | 16 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56395
PROVETA DE 500 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0071 | 17 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56397
Seringa com anti coagulante lítico para gasometria com agulha hipodérmica estéril. | 048.35.0031 | 18 | 5000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43702
Solução de glicose para teste de tolerancia oral 75gr. | 048.35.0032 | 19 | 500 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43703
SWAB com meio de transporte Stuart. | 048.35.0040 | 20 | 400 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43711
Tubo EDTA K3 02ml, de plástico com trava na tampa, apresentação em caixa com 100 unidades | 048.35.0046 | 21 | 450 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43717
TUBO EPPENDORF DE 01 ML | 048.35.0064 | 22 | 3000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 50251
Tubo para bioquímica de plástico com gel separador c/ capacidade de 8ml, apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0047 | 23 | 450 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43718
Tubo Tampa Azul de plástico com capacidade de 2ml (Citrato de sódio 3,2%), apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0048 | 24 | 30 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43719
Tubo Tampa Cinza de plástico (Fluoreto) de 04ml. cx c/ 100 unid. | 048.35.0049 | 25 | 10 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43720
Tubo Tampa preta de plástico com pipeta descartável para VHS, apresentação em caixa com 50 unidades. | 048.35.0050 | 26 | 80 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43721
Tubo tampa verde de plástico heparinizado de 04 ml. Cx c/ 100 unid | 048.35.0051 | 27 | 10 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43722
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0008 | 65 | 130 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42424
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇAO, HIPOALERGENICA, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0009 | 66 | 150 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42426 | 0
Lote: 2
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de insumos para testes de bancada), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0075 | 2 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63805
Anti HbsAG teste rápido, apresentação em caixa com 20 testes | 048.35.0003 | 28 | 6 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43624
BHCG ( SORO / URINA ) - CX C/ 50 UNID. | 048.35.0004 | 29 | 20 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43625
Coluna para Aparelho Deonizador de água Permution 1800. | 048.35.0006 | 30 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43627
CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE | 048.35.0057 | 31 | 200 | MILILITRO | 0 |  | 0 | 50233
Corante para coloração diferencial rápida em hematologia, apresentação em kit c/ 03 frascos de 500ml. | 048.35.0008 | 32 | 20 | KIT | 0 |  | 0 | 43629
HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO KIT COM 20 UNIDADES | 048.35.0059 | 33 | 5 | KIT | 0 |  | 0 | 50237
HCV Teste Rápido, apresentação em Kit com 20 unidades. | 048.35.0017 | 34 | 5 | KIT | 0 |  | 0 | 43686
Kit para coloração ziel nielsen. | 048.35.0021 | 35 | 6 | KIT | 0 |  | 0 | 43691
Kit para VDRL, pronto para uso | 048.35.0022 | 36 | 25 | KIT | 0 |  | 0 | 43693
Lâmpada para microscopio nikon (06 volts tipo 7378, 20 wats). | 048.35.0023 | 37 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43694
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | 048.35.0053 | 38 | 8 | KIT | 0 |  | 0 | 43724
PONTEIRAS DESCARTÁVES DE 10 MICROLITROS ATÉ 200MC DE VOLUME. | 048.35.0069 | 39 | 2000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56389
Soro albumina bovina 22% de 10ml. | 048.35.0035 | 40 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43706
SORO ANTI - B de 10ML | 048.35.0037 | 41 | 20 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43708
SORO ANTI-A de 10ML | 048.35.0036 | 42 | 20 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43707
Soro ANTI-D monoclonal 10ML. | 048.35.0038 | 43 | 30 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43709
Soro de coombs antilog 10ML. | 048.35.0039 | 44 | 20 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43710
teste rápido para sorologia de dengue IgG e IgM em tiras cx c/ 25 unid | 048.35.0041 | 45 | 40 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43712
Waler-Rose, apresentação em caixa com 50 testes. | 048.35.0052 | 46 | 2 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43723
ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 1000ML CADA. | 048.36.0031 | 67 | 30 | CAIXA | 0 |  | 0 | 44838 | 0
Lote: 3
Locação de equipamento para análise de ions seletivos conforme especificações: Analisador de eletrólitos para dosagem NA, K , CA E LI com as seguintes caracteristicas:-Sistema de eletródos livre de manutenção, com capacidade de realização de 60 amostras/hora, volume de aspiração de no máximo 95 microlitros ; eletródos cambiáveis para uso uso em uma única máquina; calibração totalmente automática de 1 ponto e 2 pontos, programa para avaliação de controle de qualidade; sistema de “STAND BY”; sistema de empacotamento de reagentes e esgoto fechado, evitando assim risco de contaminação do usuário. | 047.12.0076 | 3 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63807
Condicionador para eletrodo do aparelho AVL 9180. | 048.35.0007 | 47 | 2 | FRASCO | 0 |  | 0 | 43628
Controle de qualidade em três níveis - análise de íons seletivos | 048.35.0074 | 48 | 12 | CAIXA | 0 |  | 0 | 63821
Eletrodo de cálcio para aparelho AVL 9180. | 048.35.0010 | 49 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43631
Eletrodo de potássio para aperelho AVL 9180 | 048.35.0011 | 50 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43632
Eletrodo de referência para aparelho AVL 9180. | 048.35.0012 | 51 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43633
Eletrodo de sódio para aparelho AVL 9180. | 048.35.0013 | 52 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43634
TSE SNAP PAK P/ APARELHO AVL 9180. | 048.35.0045 | 53 | 35 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43716
Solução diluente de urina | 048.35.0073 | 54 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63819
SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA APARELHO AVL 9180 | 048.22.0300 | 68 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56391 | 0
Lote: 4
Locação de equipamento para leitura de fitas de urina, conforme especificações:-Velocidade do teste: 120 tiras/hora; Capacidade de armazenamento: 2000 resultados; Itens de Medição: Glicose, Bilirrubina, Corpos Cetônicos, Densidade, pH, Sangue, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito, Leucócitos e Vitamina C; Opções de Teste Contínuo ou Teste Único | 047.12.0077 | 4 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63809
Fita de Urinálise c/ 10 áreas, apresentação em caixas com 100 testes. | 048.35.0016 | 55 | 150 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43685
LAMÍNULAS 22 x 22 PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES | 048.35.0061 | 56 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 50245 | 0
Lote: 5
Locação de equipamento para dosagem quantitativa de testes de painel cardíaco, conforme especificações:-Analisador Portátil de Marcadores Cardíacos por metodologia de imunocromatografia para dosagem quantitativa individual de: Troponina com faixa de leitura de 0,1-2 ng/mL, Mioglobina com faixa de leitura de 30-700 ng/mL; CK MB com faixa de leitura de 1-40 ng/mL; Pro-BNP com faixa de leitura de 60-3000 pg/Ml; Dímero D com faixa de leitura de 0,1-4 µg/mL. Com resultados de no máximo 12 minutos por parâmetros dosados e sistema de calibração automática | 047.12.0078 | 5 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63811
D-DÍMERO QUALITATIVO, APRESENTAÇÃO EM KIT | 048.35.0058 | 57 | 4 | KIT | 0 |  | 0 | 50235
Mioglobina quantitativa para aparelho cardiac reader. | 048.35.0027 | 58 | 2 | KIT | 0 |  | 0 | 43698
Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades | 048.35.0043 | 59 | 6 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43714
Troponina T Quantitativa para aparelho Cardiac Reader, apresentação em caixa com 10 unidades. | 048.35.0044 | 60 | 190 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43715 | 0
Lote: 6
Locação de equipamento para realização de testes de coagulação, conforme especificações:-Parâmetros: TP, TTPA, TT, FIB, etc. Princípio do ensaio por Nefelometria , volume de reagente (menor/igual)40 ul, volume de amostra (menor/igual)40 ul, 12 posições de incubação da amostra, 3 posições de incubação do reagente, com 2 software de “timer” (temporizadores), 02 canais de teste, Armazenamento de 10.000 amostras, comprimento de onda de 470nm, temperatura da incubação: 37 ± 1.0 °C. Erro de coerência igual ou inferior a 5%, fonte de energia A.C. 100-240V ± 15%, 50Hz ± 3Hz. Dimensões: Comp. 35cm x Largura 32,5cm x Altura 14,5cm, iluminação por lâmpada de LED de longa duração, 470 nm, Impressora interna térmica de 24 bits, Eficiência Igual ou inferior a 80W com cálculos de S%, PTR, INR, g/L. | 047.12.0079 | 6 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63813
Controle de qualidade em três níveis - realização de testes de coagulação | 048.35.0075 | 61 | 12 | CAIXA | 0 |  | 0 | 63823
SOLUPLASTIN (TROMBOPLASTINA), APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 TESTES | 048.35.0062 | 62 | 60 | CAIXA | 0 |  | 0 | 50247
Tromboplastina cáusica (cefalina). | 048.35.0042 | 63 | 60 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43713 | 0
Lote: 7
Locação de equipamento para realização de testes de hematologia, conforme especificações:-Analisador hematológico com no mínimo 20 parâmetros (WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#,NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT); performance de no mínimo 60 testes hora, memória com capacidade de 40.000 resultados incluindo histograma, volume de aspiração de no máximo 50 microlitros de sangue total, software com no mínimo 06 arquívos para controle de qualidade com impressão do gráfico de Levey Jannings, Princípio de maedição por impedância e espectrofotometria, sistema de interfaceamento, software em português, impressão de histograma de WBC, RBC e PLT, sistema de quantificação dos neutrófilos de forma isolada auxiliando na detecção de processos infecciosos/inflamatórios, sistema de análise combinada dos parâmetrso RDW-SD, RDW-CV e VCM para auxiliar no diagnóstico diferencial da anemia por deficiência de ferro e talassemia, discriminador flutuante para histogramas com variação de volume das populaçãoes celulares, acesso on line ao programa internacional de QC - Insight de forma gratuita; reagente livre de cianeto e utilização de apenas 02 (dois) reagentes para análise de todos os parâmetros. | 047.12.0080 | 7 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63815
Controle de qualidade em três níveis - realização de exames de hematologia | 048.35.0076 | 64 | 12 | CAIXA | 0 |  | 0 | 63825
CONJUNTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COM MÍNIMO DE 20 PARÂMETROS E TRÊS PARTES DIFERENCIAIS. | 048.35.0077 | 69 | 45000 | TESTE | 0 |  | 0 | 64680 | 0
Lote: 8
Locação de equipamento para realização de testes de bioquímica, conforme especificações:-01 analisador Bioquímico, velocidade: 500 testes hora (sendo no mínimo 320 fotométricos); módulo ISE: Na,K, Cl e CO2; Capacidade de reagentes para trabalho: no mínimo 75 no total; Refrigeração de reagentes (sistema peltier); Cubetas de leitura: no mínimo 30 cubetas fixas auto laváveis de quartzo; Braço de pipetagem: No mínimo 2 para reagentes e amostras ; Bandeja de amostras: no mínimo 70 posições para amostras; Tubos primários (5, 7 e 10 ml) e copos de amostra; Sensores de líquido: para amostras e reagentes; Pré diluição automática de urina; Lavagem automática das cubetas de reação, com baixo consumo de água; Volume de aspiração de amostras entre 1 e 100 ul; Sistema aberto; Repetição de resultados com diluição automática para valores acima da linearidade do teste; Repetição programável de resultados acima da faixa determinada para amostras patológicas; Modos de medição: ponto final, fator, cinética, curva não linear, leitura direta, branco de amostra; Código de barras para reagentes e amostras; Capacidade de armazenamento de no mínimo 400 técnicas de bioquímica e imunoturbidimetria; Programa de CQ: 3 níveis de controle conhecido, 3 níveis de controles desconhecidos; Controle de qualidade e estatísticas populacionais com diversos tipos de gráficos; Emissão de resultados de pacientes personalizada; Diagnóstico remoto via modem; Programa automático de manutenção; Consumo máximo de 5 litros de água por hora; Software em português; Comando direto na tela por toque; Impressora e consumíveis para a impressão dos laudos. | 047.12.0081 | 8 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63817
CONJUNTO DE REAGENTES, CALIBRADORES E CONTROLES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA-(ÁCIDO ÚRICO, ALBUMINA, ALFAGLICOPROTEÍNA ÁCIDA, ADENOSINA, AMILASE, ASO, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRETA, CÁLCIO, CKMB, CKNAC, COLESTEROL, CREATININA, FATOR REUMATÓIDE, FERRO, FERRITINA, FÓSFORO, FOSFATASE ÁCIDA, FOSFATASE ALCALINA, FRUTOSAMINA, GAMA GT, HEMOGLOBINA GLICADA, GLICOSE, HDL, LACTATO, LDH, LIPASE, MAGNÉSIO, OXALATO, PROTEÍNA C REATIVA, PCR ULTRA SENSÍVEL, PROTEÍNA TOTAL, PROTEÍNA URINÁRIA, TGO, TGP, TRIGLICERÍDEOS, TRANSFERRINA, UREIA) | 048.35.0078 | 70 | 144000 | TESTE | 0 |  | 0 | 64681 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0