## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 465
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000093/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Kit de linhas de sangue, contendo em uma única embalagem: 1 linha arterial com ramal para entrada de soro de 140 cm com perfurador na extremidade, pronto para perfurar o frasco do soro, 1 linha venosa universal e 1 isolador de pressão.-Disponível para todos os modelos de máquinas com segmento de bomba de 8 mm. | 048.36.0703 | 1 | 1700 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58800 | 0
Lote: 2
Dialisador capilar com membrana de polissulfona para uso único de alto fluxo/alta eficiência. Coeficiente de ultrafiltração: fx80, superfície 1.8m2, priming 95, esterilizado a vapor. Material descartável de uso único. | 048.36.0704 | 2 | 1700 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58802 | 0
Lote: 3
Cateter em poliuretano triplo lúmen, 13.5 Fr - Femural Para hemodiálise | 048.36.0705 | 3 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58808 | 0
Lote: 4
Cateter em poliuretano triplo lúmen, 12 Fr - jugular Para hemodialise | 048.36.0706 | 4 | 150 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58810 | 0
Lote: 5
Isolador de pressão utilizado como barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise.-Possuindo membrana hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Componente principal de fabricação: PVC atóxico. Esterilizados em E.T.O. | 048.36.0707 | 5 | 1000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58814 | 0
Lote: 6
AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA.-EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO E SILICONADO, ASA FLEXÍVEL NA COR PADRONIZADA (VERDE), CONECTOR LUER FÊMEA, INTERRUPTOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO E PROTETORES NAS EXTREMIDADES. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. 16 G, 1 POL., 30 CM DE COMPRIMENTO. | 048.36.0435 | 6 | 50 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 47289 | 0
Lote: 7
CPHD básico, concentrado líquido de bicarbonato de sódio para tratamento de hemodiálise - 8,4% | 048.09.0452 | 7 | 1000 | GALÃO | 0 |  | 0 | 58804 | 0
Lote: 8
CPDH ácido, concentrado ácido para tratamento de hemodiálise – diluição1:34, k1.5, Ca 2.5, glicose1.0 | 048.09.0453 | 8 | 1820 | GALÃO | 0 |  | 0 | 58806 | 0
Lote: 9
Desinfetante de alto nível para utilização exclusiva na desinfecção de máquinas de hemodiálise ( modelo de referência do equipamento FRESENIUS MEDICAL CARE 4008S ) e no reprocessamento de dialisadores.-Á base de peróxido de hidrogenio 91.8g/+ácido acético 8,0g/+ estabilizante 0,2g, mantendo como princípio ativo ácido peracético 3,4%, apresentação em galões com 5 litros. Rótulo de identificação contendo a formulação, instruções de uso, data de fabricação, lote, prazo de validade, registro na anvisa e distribudora responsável.(Puristeril 340). | 048.11.0037 | 9 | 13 | GALÃO | 0 |  | 0 | 58816 | 0
Lote: 10
FITA TESTE PARA PH - ESCALA 4,5 A 10 PH, GRADUAÇÃO 0,5 PH, TIRAS COM DIMENSÕES DE 6 X 85MM, EM EMBALAGEM COM 100 FITAS. | 048.11.0030 | 10 | 300 | FITA | 0 |  | 0 | 48506 | 0
Lote: 11
ESTOJO TESTE PARA ANÁLISE DO PH E CLORO LIVRE NA ÁGUA - KIT COMPOSTO POR UM TUBO DE MEDIÇÃO DUPLO COM ESCALAS REAGENTES PARA ANÁLISE DO DO PH E ANÁLISE DO CLORO LIVRE. | 048.11.0029 | 11 | 12 | ESTOJO | 0 |  | 0 | 48504 | 0
Lote: 12
Diasafe plus dialysis fluid filter fresenius medical care, recomendado para a preparação de dialisante ultrapuro para utilização em diálise. (modelo de referência do equipamento fresenius medical care 4008s) | 048.52.0110 | 12 | 15 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 58812 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0