## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1311
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000034/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
MÁSCARA FACIAL MÁSCARA NASAL CPAP/BIPAP TERMOPLÁSTICA, REUTILIZÁVEL, ALMOFADA EM SILICONE, NÃO ESTÉRIL ANATÔMICO, SEM REBARBAS DEVE COBRIR O NARIZ E A BOCA. - ACOMPANHA SISTEMA DE LIGAÇÃO A CABEÇA, CONSTITUÍDO DE COM DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO-INTEGRADO NA MÁSCARA, C/SAÍDA ISO 22 MM P/CIRCUITO C/ROTAÇÃO DE 360°, SAI, DA P/APORTE DE OXIGÊNIO, TAMANHO P, USO ADULTO DE 30KG, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 048.36.1648 | 1 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73793 | 0
Lote: 2
MÁSCARA FACIAL TOTAL (FULL FACE/TOTAL FACE) PARA VNI ADULTO, FORMATO ANATÔMICO QUE OFEREÇA VEDAÇÃO RESISTENTE AO REDOR DO PERÍMETRO DO ROSTO, PARA USO EM VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO MICROPROCESSADO, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO. | 048.36.1649 | 2 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73794 | 0
Lote: 3
MÁSCARA FACIAL PARA VNI ADULTO, TAMANHO GRANDE, FORMATO ANATÔNICO, CONSTITUÍDA DE CÚPULA ALTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM COXIM INFLÁVEL QUE PERMITE SELAGEM HERMÉTICA POR BAIXA PRESSÃO E MOLDAGEM PERFEITA À FACE DO PACIENTE. - DEVERÁ CONTER VÁLVULA-DE INSUFLAÇÃO DO COXIM. DEVERÁ IR ACOMPANHADO DE ANÉIS RETENTORES PARA FIXAÇÃO REMOVÍVEIS E CONEXÃO PADRÃO DE 22 MM. PARA USO EM VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO MICROPROCESSADO. | 048.36.1650 | 3 | 32 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73795 | 0
Lote: 4
FIXADOR (ARNÊS) NACIONAL DE NEOPRENE É UM ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS MÁSCARA QUE POSSUEM APOIO DE TESTA. - O FIXADOR DE 4 PONTAS É O ÚNICO DE FABRICAÇÃO NACIONAL QUE UTILIZA O MESMO MOLDE E MATERIAIS SIMILARES AO DOS-PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁSCARAS PARA CPAP, POR ISSO É UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA SUBSTITUIR O FIXADOR (ARNÊS) DA MÁSCARA COM A MESMA EFICIÊNCIA E CONFORTO. | 048.25.0468 | 4 | 15 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73796 | 0
Lote: 5
CPAP - KIT - APARELHO BIVOLT E MÁSCARA NASAL AJUSTÁVEL DE TAMANHO PEQUENO . APARELHO CPAP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O , TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM-PRESSÃO, USO DA RAMPA. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMATICO E 12 VDC OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. | 049.04.0393 | 5 | 3 | KIT | 0 |  | 0 | 73789 | 0
Lote: 6
CPAP - KIT - APARELHO BIVOLT E MASCARA NASAL AJUSTAVEL DE TAMANHO MÉDIO . APARELHO CPAP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES:TECLADO, DADOS DA MEMORIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM-PRESSÃO, USO DA RAMPA. ENERGIA ELETRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC. OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. | 049.04.0394 | 6 | 4 | KIT | 0 |  | 0 | 73790 | 0
Lote: 7
CPAP - KIT - APARELHO BIVOLT E MASCARA NASAL AJUSTAVEL DE TAMANHO GRANDE . APARELHO CPAP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS. AJUSTES: TECLADO, DADOS DA MEMORIA: DATA/ TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO-, USO DA RAMPA. ENERGIA ELETRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC, OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTO DA MÁSCARA. | 049.04.0395 | 7 | 5 | KIT | 0 |  | 0 | 73791 | 0
Lote: 8
CPAP - KIT - APARELHO BIVOLT E MÁSCARA NASAL AJUSTÁVEL DE TAMANHO MÉDIO . APARELHO CPAP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇOES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O . TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS. AJUSTES: TECLADO, DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM-PRESSÃO, USO DA RAMPA. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC. OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. | 051.02.0023 | 8 | 5 | KIT | 0 |  | 0 | 74117 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0