## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 312
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000098/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL
Lote: 1
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS COM GARANTIA DE 12 MESES-- | 049.04.0152 | 1 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53880
Lote: 2
CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO COM BALDE E BACIA.-- | 049.04.0053 | 2 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 45449
Lote: 3
ESTADIÔMETRO ADULTO EM ALUMÍNIO COM ESCALA DE 0 A 210 CM-- | 049.04.0159 | 3 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53902
Lote: 4
ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO.-- | 049.04.0060 | 4 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 45456
Lote: 5
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.-- | 049.04.0113 | 5 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 49965
Lote: 6
LANTERNA CLINICA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, TIPO LED-- | 049.04.0161 | 6 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53906
Lote: 7
MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, COM GAVETA E PERNEIRA ACOLCHOADA-- | 049.04.0164 | 7 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53920
Lote: 8
NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL/ PAREDE /1 CORPO-- | 049.04.0167 | 8 | 7 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53932
Lote: 9
OTOSCÓPIO; MÍNIMO DE 5 ESPÉCULOS REUSÁVEIS; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM AQUECIMENTO, COM ESTOJO-- | 049.04.0169 | 9 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53938
Lote: 10
SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO; SUPORTE ROLO DE PAPEL, COM GUILHOTINA ACOPLADA, 127 V-- | 049.04.0170 | 10 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53943
Lote: 11
ESCADA COM 02 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX COM PISO ANTIDERRAPANTE.-- | 049.06.0025 | 11 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56224
Lote: 12
BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO -- TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INÓX, COM GARANTIA DE 12 MESES-- | 049.06.0026 | 12 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56431
Lote: 13
NO-BREAK PARA COMPUTADOR, 1KVA, BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES-- | 049.15.0005 | 13 | 16 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56435
Lote: 14
ARMÁRIO COM DUAS PORTAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, TAMANHO 1,80 X 0,75 .-- | 049.24.0010 | 14 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 48031
Lote: 15
ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO NÚMERO DE PORTAS 02, LATERAIS DE VIDRO-- | 049.24.0007 | 15 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 48025
Lote: 16
ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO DA GAVETA DE TRILHO TELESCÓPICO-- | 049.24.0008 | 16 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 48027
Lote: 17
MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, BASE EM AÇO / FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, COM DIMENSÕES MINÍMAS DE 80 x 60 x 70-- | 049.24.0042 | 17 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53914
Lote: 18
MOCHO, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ENCOSTO, REGULAGEM ALTURA À GÁS.-- | 049.24.0045 | 18 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53926
Lote: 19
MESA PARA IMPRESSORA - ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MINÍMAS DE 80 X 60 X 70CM, COM RODIZIOS E TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.-- | 049.24.0046 | 19 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53928
Lote: 20
MESA PARA COMPUTADOR - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA, SUPORTE PARA TECLADO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, NAS CORES IPÊ OU BRANCA.-- | 049.24.0055 | 20 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56439
Lote: 21
BALDE A PEDAL/LIXEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINADO COM CAPACIDADE DE 11 A 20 LITROS...-- | 049.24.0056 | 21 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56503
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0