## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 287
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000079/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL
Lote: 1
Orbitador móvel com trilho - orbitador/vestibulador seriado: é constituído por quatro colunas e duas vigas longitudinais, sendo que numa delas há um monotrilho deslizante. Em uma das extremidades entre as duas colunas há um espaldar com 1.30m de-largura, com 8 barras sendo a altura entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tração e 4 mosquetões. As colunas são fixadas ao chão através de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, através de dispositivos reguláveis. Dimensões: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variável: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento técnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratório, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga máxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessórios opcionais, através de um mosquetão. O carrinho com engate giratório permite o balanço, a rotação e o deslocamento linear simultâneo dos acessórios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argolões de recepção que são fixos e que suportam 150 kg e não possuem o movimento de rotação. O equipamento é confeccionado em aço carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicação de pó de epoxi largura, com 8 barras sendo a altura entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tração e 4 mosquetões. As colunas são fixadas ao chão através de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, através de dispositivos reguláveis. Dimensões: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variável: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento técnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratório, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga máxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessórios opcionais, através de um mosquetão. O carrinho com engate giratório permite o balanço, a rotação e o deslocamento linear simultâneo dos acessórios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argolões de recepção que são fixos e que suportam 150 kg e não possuem o movimento de rotação. O equipamento é confeccionado em aço carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicação de pó de epoxi largura, com 8 barras sendo a altura entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tração e 4 mosquetões. As colunas são fixadas ao chão através de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, através de dispositivos reguláveis. Dimensões: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variável: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento técnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratório, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga máxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessórios opcionais, através de um mosquetão. O carrinho com engate giratório permite o balanço, a rotação e o deslocamento linear simultâneo dos acessórios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argolões de recepção que são fixos e que suportam 150 kg e não possuem o movimento de rotação. O equipamento é confeccionado em aço carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicação de pó de epoxi.- | 049.04.0132 | 1 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52114
Lote: 2
Plataforma suspensa, estrutura: madeira de reflorestamento - compensado de 15mm de eucalipto. Apoio estruturado, em madeira de reflorestamento (eucalipto) maciço, deixando o produto mais resistente, assento revestido em vinil com espuma de 50mm-densidade D33, cordas de sustentação super resistentes, trançadas, multicores, 100% polipropileno, bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm, dimensões aproximadas, comprimento : 100 cm, largura: 60cm , peso suportado: pessoas até 120 kg.. ensidade D33, cordas de sustentação super resistentes, trançadas, multicores, 100% polipropileno, bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm, dimensões aproximadas, comprimento : 100 cm, largura: 60cm , peso suportado: pessoas até 120 kg..- | 049.04.0137 | 2 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52124
Lote: 3
Prancha de equilíbrio retangular - construída em madeira envernizada ao natural, plataforma revestida com material sintético antiderrapante, dimensões; 40 x60cm..-- | 049.04.0134 | 3 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52118
Lote: 4
Prancha de equilibrio retangular, plataforma revestida com material sintético antiderrapante, dimensões: 90 x 60 cm.-- | 049.04.0135 | 4 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52120
Lote: 5
Rolo suspenso - estruturado em madeira reflorestada, constituido de compensado flex de 5mm de espessura, assento revestido em vinil com espuma de 80mm, densidade D33, cordas de sustentação super resistentes, trançadas, multicores, 100% polipropile-bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm,dimensões aproximadas do equipamento; comprimento: 100cm , permite que o terapeuta sente-se junto ao paciente caso haja necessidade, curvatura do assento: 75 cm , peso suportado: pessoas até 120kg.- | 049.04.0136 | 5 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52122
Lote: 6
Tablado de madeira - construído em madeira eucalipto, envernizado ao natural , estofamento com espuma de alta densidade com revestimento em courvin ( 1,50 x 1,80 x 0,50 cm)..-- | 049.04.0133 | 6 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 52116
Lote: 7
Carrinho Orbital 360º para pilates Dados Técnicos: Capacidade suportada: 140kg dimensões aproximadas: 60,5x39,5x12,5 (CxLxA)-- | 049.04.0143 | 7 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53683
Lote: 8
Mesa de tênis de mesa profissional articulada em MDF: - Peso do produto: 85 kilos.-- | 049.05.0002 | 8 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43513
Lote: 9
Mesa de pebolim - bonecos em polipropileno e varões passantes; composição: madeira maciça e polipropileno; dimensões do produto montado: 0,87 x 0,77 x 1,36 m (LxAxP)-- | 049.05.0007 | 9 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 47584
Lote: 10
Mini trampolim (cama elástica), 91 cm com rede de proteção, suporta ate 100kg-- | 049.05.0010 | 10 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 47592
Lote: 11
Piscina inflável 7.800 litros com filtro 2200 L/H 110V com capa e forro par piscina-- | 049.05.0019 | 11 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 53681
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0