## Orçamento
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE QUISSAMÃ
ITEM | CÓDIGO EMOP | CÓDIGO SINAPI | DESCRITIVO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
01 |  |  | PROJETOS
01.01 |  | COMPOSIÇÃO 020 | PROJETO EXECUTIVO | PR | 26 |  |  |  | 1.24
02 |  |  | PROJETOS | [5 empty] | 1.2474
02.01 |  | COMPOSIÇÃO 010 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS DO CANTEIRO | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS ‐ PENHA‐PRAIA
03.01.01 | 02.004.0002-B | 73805/001 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 48 |  |  |  | 1.2474
03.01.02 | 02.010.0001-A | 73803/001 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO | M2 | 60 |  |  |  | 1.2474
03.01.03 | 02.015.0001-A |  | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.01.04 | 02.016.0001-A | 73960/001 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.01.05 | 02.006.0050-A |  | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | M2 | 12 |  |  |  | 1.1675
03.01.06 | 02.020.0001-A | 74209/001 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 19.2 |  |  |  | 1.2474
03.01.07 | 01.009.0050-A |  | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.01.08 | 01.003.0001-A |  | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M2 | 130 |  |  |  | 1.2474
03.01.09 | 01.016.0100-A |  | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC | M2 | 600 |  |  |  | 1.2474
03.01.10 | 01.018.0001-A |  | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 233.1 |  |  |  | 1.2474
03.01.11 | 01.006.0001-A |  | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO | M2 | 600 |  |  |  | 1.2474
03.01.12 |  | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | 8640 |  |  |  | 1.2474
03.01.13 |  | COMPOSIÇÃO 005 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | M | 8640 |  |  |  | 1.2474
03.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS ‐ SANTA CATARINA | [5 empty] | 1.2474
03.02.01 | 02.004.0002-B | 73805/001 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 48 |  |  |  | 1.2474
03.02.02 | 02.010.0001-A | 73803/001 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO | M2 | 60 |  |  |  | 1.2474
03.02.03 | 02.015.0001-A | 73803/002 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.02.04 | 02.016.0001-A | 73960/001 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.02.05 | 02.020.0001-A | 74209/001 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6.4 |  |  |  | 1.2474
03.02.06 | 01.009.0050-A |  | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM | M2 | 1 |  |  |  | 1.2474
03.02.07 | 01.003.0001-A |  | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M2 | 130 |  |  |  | 1.2474
03.02.08 | 01.016.0100-A |  | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC | M2 | 1125 |  |  |  | 1.2474
03.02.09 | 01.018.0001-A |  | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 352.2 |  |  |  | 1.2474
03.02.10 | 01.006.0004-A |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2 | 1125 |  |  |  | 1.2474
03.03 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS ‐ PITEIRAS | [5 empty] | 1.2474
03.03.01 | 01.018.0001-A |  | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 20 |  |  |  | 1.2474
03.03.02 | 01.006.0004-A |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2 | 42 |  |  |  | 1.2474
03.03.03 | 02.004.0002-B | 73805/001 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 48 |  |  |  | 1.2474
03.03.04 | 02.020.0001-A | 74209/001 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6.4 |  |  |  | 1.2474
04 |  |  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO PRAIA‐PENHA
04.01 |  |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
04.01.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
04.01.01.01 | 03.001.0001-B | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1979.77 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.02 | 03.001.0002-B | 73965/011 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 46.26 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.03 | 03.001.0003-B | 73965/012 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 40.59 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.04 | 03.001.0004-B |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 8.28 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.05 | 03.016.0005-B | 73580 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 6335.27 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.06 | 03.020.0065-B | 90084 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 1583.82 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.07 | 03.001.0010-A | 73965/001 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 104.2 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.08 | 03.001.0011-A |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 2.59 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.09 | 03.001.0012-A | 73965/002 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 2.14 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.10 | 03.001.0021-A |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.44 |  |  |  | 1.2474
04.01.01.11 | 20.104.0005-A |  | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO | M3 | 684 |  |  |  | 1.1675
04.01.01.12 | 03.013.0001-B |  | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 9963.12 |  |  |  | 1.2474
04.01.02 |  |  | CARGA E TRANSPORTE
04.01.02.01 | 04.005.0121-A | 83444 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 154299.58 |  |  |  | 1.2474
04.01.02.02 | 04.010.0046-A |  | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 3354.34 |  |  |  | 1.2474
04.01.03 |  |  | ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
04.01.03.01 | 01.007.0010-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) | UN | 9 |  |  |  | 1.2474
04.01.03.02 | 01.007.0020-A |  | CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN | 192 |  |  |  | 1.2474
04.01.03.03 | 05.011.0006-A |  | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,COM ESGOTAMENTO MANUAL | M2 | 2742.3 |  |  |  | 1.2474
04.01.04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1.2474
04.01.04.01 | 05.002.0008-A | 72949 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 4147.2 |  |  |  | 1.2474
04.01.04.02 | 02.011.0014-A |  | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 8685.2 |  |  |  | 1.2474
04.01.05 |  |  | ESTRUTURA E ALVENARIA | [5 empty] | 1.2474
04.01.05.01 | 11.025.0002-A | 73406 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 1.49 |  |  |  | 1.2474
04.01.05.02 | 11.013.0110-A |  | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 21.05 |  |  |  | 1.2474
04.01.05.03 |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 15.75 |  |  |  | 1.2474
04.01.05.04 | 13.002.0010-B |  | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 31.5 |  |  |  | 1.2474
04.01.06 |  |  | ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 1.2474
04.01.06.01 |  | 73929/004 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE | M2 | 51.25 |  |  |  | 1.2474
04.01.07 |  |  | BASES E PAVIMENTOS | [5 empty] | 1.2474
04.01.07.01 | 08.001.0002-B |  | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 414.72 |  |  |  | 1.2474
04.01.07.02 |  | 72945 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO COM EMULSÃO CM‐30 | M2 | 4147.2 |  |  |  | 1.2474
04.01.07.03 | 08.015.0050-A |  | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2 | 4147.2 |  |  |  | 1.2474
04.01.07.04 | 04.010.0046-A |  | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 953.86 |  |  |  | 1.2474
04.01.07.05 | 04.005.0121-A | 83444 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 52462.08 |  |  |  | 1.2474
04.01.08 |  |  | RECALQUE | [5 empty] | 1.1675
04.01.08.01 |  | 9825 | TUBO PVC DEFOFO EB‐B208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | M | 1320 |  |  |  | 1.1675
04.01.08.02 |  | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB‐B208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 7320 |  |  |  | 1.1675
04.01.08.04 | 06.001.0252-A | 73888/003 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M | 1320 |  |  |  | 1.2474
04.01.08.05 | 06.001.0254-A | 73888/004 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M | 7320 |  |  |  | 1.2474
04.01.08.08 |  | 73837/002 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 6 A 25 CV | UN | 2 |  |  |  | 1.2474
04.01.08.09 |  | Proposta Fornecedor | FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSIVEL PARA ESGOTO SANITÁRIO, 15 L/S, 42 MCA, 20 CV | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
04.01.08.10 |  | Proposta Fornecedor | FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSIVEL PARA ESGOTO SANITÁRIO, 10 L/S, 26 MCA, 15 CV | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
04.01.08.11 | 06.400.0012-A |  | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 15CV,ATE 40CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
04.01.08.12 |  | Proposta Fornecedor | FORNECIMENTO DE PAINEL DE COMANDO, PADRAO CEDAE PARA DOIS CONJUNTOS MOTOR BOMBA, COM POTENCIA DE 15 A 40 CV | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
04.01.08.13 |  | COMPOSIÇÃO 223 | BARRILETE PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA "PRAIA" ‐ DIÂMETRO DN 150 MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.01.08.14 |  | COMPOSIÇÃO 224 | BARRILETE PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA "PENHA" ‐ DIÂMETRO DN 100 MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ‐PRAIA E PENHA | [5 empty] | 1.1675
04.02.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.02.01.01 |  | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 248 |  |  |  | 1.1675
04.02.01.02 | 05.008.0001-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 620 |  |  |  | 1.2474
04.02.01.03 | 05.005.0012-B |  | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 31 |  |  |  | 1.2474
04.02.01.04 | 05.058.0010-A |  | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2000 |  |  |  | 1.2474
04.02.01.05 | 01.001.0150-A |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3 | 201.51 |  |  |  | 1.2474
04.02.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE | [5 empty] | 1.1675
04.02.02.01 | 03.025.0005-A |  | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3 | 90 |  |  |  | 1.2474
04.02.02.02 | 20.104.0005-A |  | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO | M3 | 387.66 |  |  |  | 1.1675
04.02.02.03 | 03.009.0003-A |  | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO | M3 | 298.2 |  |  |  | 1.2474
04.02.02.04 | 04.011.0051-B |  | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 812.02 |  |  |  | 1.2474
04.02.02.05 | 04.005.0121-A | 83444 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 44661.21 |  |  |  | 1.2474
04.02.02.06 | 04.021.0010-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 124 |  |  |  | 1.2474
04.02.02.07 | 04.020.0122-A |  | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 6200 |  |  |  | 1.2474
04.02.03 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 1.1675
04.02.03.01 | 04.025.0205-A |  | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.02 | 10.004.0130-A |  | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF).FORNECIMENTO | M | 240 |  |  |  | 1.1675
04.02.03.03 | 10.004.0200-A |  | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) | M | 240 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.04 | 11.025.0002-A | 73406 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 14.03 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.05 | 11.003.0006-A |  | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 201.51 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.06 |  | 92266 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 20MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X | M2 | 984.99 |  |  |  | 1.1675
04.02.03.07 | 11.009.0012-A |  | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETOARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 9672.49 |  |  |  | 1.1675
04.02.03.08 | 11.009.0014-B |  | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 14508.73 |  |  |  | 1.1675
04.02.03.09 | 11.011.0030-B |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 14508.73 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.10 | 11.011.0028-A |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG | 9672.49 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.11 |  | 74141/003 | LAJE PRE‐MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 30.38 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.12 | 11.050.0001-B |  | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | M3XMES | 1029.59 |  |  |  | 1.1675
04.02.03.13 | 12.003.0165-A | 73987/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 66.88 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.14 |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 184.02 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.15 | 16.030.0001-A | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 34.08 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.16 | 16.023.0004-A |  | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATROOU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELADE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2 | M2 | 34.98 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.17 | 14.002.0212-A |  | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.2 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.18 | 16.028.0026-A |  | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO COM ESGOTO,COM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO,BASE POLIUREIA AROMATICA,PARA APLICACAO MEIO MAQUINA SPRAY DE ALTA PRESSAO COM CONTROLE DE TEMPERATURA,CONSUMO 1,2KG/MM/M2 | M2 | 519.76 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.19 | 17.018.0060-A |  | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 425.25 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.20 | 17.018.0185-A | 73954/002 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 | 425.25 |  |  |  | 1.2474
04.02.04 |  |  | BASES, PAVIMENTOS, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 1.1675
04.02.04.01 | 04.006.0020-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 7 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.02 | 21.001.0010-A |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COMCABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.03 | 21.002.0010-A |  | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 4 |  |  |  | 1.1675
04.02.04.04 | 18.260.0045-A |  | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.05 | 18.027.0089-A |  | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.06 | 06.069.0030-A |  | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 72 |  |  |  | 1.1675
04.02.04.07 | 15.001.0027-A |  | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 6 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.08 | 15.008.0100-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 96 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.09 | 15.001.0071-A |  | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.10 | 15.066.0002-B |  | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.04.11 | 15.007.0208-A |  | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.12 | 15.007.0210-A |  | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.13 | 15.007.0214-A |  | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 |  |  |  | 1.2474
04.02.04.14 | 15.011.0138-A |  | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
04.02.05 |  |  | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 1.1675
04.02.05.01 |  | COMPOSIÇÃO 031 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.02 |  | Proposta Fornecedor | MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO DOPLLER | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.03 |  | Proposta Fornecedor | TRATAMENTO PRELIMINAR EM AÇO INOX ‐ Q= 20 L/S ‐REMOÇÃO DE GORDURA, LIXO E AREIA | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.04 |  | Proposta Fornecedor | LAMELAS EM PVC ‐ 0,81M X 1,22M | UN | 315 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.05 |  | Proposta Fornecedor | TRELIÇA EM PRFV PARA FIXAÇÃO DAS LAMELAS COM ÂNGULO DE 55° | UN | 4 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.06 |  | Proposta Fornecedor | LATERAL PARA FIXAÇÃO DAS LAMELAS EM POLIETILENO COM ÂNGULO DE 55°, PARA 05 LAMELAS | UN | 300 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.07 |  | Proposta Fornecedor | CESTO EM AÇO INOX 304 EM TELAS COM FUROS 17MM DE PARA SAÍDA DOS TANQUES, COM DIAM 600 MM X COMP. 2000 MM | UN | 8 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.08 |  | Proposta Fornecedor | DIFUSORES POLIETILENO TIPO BOLHA GROSSA ‐ 3/4" | UN | 132 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.09 |  | COMPOSIÇÃO 030 | MALHA DIFUSORA EM PVC ‐ PERIFERIA DN 110MM E INTERNO COM DN 60MM COM COLAR (132 UNIDADES) DE TOMADA PARA RECEBIMENTO DOS DIFUSORES. | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.10 |  | COMPOSIÇÃO 035 | MATERIAL HIDRAULICO ‐ CHEGADA DE ESGOTO | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.11 |  | COMPOSIÇÃO 036 | BARILETE DE SAÍDA EM AÇO INOX 304 ‐ DN 400MM (6,0 METROS) COM DERIVAÇÃO PARA DN 200MM, COM FLANGES COM ESPESSURA 8MM/DN 200MM TRATAMENTO PRIMÁRIO | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.12 |  | COMPOSIÇÃO 037 | BARILETE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM AÇO INOX 304 ‐ DN 200MM COM DERIVAÇÃO PARA DN 100MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.13 |  | COMPOSIÇÃO 038 | BARILETE DAS BOMBAS DE LODO EM AÇO INOX 304 ‐ DN 150MM COM DERIVAÇÃO PARA DN 100MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.14 |  | Proposta Fornecedor | MBBR Ø25MM X 25MM ‐ AREA ESP REAL 635M²/M³ | M3 | 83 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.15 |  | Proposta Fornecedor | SOPRADORES 25 CV ‐ COM CABINE ACÚSTICA | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.16 |  | Proposta Fornecedor | BOMBA CENTRIFUGA DE RECIRCULAÇÃO ‐ 22 L/S | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.17 |  | Proposta Fornecedor | SISTEMA DE MISTURA NO TANQUE ANÓXICO | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.18 |  | Proposta Fornecedor | QUADRO ELÉTRICO COM LÓGICA EM ARMÁRIO METÁLICO AUTOSUPORTANTE COM PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE 120°, FECHO CREMONA TIPO YALE E BASE SOLEIRA INTEIRIÇA COM 100MM DE ALTURA PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR PRETA RAL 9011.A ESTRUTURA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. A PLACA DE MONTAGEM E BASE SOLEIRA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 12. PORTAS, TAMPAS LATERAIS, CHAPA FECHAMENTO INFERIOR SERÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. (CONTACTORES, DIJUNTORES E PLC SCHNEIDER) | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
04.02.05.19 |  | COMPOSIÇÃO 032 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
04.02.05.20 |  | 2701 | MONTADOR | H | 176 |  |  |  | 1.2474
04.02.05.21 |  | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 176 |  |  |  | 1.2474
05 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ‐SANTA CATARINA | [5 empty] | 1.1675
05.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1.1675
05.01.01 | 01.001.0150-A |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3 | 317.69 |  |  |  | 1.2474
05.01.02 |  | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 240 |  |  |  | 1.1675
05.01.03 | 05.008.0001-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 600 |  |  |  | 1.2474
05.01.04 | 05.005.0012-B |  | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 30 |  |  |  | 1.2474
05.01.05 | 05.058.0010-A |  | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2000 |  |  |  | 1.2474
05.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE | [5 empty] | 1.1675
05.02.01 | 03.025.0005-A |  | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3 | 168.75 |  |  |  | 1.2474
05.02.02 | 03.016.0005-B | 73580 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 675 |  |  |  | 1.2474
05.02.03 | 03.020.0065-B | 90084 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 418.2 |  |  |  | 1.2474
05.02.04 | 03.020.0070-B | 90086 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 187.2 |  |  |  | 1.2474
05.02.05 | 03.020.0075-B |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 24.96 |  |  |  | 1.2474
05.02.06 | 20.104.0005-A |  | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO | M3 | 338.13 |  |  |  | 1.1675
05.02.07 | 03.009.0003-A |  | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO | M3 | 260.1 |  |  |  | 1.2474
05.02.08 | 04.011.0051-B |  | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 995.66 |  |  |  | 1.2474
05.02.09 | 04.005.0121-A | 83444 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 54761.05 |  |  |  | 1.2474
05.02.10 | 04.021.0010-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 120 |  |  |  | 1.2474
05.02.11 | 04.020.0122-A |  | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 6000 |  |  |  | 1.2474
05.03 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 1.1675
05.03.01 | 04.025.0205-A |  | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
05.03.02 | 10.004.0130-A |  | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF).FORNECIMENTO | M | 240 |  |  |  | 1.1675
05.03.03 | 10.004.0200-A |  | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) | M | 240 |  |  |  | 1.2474
05.03.04 | 11.025.0002-A | 73406 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 31.71 |  |  |  | 1.2474
05.03.05 | 11.003.0006-A |  | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 317.69 |  |  |  | 1.2474
05.03.06 |  | 92266 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 20MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X | M2 | 1937.99 |  |  |  | 1.1675
05.03.07 | 11.009.0012-A |  | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETOARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 15249.12 |  |  |  | 1.1675
05.03.08 | 11.009.0014-B |  | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 22873.68 |  |  |  | 1.1675
05.03.09 | 11.011.0028-A |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG | 15249.12 |  |  |  | 1.2474
05.03.10 | 11.011.0030-B |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 22873.68 |  |  |  | 1.2474
05.03.11 | 11.050.0001-B |  | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | M3XMES | 1549.63 |  |  |  | 1.1675
05.03.12 | 14.002.0212-A |  | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.6 |  |  |  | 1.2474
05.03.13 | 16.028.0026-A |  | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO COM ESGOTO,COM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO,BASE POLIUREIA AROMATICA,PARA APLICACAO MEIO MAQUINA SPRAY DE ALTA PRESSAO COM CONTROLE DE TEMPERATURA,CONSUMO 1,2KG/MM/M2 | M2 | 1148.12 |  |  |  | 1.2474
05.03.14 | 17.018.0060-A |  | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 104.76 |  |  |  | 1.2474
05.03.15 | 17.018.0185-A | 73954/002 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 | 104.76 |  |  |  | 1.2474
05.04 |  |  | BASES, PAVIMENTOS, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 1.1675
05.04.01 | 04.006.0020-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 7 |  |  |  | 1.2474
05.04.02 | 21.001.0010-A |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COMCABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
05.04.03 | 21.002.0010-A |  | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 4 |  |  |  | 1.1675
05.04.04 | 18.260.0045-A |  | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
05.04.05 | 18.027.0089-A |  | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
05.04.06 | 06.069.0030-A |  | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 72 |  |  |  | 1.1675
05.04.07 | 15.001.0027-A |  | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 6 |  |  |  | 1.2474
05.04.08 | 15.008.0100-A |  | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 96 |  |  |  | 1.2474
05.04.09 | 15.001.0071-A |  | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
05.04.10 | 15.066.0002-B |  | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
05.04.11 | 15.007.0208-A |  | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 |  |  |  | 1.2474
05.04.12 | 15.007.0210-A |  | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  |  |  | 1.2474
05.04.13 | 15.007.0214-A |  | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 |  |  |  | 1.2474
05.04.14 | 15.011.0138-A |  | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
05.08 |  |  | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 1.1675
05.08.01 |  | COMPOSIÇÃO 041 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.02 |  | Proposta Fornecedor | MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO DOPLLER | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.03 |  | Proposta Fornecedor | LAMELAS EM PVC ‐ 0,81M X 1,22M | UN | 132 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.04 |  | Proposta Fornecedor | TRELIÇA EM PRFV PARA FIXAÇÃO DAS LAMELAS COM ÂNGULO DE 55° | UN | 4 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.05 |  | Proposta Fornecedor | LATERAL PARA FIXAÇÃO DAS LAMELAS EM POLIETILENO COM ÂNGULO DE 55°, PARA 05 LAMELAS | UN | 132 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.06 |  | COMPOSIÇÃO 047 | MATERIAL HIDRÁULICO ‐ UASB | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.07 |  | Proposta Fornecedor | DIFUSORES POLIETILENO TIPO BOLHA FINA | UN | 42 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.08 |  | COMPOSIÇÃO 040 | MALHA DIFUSORA EM PVC | CJ | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.09 |  | COMPOSIÇÃO 046 | MATERIAL HIDRAULICO ‐ LODO | CJ | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.10 |  | COMPOSIÇÃO 045 | MATERIAL HIDRÁULICO ‐ LEITO DE SECAGEM | CJ | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.11 |  | COMPOSIÇÃO 049 | BARRILETE DE SAÍDA EM AÇO INOX 304 ‐ DISTRIBUIÇÃO DE AR | CJ | 1 |  |  | 24774.8 | 1.1675
05.08.12 |  | COMPOSIÇÃO 048 | MATERIAL HIDRAULICO ‐ CHEGADA | CJ | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.13 |  | Proposta Fornecedor | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA Q ‐ 150 L/H | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.14 |  | Proposta Fornecedor | DEFLETORES ‐ UASB | UN | 6 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.15 |  | Proposta Fornecedor | CAMPANULAS DE GÁS ‐ UASB | UN | 3 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.16 |  | Proposta Fornecedor | MATERIAL SUPORTE TIPO CONDUITE | M3 | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.17 |  | Proposta Fornecedor | SOPRADORES 5 CV ‐ COM CABINE ACÚSTICA | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.18 |  | Proposta Fornecedor | QUEIMADOR DE GÁS | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.19 |  | Proposta Fornecedor | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO ‐ BIOFILTRO | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.20 |  | Proposta Fornecedor | BOMBA DE RETIRADA DE LODO DO UASB | UN | 4 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.21 |  | Proposta Fornecedor | GRADE GROSSA ‐ 25 MM | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.22 |  | Proposta Fornecedor | GRADE FINA ‐ 10 MM | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.23 |  | Proposta Fornecedor | CALHA PARSHAL ‐ W‐3 POLEGADAS | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.24 |  | Proposta Fornecedor | QUADRO ELÉTRICO COM LÓGICA EM ARMÁRIO METÁLICO AUTOSUPORTANTE COM PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE 120°, FECHO CREMONA TIPO YALE E BASE SOLEIRA INTEIRIÇA COM 100MM DE ALTURA PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR PRETA RAL 9011.A ESTRUTURA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. A PLACA DE MONTAGEM E BASE SOLEIRA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 12. PORTAS, TAMPAS LATERAIS, CHAPA FECHAMENTO INFERIOR SERÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. (CONTACTORES, DIJUNTORES E PLC SCHNEIDER) | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
05.08.25 |  | COMPOSIÇÃO 042 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
05.08.26 |  | 2701 | MONTADOR | H | 440 |  |  |  | 1.2474
05.08.27 |  | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 440 |  |  |  | 1.2474
06 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ‐PITEIRAS | [5 empty] | 1.1675
06.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1.1675
06.01.01 |  | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MÊS | 36 |  |  |  | 1.1675
06.01.02 | 05.008.0001-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 96 |  |  |  | 1.2474
06.01.03 | 05.005.0012-B |  | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 9 |  |  |  | 1.2474
06.01.04 | 05.058.0010-A |  | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 800 |  |  |  | 1.2474
06.01.05 | 01.001.0150-A |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3 | 9.71 |  |  |  | 1.2474
06.02 |  |  | CARGA E TRANSPORTE
06.02.01 | 04.021.0010-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 12 |  |  |  | 1.2474
06.02.02 | 04.020.0122-A |  | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 600 |  |  |  | 1.2474
06.03 |  |  | ESTRUTURA E ALVENARIA | [5 empty] | 1.1675
06.03.01 | 03.001.0001-B | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 40.49 |  |  |  | 1.2474
06.03.02 |  | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 30.07 |  |  |  | 1.2474
06.03.03 | 04.005.0121-A | 83444 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 974.22 |  |  |  | 1.2474
06.03.04 | 04.006.0008-B |  | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA | T | 17.71 |  |  |  | 1.2474
06.03.05 | 11.025.0002-A | 73406 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 0.71 |  |  |  | 1.2474
06.03.06 |  | 94971 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 9.71 |  |  |  | 1.2474
06.03.07 |  | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 9.71 |  |  |  | 1.2474
06.03.08 |  | 92266 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 20MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X | M2 | 73.22 |  |  |  | 1.1675
06.03.09 | 11.009.0012-A |  | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETOARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 310.72 |  |  |  | 1.1675
06.03.10 | 11.009.0014-B |  | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 466.08 |  |  |  | 1.1675
06.03.11 | 11.011.0030-B |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 466.08 |  |  |  | 1.2474
06.03.12 | 11.011.0028-A |  | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG | 310.72 |  |  |  | 1.2474
06.03.13 |  | 74141/003 | LAJE PRE‐MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 20 |  |  |  | 1.2474
06.03.14 | 11.050.0001-B |  | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | M3XMES | 140 |  |  |  | 1.1675
06.03.15 |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 49.98 |  |  |  | 1.2474
04.02.03.14 |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 133.49 |  |  |  | 1.2474
06.03.17 | 16.030.0001-A | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 17.2 |  |  |  | 1.2474
06.03.18 | 16.023.0004-A |  | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATROOU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELADE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2 | M2 | 20 |  |  |  | 1.2474
06.03.19 | 17.018.0060-A |  | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 133.49 |  |  |  | 1.2474
06.03.20 | 17.018.0185-A | 73954/002 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 | 133.49 |  |  |  | 1.2474
06.04 |  |  | BASES, PAVIMENTOS, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES
06.04.01 | 13.301.0140-A |  | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2 | 39.39 |  |  |  | 1.2474
06.04.02 |  | 73922/003 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 22 |  |  |  | 1.2474
06.04.03 | 13.380.0011-A |  | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANANº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS AFUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA | M2 | 17.39 |  |  |  | 1.2474
06.04.04 | 13.381.0050-A |  | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.26 |  |  |  | 1.2474
06.04.05 | 13.380.0015-A |  | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITOCOM CIMENTO E GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAOINCLUIDO NESTA | M | 16.8 |  |  |  | 1.2474
06.04.06 | 13.365.0180-A |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 2 |  |  |  | 1.2474
06.05 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 1.2474
06.05.01 | 14.003.0225-A |  | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.2 |  |  |  | 1.2474
06.05.02 | 14.007.0266-A |  | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA | UN | 1 |  |  |  | 1.2474
06.05.03 | 14.002.0212-A |  | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18 |  |  |  | 1.2474
06.06 |  |  | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 1.1675
06.06.01 |  | Proposta Fornecedor | BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO Q= 30L/s AMT=10mca | UN | 2 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.02 |  | Proposta Fornecedor | MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO DOPLLER | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.03 |  | Proposta Fornecedor | MISTURADORES ‐ TANQUE ANOXICO | UN | 4 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.04 |  | Proposta Fornecedor | DIFUSORES POLIETILENO TIPO BOLHA FINA | UN | 924 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.05 |  | COMPOSIÇÃO 050 | MALHA DIFUSORA EM PVC ‐ PERIFERIA DN 110MM E INTERNO COM DN 60MM COM COLAR (924 UNIDADES) DE TOMADA PARA RECEBIMENTO DOS DIFUSORES. | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
06.06.06 |  | COMPOSIÇÃO 051 | BARRILETE DE SAÍDA EM AÇO INOX 304 ‐ DN 400MM (9,0 METROS) COM DERIVAÇÃO PARA DN 200MM E 250MM, COM FLANGES COM ESPESSURA 8MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
06.06.07 |  | COMPOSIÇÃO 052 | BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM AÇO INOX 304 ‐ DN 200MM (36 MTS) COM DERIVAÇÃO PARA DN 100MM | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
06.06.08 |  | Proposta Fornecedor | SOPRADORES 40 CV ‐ COM CABINE ACÚSTICA | UN | 3 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.09 |  | COMPOSIÇÃO 053 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | CJ | 1 |  |  |  | 1.1675
06.06.10 |  | Proposta Fornecedor | AUTOMAÇÃO (PRELIMINAR) + PAINEL + SOFTWARE + TRANSMISSÃO REMOTA | CJ | 1 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.11 |  | Proposta Fornecedor | QUADRO ELÉTRICO COM LÓGICA EM ARMÁRIO METÁLICO AUTOSUPORTANTE COM PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE 120°, FECHO CREMONA TIPO YALE E BASE SOLEIRA INTEIRIÇA COM 100MM DE ALTURA PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR PRETA RAL 9011.A ESTRUTURA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. A PLACA DE MONTAGEM E BASE SOLEIRA SERÁ EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 12. PORTAS, TAMPAS LATERAIS, CHAPA FECHAMENTO INFERIOR SERÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14. (CONTACTORES, DIJUNTORES E PLC SCHNEIDER) | UN | 1 |  |  | 0 | 1.1675
06.06.12 |  | COMPOSIÇÃO 054 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  |  |  | 1.1675
06.06.13 |  | 2701 | MONTADOR | H | 330 |  |  |  | 1.2474
06.06.14 |  | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 660 |  |  |  | 1.2474