## Plan_RJ
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo B - Bloco Estrutural sobre radier previamente existente
Preço base: Sinapi Setembro com desoneração/2015
Estado: RIO DE JANEIRO
Planilha Orçamentária | [5 empty] | BDI : 27,7 %
|  |  | EDIF B - Edificação principal do Proinfância B - 220V - Bloco estrutural | un | 1 |  |  | 1759354.64
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 979.0634
1.1 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 61.12 | 78.05 | 451.129
1.1.2 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 26.19 | 33.44 | 433.3824
1.1.3 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 69.85 | 89.2 | 94.552
[6 empty] | Subtotal |  | 979.0634
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 13433.8029
2.1 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 60.96 | 77.85 | 4359.6
2.1.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 49.03 | 62.61 | 751.32
2.1.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 22.31 | 28.49 | 369.2304
2.1.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 7.2 | 33.02 | 42.17 | 303.624
2.1.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m3 de concreto | un | 6.48 | 613.37 | 783.27 | 5075.5896
2.1.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 428.03 | 546.59 | 2574.4389
[6 empty] | Subtotal |  | 13433.8029
3 |  |  | SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 306097.9043
3.1 |  |  | COLUNAS GRAUTEADAS ,VERGA,CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 863.49 | 8.68 | 11.08 | 9567.4692
3.1.2 | 89993 | SINAPI | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 17.8 | 667.13 | 851.93 | 15164.354
3.2 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 46.31 | 111.12 | 141.9 | 6571.389
3.3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 89469 | SINAPI | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29cm (espessura 14cm) fbk=14MPa | m² | 1975.95 | 83.73 | 106.92 | 211268.574
3.3.2 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 230.19 | 58.07 | 74.16 | 17070.8904
3.3.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 14.67 | 68.4 | 87.35 | 1281.4245
3.3.4 | 73909/1 | SINAPI | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens | m² | 37.26 | 244.01 | 311.6 | 11610.216
3.3.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 42.52 | 618.14 | 789.36 | 33563.5872
[6 empty] | Subtotal |  | 306097.9043
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 145536.3047
4.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 90822 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 10 | 171.98 | 219.62 | 2196.2
4.1.2 | 90822 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 17 | 171.98 | 219.62 | 3733.54
4.1.3 | 90802 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 4 | 174.1 | 222.33 | 889.32
4.1.4 | 90820 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 160.12 | 204.47 | 408.94
4.1.5 | 90802 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 3 | 174.1 | 222.33 | 666.99
4.1.6 |  | MERCADO | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 149.65 | 191.1 | 1719.9
4.1.7 |  | MERCADO | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | und | 6 | 149.65 | 191.1 | 1146.6
4.1.8 |  | MERCADO | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 149.65 | 191.1 | 382.2
4.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | und | 30 | 100.47 | 128.3 | 3849
4.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  | MERCADO | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.4 | 598.45 | 764.22 | 6419.448
4.3.2 |  | MERCADO | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.52 | 598.45 | 764.22 | 1925.8344
4.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 1966.49 | 2511.21 | 5022.42
4.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 3.24 | 390.82 | 499.08 | 1617.0192
4.5.2 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir - Correr , inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.24 | 405.62 | 517.98 | 1678.2552
4.5.3 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr , inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.88 | 405.62 | 517.98 | 1491.7824
4.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 16.2 | 390.82 | 499.08 | 8085.096
4.5.5 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr- inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 10.08 | 405.62 | 517.98 | 5221.2384
4.5.6 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr - inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.2 | 405.62 | 517.98 | 3729.456
4.5.7 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 6.48 | 390.82 | 499.08 | 3234.0384
4.5.8 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr - inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.76 | 405.62 | 517.98 | 2983.5648
4.5.9 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr -inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.2 | 405.62 | 517.98 | 3729.456
4.5.10 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr - inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 15.36 | 405.62 | 517.98 | 7956.1728
4.5.11 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr -inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 28.8 | 405.62 | 517.98 | 14917.824
4.5.12 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr -inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.76 | 405.62 | 517.98 | 2983.5648
4.5.13 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr - inclusive vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.89 | 405.62 | 517.98 | 978.9822
4.5.14 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 12.24 | 167.81 | 214.29 | 2622.9096
4.6 |  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 12.51 | 133.94 | 171.04 | 2139.7104
4.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 11.52 | 173.17 | 221.14 | 2547.5328
4.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 17.48 | 262.21 | 334.84 | 5853.0032
4.7 |  |  | FECHAMENTO PÁTIO COBERTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | 72120 | SINAPI | Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias) | m² | 15.32 | 275.88 | 352.3 | 5397.236
4.8 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | 74238/2 | SINAPI | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.13 | 939.43 | 1199.65 | 6154.2045
4.8.2 | 74238/2 | SINAPI | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.5 | 939.43 | 1199.65 | 12596.325
4.8.3 | C4559 | SEINFRA | Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens e pintura | m² | 17.52 | 183.78 | 234.69 | 4111.7688
4.8.4 | 74100/1 | SINAPI | Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.45 | 215.1 | 274.68 | 1771.686
4.8.5 | 74100/1 | SINAPI | Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88 | 215.1 | 274.68 | 1889.7984
4.8.6 | C4559 | SEINFRA | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura | m² | 57.46 | 183.78 | 234.69 | 13485.2874
[6 empty] | Subtotal |  | 145536.3047
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 295872.9388
5.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | m² | 1180.46 | 65.83 | 84.06 | 99229.4676
5.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 1250.11 | 106.62 | 136.15 | 170202.4765
5.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 150.41 | 33.48 | 42.75 | 6430.0275
5.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 115.5 | 46.35 | 59.19 | 6836.445
5.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 126.87 | 22.69 | 28.98 | 3676.6926
5.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 243.16 | 30.59 | 39.06 | 9497.8296
[6 empty] | Subtotal |  | 295872.9388
6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 264865.2522
6.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, platibanda e calhas | m² | 3848.03 | 3.6 | 4.6 | 17700.938
6.2 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 3848.03 | 19.58 | 25 | 96200.75
6.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 924.2 | 49.76 | 63.54 | 58723.668
6.4 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 586.63 | 44.45 | 56.76 | 33297.1188
6.5 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 296.6 | 15.07 | 19.24 | 5706.584
6.6 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 930.54 | 44.8 | 57.21 | 53236.1934
[6 empty] | Subtotal |  | 264865.2522
7 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 183207.3638
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 1057.82 | 22.9 | 29.24 | 30930.6568
7.1.2 | 84191 | SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 215.74 | 79.55 | 101.59 | 21917.0266
7.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 589.95 | 42.74 | 54.58 | 32199.471
7.1.4 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 181.23 | 76.14 | 97.23 | 17620.9929
7.1.5 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m | m² | 70.9 | 65.23 | 83.3 | 5905.97
7.1.6 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 14.85 | 110.7 | 141.36 | 2099.196
7.1.7 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 31.59 | 110.7 | 141.36 | 4465.5624
7.1.8 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 41.2 | 52.43 | 66.95 | 2758.34
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita e=3cm | m³ | 9.41 | 105.8 | 135.11 | 1271.3851
7.2.2 | 73892/2 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 313.77 | 40.16 | 51.28 | 16090.1256
7.2.3 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 18.7 | 33.43 | 42.69 | 798.303
7.2.4 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia | m² | 250.28 | 54.48 | 69.57 | 17411.9796
7.2.5 |  | MERCADO | Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm | m | 25.2 | 54.94 | 70.16 | 1768.032
7.2.6 |  | MERCADO | Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm | m | 102 | 59.74 | 76.29 | 7781.58
7.2.7 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 2.16 | 72.02 | 91.97 | 198.6552
7.2.8 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | 72.02 | 91.97 | 182.1006
7.2.9 | 84194 | SINAPI | Soleira de concreto 0,90x0,15 | m | 3.6 | 13.73 | 17.53 | 63.108
7.2.10 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground) | m | 40 | 44.7 | 57.08 | 2283.2
7.2.11 | 73692 | SINAPI | Lastro de areia para o playground | m³ | 48.4 | 105.57 | 134.81 | 6524.804
7.2.12 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 874.95 | 9.79 | 12.5 | 10936.875
[6 empty] | Subtotal |  | 183207.3638
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 83050.8109
8.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2337.21 | 11.6 | 14.81 | 34614.0801
8.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2429.83 | 10.1 | 12.9 | 31344.807
8.1.3 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 178.92 | 23.77 | 30.35 | 5430.222
8.1.4 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 30.74 | 23.86 | 30.47 | 936.6478
8.1.5 | 73924/3 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 92.96 | 25.89 | 33.06 | 3073.2576
8.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 36.000L |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | C1522 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. | m² | 67 | 20.46 | 26.13 | 1750.71
8.2.2 | 73865/1 | SINAPI | Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi | m² | 10.12 | 7.81 | 9.97 | 100.8964
8.2.3 | 79460 | SINAPI | Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 67 | 42.21 | 53.9 | 3611.3
8.2.4 | 73924/1 | SINAPI | Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo. | m² | 67 | 25.58 | 32.67 | 2188.89
[6 empty] | Subtotal |  | 83050.8109
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 21981.051
9.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | 74184/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 71.43 | 91.22 | 91.22
9.1.2 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 5 | 101.79 | 129.99 | 649.95
9.1.3 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 2 | 119.71 | 152.87 | 305.74
9.1.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 153.49 | 196.01 | 196.01
9.1.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | 293.55 | 374.86 | 374.86
9.1.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 23 | 87.62 | 111.89 | 2573.47
9.1.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 14 | 83.25 | 106.31 | 1488.34
9.1.8 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 1" | un | 8 | 118.56 | 151.4 | 1211.2
9.1.9 | 73795/10 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | 139.1 | 177.63 | 177.63
9.1.10 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 222 | 3.26 | 4.16 | 923.52
9.1.11 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 54 | 6.41 | 8.19 | 442.26
9.1.12 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 9.15 | 11.68 | 350.4
9.1.13 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 66 | 11.31 | 14.44 | 953.04
9.1.14 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 36 | 17.19 | 21.95 | 790.2
9.1.15 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 54 | 23.89 | 30.51 | 1647.54
9.1.16 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 14 | 220.18 | 281.17 | 3936.38
9.1.17 | 74058/1 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 45.92 | 58.64 | 58.64
9.1.18 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 14 | 12.28 | 15.68 | 219.52
9.1.19 |  | MERCADO | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 2 | 64.24 | 82.03 | 164.06
9.1.20 | 74217/2 | SINAPI | Hidrômetro completo, Ø 3/4" | un | 1 | 178.29 | 227.68 | 227.68
9.1.21 | 73834/1 | SINAPI | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 218.01 | 278.4 | 556.8
9.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | 73976/6 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 98.95 | 126.36 | 1516.32
9.2.2 | 73976/5 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 89.71 | 114.56 | 2062.08
9.3 |  |  | CAIXA DÁGUA - 36.000L |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | 89449 | SINAPI | Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões | m | 8.7 | 11.31 | 14.44 | 125.628
9.3.2 | 89356 | SINAPI | Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões | m | 7 | 17.23 | 22 | 154
9.3.3 | 89451 | SINAPI | Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões | m | 4.3 | 23.89 | 30.51 | 131.193
9.3.4 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões | un | 1 | 119.71 | 152.87 | 152.87
9.3.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões | un | 1 | 293.55 | 374.86 | 374.86
9.3.6 | 89403 | SINAPI | Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões | m | 9 | 10.93 | 13.96 | 125.64
[6 empty] | Subtotal |  | 21981.051
10 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 55870.5266
10.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | 73816/1 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 150 | 30.09 | 38.42 | 5763
10.1.2 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 186 | 24.91 | 31.81 | 5916.66
10.1.3 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | 46.69 | 59.62 | 3577.2
10.1.4 | 90696 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 54 | 42.92 | 54.81 | 2959.74
10.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 14 | 22.98 | 29.35 | 410.9
10.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 4 | 148.97 | 190.23 | 760.92
10.2.3 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 4 | 26.59 | 33.96 | 135.84
10.2.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 6 | 83.55 | 106.69 | 640.14
10.2.5 | 83622 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 1 | 69.88 | 89.24 | 89.24
10.2.6 | 83626 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm | un | 5 | 122.23 | 156.09 | 780.45
10.2.7 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 1 | 83.55 | 106.69 | 106.69
10.2.8 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 6 | 1176.79 | 1502.76 | 9016.56
10.2.9 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 6 | 26.59 | 33.96 | 203.76
10.2.10 | 84043 | SINAPI | Calha de piso em concreto | m | 127.02 | 157.27 | 200.83 | 25509.4266
[6 empty] | Subtotal |  | 55870.5266
11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 44281.64
11.1 | 89710 | SINAPI | Ralo Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 9.29 | 11.86 | 35.58
11.2 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 56.07 | 71.6 | 1288.8
11.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco de PVC 100x100mm | un | 9 | 9.29 | 11.86 | 106.74
11.4 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 5 | 37.77 | 48.23 | 241.15
11.5 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 7 | 37.77 | 48.23 | 337.61
11.6 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 228 | 45.98 | 58.72 | 13388.16
11.7 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 198 | 16.7 | 21.33 | 4223.34
11.8 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 120 | 24.45 | 31.22 | 3746.4
11.9 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 66 | 30.66 | 39.15 | 2583.9
11.10 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | 46.69 | 59.62 | 2861.76
11.11 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC | un | 2 | 56.07 | 71.6 | 143.2
11.12 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 | 420.04 | 536.39 | 5363.9
11.13 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 219.86 | 280.76 | 280.76
11.14 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido | un | 4 | 1176.79 | 1502.76 | 6011.04
11.15 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1585.42 | 2024.58 | 2024.58
11.16 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1287.96 | 1644.72 | 1644.72
[6 empty] | Subtotal |  | 44281.64
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 40377.0015
12.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 724.3 | 924.93 | 1849.86
12.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 7 | 330.14 | 421.59 | 2951.13
12.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 12 | 420.68 | 537.21 | 6446.52
12.4 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 549.82 | 702.12 | 1404.24
12.5 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 7 | 21 | 26.82 | 187.74
12.6 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 21 | 22.92 | 29.27 | 614.67
12.7 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 82.32 | 105.12 | 420.48
12.8 | 86943 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 8 | 152.18 | 194.33 | 1554.64
12.9 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 21 | 105.06 | 134.16 | 2817.36
12.10 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 29 | 37.23 | 47.54 | 1378.66
12.11 |  | MERCADO | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 30 | 35.95 | 45.91 | 1377.3
12.12 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 27 | 54.12 | 69.11 | 1865.97
12.13 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 8 | 156.53 | 199.89 | 1599.12
12.14 |  | MERCADO | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | 252.45 | 322.38 | 644.76
12.15 |  | MERCADO | Barra de apoio para proteção janelas | m | 26.35 | 120.51 | 153.89 | 4055.0015
12.16 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 33.94 | 43.34 | 173.36
12.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 4 | 64.45 | 82.3 | 329.2
12.18 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 14 | 62.2 | 79.43 | 1112.02
12.19 | 89985 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 14 | 83.25 | 106.31 | 1488.34
12.20 | 86920 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | 294.32 | 375.85 | 751.7
12.21 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 34.43 | 43.97 | 131.91
12.22 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 10 | 34.43 | 43.97 | 439.7
12.23 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 339.27 | 433.25 | 866.5
12.24 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 13 | 276.64 | 353.27 | 4592.51
12.25 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 13 | 74.09 | 94.61 | 1229.93
12.26 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 73.91 | 94.38 | 94.38
[6 empty] | Subtotal |  | 40377.0015
13 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 2055.6232
13.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 413.44 | 527.96 | 749.7032
13.2 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 18 | 22.84 | 29.17 | 525.06
13.3 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva | m | 18 | 11.23 | 14.34 | 258.12
13.4 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 38.74 | 49.47 | 197.88
13.5 |  | MERCADO | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 69.55 | 88.82 | 88.82
13.6 |  | MERCADO | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 37.35 | 47.7 | 95.4
13.7 |  | MERCADO | Registro do Regulador | un | 2 | 46.1 | 58.87 | 117.74
13.8 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 17.93 | 22.9 | 22.9
[6 empty] | Subtotal |  | 2055.6232
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 53243.94
14.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 8 | 145.63 | 185.97 | 1487.76
14.2 | 72554 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | un | 2 | 485.94 | 620.55 | 1241.1
14.3 | 10765 | ORSE | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 24 | 28.21 | 36.02 | 864.48
14.4 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | un | 7 | 14.78 | 18.87 | 132.09
14.5 | 73976/8 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2") | m | 108 | 151.76 | 193.8 | 20930.4
14.6 | 72715 | SINAPI | Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 5 | 96.1 | 122.72 | 613.6
14.7 | 72658 | SINAPI | Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado | un | 1 | 70.92 | 90.56 | 90.56
14.8 | 72302 | SINAPI | Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 81.31 | 103.83 | 103.83
14.9 | 72304 | SINAPI | Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado | un | 15 | 101.83 | 130.04 | 1950.6
14.10 | 72615 | SINAPI | Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 11 | 50.46 | 64.44 | 708.84
14.11 | 72658 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 70.92 | 90.56 | 90.56
14.12 | 72660 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado | un | 4 | 52.77 | 67.39 | 269.56
14.13 | 72656 | SINAPI | Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 22.48 | 28.71 | 28.71
14.14 | 72677 | SINAPI | Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 12 | 44.25 | 56.51 | 678.12
14.15 | 72673 | SINAPI | Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 22.47 | 28.69 | 28.69
14.16 | 72675 | SINAPI | Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado | un | 1 | 16.75 | 21.39 | 21.39
14.17 | 72665 | SINAPI | Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 91.01 | 116.22 | 116.22
14.18 |  | MERCADO | Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. | un | 1 | 49.56 | 63.29 | 63.29
14.19 | 73796/5 | SINAPI | Válvula de gaveta de 2.1/2" | un | 3 | 216.4 | 276.34 | 829.02
14.20 | 73795/13 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal de 2.1/2" | un | 2 | 294.91 | 376.6 | 753.2
14.21 | 74169/1 | SINAPI | Válvula globo de 45° com 2.1/2" | un | 1 | 200.49 | 256.03 | 256.03
14.22 | 73870/6 | SINAPI | Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2" | un | 3 | 221.01 | 282.23 | 846.69
14.23 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/2", 0-300psi | un | 1 | 66.24 | 84.59 | 84.59
14.24 | 83492 | SINAPI | Chave Fluxo de palheta 2.1/2" | un | 1 | 589.98 | 753.4 | 753.4
14.25 |  | MERCADO | Alarme de incêndio | un | 4 | 204.86 | 261.61 | 1046.44
14.26 |  | MERCADO | Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene | un | 3 | 104.64 | 133.63 | 400.89
14.27 |  | MERCADO | Caixa de comando para bomba de incêndio | un | 1 | 216.97 | 277.07 | 277.07
14.28 |  | MERCADO | Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores. | un | 1 | 545.19 | 696.21 | 696.21
14.29 |  | MERCADO | Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes" | un | 3 | 38.54 | 49.22 | 147.66
14.30 |  | MERCADO | Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado | un | 1 | 190.44 | 243.19 | 243.19
14.31 |  | MERCADO | Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada | un | 1 | 2970.88 | 3793.81 | 3793.81
14.32 |  | MERCADO | Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar. | un | 1 | 1064.53 | 1359.4 | 1359.4
14.33 |  | MERCADO | Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm. | un | 2 | 280.86 | 358.66 | 717.32
14.34 |  | MERCADO | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1". | un | 2 | 746.74 | 953.59 | 1907.18
14.35 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 170 | 3.98 | 5.08 | 863.6
14.36 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 100 | 3.98 | 5.08 | 508
14.37 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 100 | 3.98 | 5.08 | 508
14.38 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 170 | 3.98 | 5.08 | 863.6
14.39 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 170 | 3.98 | 5.08 | 863.6
14.40 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 130 | 2.66 | 3.4 | 442
14.41 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 130 | 2.66 | 3.4 | 442
14.42 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 130 | 2.66 | 3.4 | 442
14.43 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 130 | 2.66 | 3.4 | 442
14.44 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
14.45 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
14.46 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
14.47 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
14.48 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
14.49 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor trifásico de 10A | un | 1 | 78.26 | 99.94 | 99.94
14.50 | 68066 | SINAPI | Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm | un | 1 | 119.97 | 153.2 | 153.2
14.51 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4") | m | 6 | 22.84 | 29.17 | 175.02
14.52 | 72618 | SINAPI | Luva de 3/4" em Aço Galvanizado | m | 4 | 14.63 | 18.68 | 74.72
14.53 | 72657 | SINAPI | Bucha e contra-bucha de 3/4" | un | 4 | 24.19 | 30.89 | 123.56
14.54 |  | MERCADO | Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4" | un | 8 | 3.85 | 4.92 | 39.36
14.55 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | un | 4 | 14.65 | 18.71 | 74.84
14.56 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 8 | 14.65 | 18.71 | 149.68
14.57 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 | 14.65 | 18.71 | 37.42
14.58 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 10 | 11.86 | 15.15 | 151.5
[6 empty] | Subtotal |  | 53243.94
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 124224.68
15.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
15.1.1 | 74130/10 | SINAPI | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto) | un | 1 | 446.91 | 570.7 | 570.7
15.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.3 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.4 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.5 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.6 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.7 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto) | un | 1 | 362.14 | 462.45 | 462.45
15.1.8 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto) | un | 1 | 403.95 | 515.84 | 515.84
15.1.9 |  | MERCADO | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 201.8 | 257.7 | 257.7
15.1.10 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | 673.68 | 860.29 | 860.29
15.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 10A | un | 10 | 11.89 | 15.18 | 151.8
15.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 15A | un | 19 | 11.89 | 15.18 | 288.42
15.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 20A | un | 7 | 11.89 | 15.18 | 106.26
15.2.4 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 25A | un | 32 | 52.45 | 66.98 | 2143.36
15.2.5 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 20A | un | 2 | 52.45 | 66.98 | 133.96
15.2.6 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 32A | un | 5 | 78.26 | 99.94 | 499.7
15.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 50A | un | 3 | 78.26 | 99.94 | 299.82
15.2.8 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 100A | un | 1 | 103.32 | 131.94 | 131.94
15.2.9 |  | MERCADO | Dispositivo Diferencial Residual | un | 34 | 102.82 | 131.3 | 4464.2
15.2.10 |  | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surto | un | 1 | 48.3 | 61.68 | 61.68
15.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 516 | 8.52 | 10.88 | 5614.08
15.3.2 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 1056 | 11.67 | 14.9 | 15734.4
15.3.3 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas | m | 84 | 11.67 | 14.9 | 1251.6
15.3.4 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas | m | 54 | 27.38 | 34.96 | 1887.84
15.3.5 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 12 | 29.75 | 37.99 | 455.88
15.3.6 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas |  | 30 | 0 | 0 | 0
15.3.7 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | 46.46 | 59.33 | 355.98
15.3.8 |  | MERCADO | Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 | un | 1 | 811.68 | 1036.52 | 1036.52
15.3.9 |  | MERCADO | Caixa em alvenaria tipo R-0 | un | 1 | 688.11 | 878.72 | 878.72
15.3.10 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 5 | 155.66 | 198.78 | 993.9
15.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 4800 | 3.46 | 4.42 | 21216
15.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 600 | 4.92 | 6.28 | 3768
15.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 16 | 6.5 | 8.3 | 132.8
15.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 680 | 9.62 | 12.28 | 8350.4
15.4.5 | 73860/22 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 120 | 21.43 | 27.37 | 3284.4
15.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5.1 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 173 | 45.78 | 58.46 | 10113.58
15.5.2 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 17 | 45.78 | 58.46 | 993.82
15.5.3 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 68 | 14.3 | 18.26 | 1241.68
15.5.4 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3 | 27.23 | 34.77 | 104.31
15.5.5 | 72333 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2 | 44.48 | 56.8 | 113.6
15.5.6 | 72333 | SINAPI | Interruptor Tree-way 10 A, completa | un | 28 | 44.48 | 56.8 | 1590.4
15.5.7 | 72333 | SINAPI | Interruptor For-way 10 A, completa | un | 1 | 44.48 | 56.8 | 56.8
15.5.8 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 108 | 115.48 | 147.47 | 15926.76
15.5.9 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa | un | 21 | 105.78 | 135.08 | 2836.68
15.5.10 | 74041/2 | SINAPI | Luminárias 2X32 com alaetas | un | 6 | 65.29 | 83.38 | 500.28
15.5.11 | C4540 | SEINFRA | Luminária de piso | un | 5 | 116.02 | 148.16 | 740.8
15.5.12 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 6 | 456.25 | 582.63 | 3495.78
15.5.13 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 2 | 456.25 | 582.63 | 1165.26
15.5.14 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas 60W | un | 26 | 65.29 | 83.38 | 2167.88
15.5.15 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 292 | 8.44 | 10.78 | 3147.76
15.5.16 | 83438 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 165 | 8.58 | 10.96 | 1808.4
[6 empty] | Subtotal |  | 124224.68
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 74.88
16.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) | m | 18 | 3.26 | 4.16 | 74.88
[6 empty] | Subtotal |  | 74.88
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 18444.15
17.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | 0 | 0 | 0
17.1.1 |  | MERCADO | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 1 | 462.07 | 590.06 | 590.06
17.1.2 |  | MERCADO | Switch de 24 portas | un | 2 | 496.58 | 634.13 | 1268.26
17.1.3 |  | MERCADO | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 106.74 | 136.31 | 136.31
17.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 20.26 | 25.87 | 103.48
17.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 20.26 | 25.87 | 103.48
17.1.6 |  | MERCADO | Trava Path Panel | un | 4 | 3.96 | 5.06 | 20.24
17.1.7 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 20.26 | 25.87 | 51.74
17.1.8 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 20.26 | 25.87 | 25.87
17.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.1 |  | MERCADO | Cabo UTP Categoria 5e | m | 1000 | 3.08 | 3.93 | 3930
17.2.2 | 73768/13 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 30 | 3.93 | 5.02 | 150.6
17.2.3 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 110 | 6.74 | 8.61 | 947.1
17.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 17.45 | 22.28 | 534.72
17.3.2 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 19.43 | 24.81 | 372.15
17.3.3 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 15.05 | 19.22 | 461.28
17.3.4 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 21 | 26.82 | 643.68
17.4 |  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 29 | 18.57 | 23.71 | 687.59
17.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 4.76 | 6.08 | 24.32
17.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.5.1 | 83449 | SINAPI | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 4 | 355.3 | 453.72 | 1814.88
17.5.2 | 83443 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 4 | 46.78 | 59.74 | 238.96
17.5.3 | C0627 | SEINFRA | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada | un | 24 | 26.48 | 33.81 | 811.44
17.5.4 | 83371 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | un | 1 | 123.79 | 158.08 | 158.08
17.5.5 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 1 | 155.66 | 198.78 | 198.78
17.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.6.1 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas | m | 12 | 26.73 | 34.13 | 409.56
17.6.2 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 59 | 61.01 | 77.91 | 4596.69
17.6.3 |  | MERCADO | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 23.41 | 29.89 | 59.78
17.6.4 |  | MERCADO | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 28.36 | 36.22 | 36.22
17.6.5 |  | MERCADO | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 37.35 | 47.7 | 47.7
17.6.6 |  | MERCADO | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 5.33 | 6.81 | 13.62
17.6.7 |  | MERCADO | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 5.92 | 7.56 | 7.56
[6 empty] | Subtotal |  | 18444.15
18 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 12732.97
18.1 |  | MERCADO | Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox | un | 1 | 2297.93 | 2934.46 | 2934.46
18.2 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 | un | 1 | 1198.92 | 1531.02 | 1531.02
18.3 |  | MERCADO | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação | cj | 6 | 174.84 | 223.27 | 1339.62
18.4 |  | MERCADO | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | un | 2 | 199.82 | 255.17 | 510.34
18.5 |  | MERCADO | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm | un | 2.05 | 349.69 | 446.55 | 915.4275
18.6 |  | MERCADO | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | m | 2.75 | 349.69 | 446.55 | 1228.0125
18.7 |  | MERCADO | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | m | 2 | 374.66 | 478.44 | 956.88
18.8 |  | MERCADO | Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação | un | 1 | 599.46 | 765.51 | 765.51
18.9 |  | MERCADO | Comando Elétrico | un | 1 | 1998.2 | 2551.7 | 2551.7
[6 empty] | Subtotal |  | 12732.97
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 34784.9
19.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 57.91 | 73.95 | 221.85
19.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 90 | 5.67 | 7.24 | 651.6
19.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | 7.15 | 9.13 | 237.38
19.4 |  | MERCADO | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 2.71 | 3.46 | 17.3
19.5 |  | MERCADO | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 5.45 | 6.96 | 6.96
19.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 216.49 | 276.46 | 276.46
19.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 13 | 52.89 | 67.54 | 878.02
19.8 | 72251 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 20 | 12.16 | 15.53 | 310.6
19.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 500 | 23.1 | 29.5 | 14750
19.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 380 | 32.91 | 42.03 | 15971.4
19.11 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 189.4 | 241.86 | 967.44
19.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 17 | 22.84 | 29.17 | 495.89
[6 empty] | Subtotal |  | 34784.9
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 53832.3247
20.1 |  |  | GERAIS
20.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2267.58 | 2895.7 | 2895.7
20.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 49.69 | 166.48 | 212.59 | 10563.5971
20.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 23.97 | 166.48 | 212.59 | 5095.7823
20.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 65.05 | 96.7 | 123.49 | 8033.0245
20.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto da administração | m | 4.39 | 105.54 | 134.77 | 591.6403
20.1.6 | C4065 | SEINFRA | Bancos de concreto do pátio | m | 4.52 | 166.48 | 212.59 | 960.9068
20.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 114.6 | 52.43 | 66.95 | 7672.47
20.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 36.000L |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 194.67 | 248.59 | 497.18
20.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 143.17 | 182.83 | 182.83
20.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 246.17 | 314.36 | 314.36
20.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 204.97 | 261.75 | 261.75
20.2.5 |  | MERCADO | Placa de aviso "Extravasor" | un | 2 | 32.37 | 41.34 | 82.68
20.2.6 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 13.4 | 64.29 | 82.1 | 1100.14
20.2.7 | 73737/2 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 7.97 | 252.32 | 322.21 | 2568.0137
20.2.8 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 2560 | 3.84 | 4.9 | 12544
20.2.9 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto | un | 1 | 366.68 | 468.25 | 468.25
[6 empty] | Subtotal |  | 53832.3247
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4407.5214
21.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1323.58 | 2.61 | 3.33 | 4407.5214
[6 empty] | Subtotal |  | 4407.5214
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 1759354.64
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.