## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 200m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 100 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 200 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 90 refletores de LED 200W; 65 cruzetas de madeira; 130 mão francesa; Parafusos , ferragens , rele foto célula; 300M Cabo de cobre 2,5mm; 05 rolos de fita isolante 20M; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. | Utilização de 11 Postes de Concreto na estrutura da rede elétrica para montagem de dois transformadores ; | DIA | 6
Utilização dos cabos de aluminio nu para extensão de rede para atender a ligação dos transformadores;
Utilização dos cabos pré-reunido quadriplex para as redes de alimentação principal em diversos pontos do Parque;
Utilização dos cabos de cobre para derivação dos cabos principais em diveros pontos do Parque;
Utilização dos Refletores de 400W e 200W , Cruzetas , mão francesas e acessórios nos seguintes postes existentes : Pista de areia ; Pista de granma; Em frente ao pavilhão leiteiro ; Em frente ao pavilhão bovino ; Área de brita ; Atrás dos pavilhões ; Em frente ao Tatersal ; Atrás da delegacia ; Estacionamento ; Ao lado do Curral ; Atrás da pista de laço.
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 100 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 42 lâmpadas de 400W vapor metálico; 42 reatores de 400W vapor metálico; 03 rolos de fita isolante 20M 24 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 03 disjuntores 3x70A; 03 disjuntores 3x100A; 01 disjuntor 3x150A e 20 disjuntores 1x40A. | Utilização de 42 refletores e 42 reatores vapor metálico na nos seguintes pontos : Rua da Cabine de Energia; | DIA | 6
Poste em frente a Vigilância Sanitária ; Postes da Entrada do Parque ; Postes em frente ao prédio ADM;
Postes ao lado do prédio da Vigilânica Sanitária; Fios e cabos para atender os seguintes ; Alimentação elétrica das barracas ; Alimentação elétrica dos Stands ; Alimentação elétrica dos refletores ;
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | Locação e instalação de 80 tomadas em 127V; 80 tomadas em 220V; 80 pontos de luz com lampadas de LED 20W; 20 pontos de luz com lâmpadas de LED 100W; 08 fitas isolante plástica 19x20mt; 37 disjuntores bipolar de 50A e 01 disjuntor tripolar de 200A; 06 postes galvanizados com 07 metros ; 12 refletores de 200W ; 200M de cabo de cobre 2,5mm . | Utilização de tomadas 127 e 220V nas barracas / restaurantes e nos stands ao longo do Parque ; | DIA | 6
Utilização de pontos de luz nas barracas / restaurantes e nos stands ao longo do Parque ;
Utilização dos postes Galvanizados e os refletores na área da Fazendinha
Utilização dos disjuntores de proteção e cabos para as instalações na Fazendinha e nas Barracas/ restaurantes
4 | EMOP - Composições | 05.014.0009-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 75kVA | Utilização de 1 mês, devido a necessidade de disponibilização do equipamento 15 dias antes do evento para a ligação da ENEL e 15 dias após o evento para o desligamento | UNXMÊS | 1
5 | EMOP - Composições | 05.014.0015-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 112,5kVA | Utilização de 1 mês, devido a necessidade de disponibilização do equipamento 15 dias antes do evento para a ligação da ENEL e 15 dias após o evento para o desligamento | UNXMÊS | 1
6 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | Gerador para atender a cabine de energia existente que alimenta o tattersal e adjacências, estimativa de 4 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo produtivo | H | 24
7 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | Gerador para atender a cabine de energia existente que alimenta o tattersal e adjacências, estimativa de 20 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo improdutivo. | H | 120
8 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | Gerador para atender a cabine de energia principal que alimenta o parque de exposições, estimativa de 4 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo produtivo | H | 24
9 | EMOP - Composições | 19.011.0009-H | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | Gerador para atender a cabine de energia principal que alimenta o parque de exposições, estimativa de 20 horas por dia, para atender faltas de energia e manutenções que venham a ser necessárias na referida cabine, custo produtivo | H | 120
FORNECIMENTO
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
10 | EMOP - Composições | 14712 | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E27 | Lâmpadas LED para atender aos locais: 01) Entrada do Parque 21, 02) Banheiro defesa Civil 04, 03) Sala VIP 12, 04) Banheiro do Prédio 04 0, 5) Barracão dos tratores 16, 07) Banheiro lado do almoxarifado 10, 08) Baia dos cavalos 106, 08) Pavilhão do gado 47, 09) Pavilhão leiteiro 17, 10) Área de ração de gado 03, 11) Restaurante 30, 12) Administração 08, 13) Sala do meio ambiente 03, 14) Casa de Taipa 06, 15) Tatersal 13, 16) Banheiro Tatersal 04, 17) Casinha de madeira 08 | UNID | 156
11 | EMOP - Composições | 14714 | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E27 |  | UNID | 156
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
12 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, excl. motorista (CP) | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 70
13 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | Guindauto capac. 4T. a aprox. 2mt alcance vert. a aprox. 8mt, sobre chassi de caminhão, excl. este e excl. operador (CP) | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 7h por dia | H | 70
14 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 4h por dia | H | 40
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Observações | Unidade | Quantidade
15 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 20h | MÊS | 0.11364
16 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 160h | MÊS | 0.90909
17 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 240h | MÊS | 1.3636
18 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 40h | MÊS | 0.22727
19 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 6 Dias de período noturno (de 20 até 25 de setembro) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 48h; 5 dias de período diurno (de 21 até 25 de setembro) x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 40h | MÊS | 0.5
20 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 6 Dias de período noturno (de 20 até 25 de setembro) x 8h por dia (das 19h às 04h) x 1 profissional = 48h; 5 dias de período diurno (de 21 até 25 de setembro) x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 40h | MÊS | 0.5
21 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 10 Dias (6 dias de montagem e 4 dias de desmontagem) x 7h por dia = 70h | MÊS | 0.39773
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Pesquisas_Preço
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Mapa das Cotações para Uso na Planilha de Composições
Item | Código | Descrição | Fornecedor | Unidade | Valor | Média
1 | PESQ.1 | Locação de 200m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 100 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 200 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 90 refletores de LED 200W; 65 cruzetas de madeira; 130 mão francesa; Parafusos , ferragens , rele foto célula; 300M Cabo de cobre 2,5mm; 05 rolos de fita isolante 20M; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 1563.13 | 1719.44
|  |  | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 1828.86
|  |  | Talimaq Construtora Ltda | DIA | 1766.33
2 | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 100 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 42 lâmpadas de 400W vapor metálico; 42 reatores de 400W vapor metálico; 03 rolos de fita isolante 20M 24 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 03 disjuntores 3x70A; 03 disjuntores 3x100A; 01 disjuntor 3x150A e 20 disjuntores 1x40A. | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 1212.05 | 1333.25
|  |  | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 1418.09
|  |  | Talimaq Construtora Ltda | DIA | 1369.61
3 | PESQ.3 | Locação e instalação de 80 tomadas em 127V; 80 tomadas em 220V; 80 pontos de luz com lampadas de LED 20W; 20 pontos de luz com lâmpadas de LED 100W; 08 fitas isolante plástica 19x20mt; 37 disjuntores bipolar de 50A e 01 disjuntor tripolar de 200A; 06 postes galvanizados com 07 metros ; 12 refletores de 200W ; 200M de cabo de cobre 2,5mm . | JL Empreiteira Serviços e Comércio Ltda | DIA | 2524.49 | 2776.9367
|  |  | DG Entretenimento Produções e Sonorização Ltda ME | DIA | 2953.65
|  |  | Talimaq Construtora Ltda | DIA | 2852.67

## Composições
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Planilha de Composições
Referência: EMOP de 06/2022
19.011.0009-F |  | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - CUSTO PRODUTIVO
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
1 | 218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L |  | 74 | 0 | 6.964 |  | 515.34
2 | 220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, CLASSIFICACAO API CF E VISCOSIDADE SAE 30 | L |  | 0.9 | 50 | 20.51 |  | 27.69
3 | 222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG |  | 0.16 | 0 | 9.85 |  | 1.58
4 | 14150 | GRUPO GER.P/ENERG.EMERG.TRIF.220/127V,FREQ.50/60HZ,C/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.AUT.TANQUE COMB.POT.460/370KVA INT./COM | UN |  | 9.09e-05 | 0 | 296000 |  | 26.91
|  |  | H | [5 empty] | 571.52
19.011.0009-H |  | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - CUSTO IMPRODUTIVO
SEQ. | ELEMENTAR | DESCRIÇÃO | UN. | REUTILIZ. | QUANT. | PERC. | PREÇO | REFER. | TOTAL
4 | 14150 | GRUPO GER.P/ENERG.EMERG.TRIF.220/127V,FREQ.50/60HZ,C/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.AUT.TANQUE COMB.POT.460/370KVA INT./COM | UN |  | 6.02e-05 | 0 | 296000 |  | 17.82
|  |  | H | [5 empty] | 17.82

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Planilha de Composição de BDI
Referência: Maio/2020
Item componente do BDI |  | Valores Propostos | Tributos | %
AC | Administração Central | 0.0592 | PIS | 0.65
R | Riscos | 0 | COFINS | 3
S + G | Seguro e Garantia | 0 | ISS | 5
DF | Despesas Financeiras | 0 | Total | 8.65
L | Lucro | 0.0349
I | Tributos (PIS, COFINS e ISS) | 0.0865
BDI %= | 19.9963
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP de 06/2022
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | Locação de 200m cabo pré reunido quadriplex 120MM; 100 metros de cabo pré-reunido de al, seção 3#95mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 200 metros de cabo pré-reunido de al seção 3#50mm² com neutro, isolamento 0,6/1,0KV; 450 metros de cabo de alumínio nu, seção 2ca awg; 200 metros de cabo de cobre seção 1x35mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x16mm²/750V; 200 metros de cabo de cobre seção 1x10mm²/750V; 100 refletores de LED 400W; 90 refletores de LED 200W; 65 cruzetas de madeira; 130 mão francesa; Parafusos , ferragens , rele foto célula; 300M Cabo de cobre 2,5mm; 05 rolos de fita isolante 20M; 03 postes circular de concreto 11x400kg; 06 postes circular de concreto 11x200Kg e 02 postes circular de concreto 9x200Kg. | DIA | 6 | 1719.44 | 10316.64
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | Locação de 800 metros de fio singelo de cobre seção 6mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio singelo de cobre seção 4mm²/750V; 400 metros de fio paralelo de cobre seção 2x2,5mm²; 100 metros de fio paralelo de cobre seção 2x4mm²/750V; 42 lâmpadas de 400W vapor metálico; 42 reatores de 400W vapor metálico; 03 rolos de fita isolante 20M 24 disjuntores 2x40A; 10 disjuntores 3x50A; 03 disjuntores 3x70A; 03 disjuntores 3x100A; 01 disjuntor 3x150A e 20 disjuntores 1x40A. | DIA | 6 | 1333.25 | 7999.5
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | Locação e instalação de 80 tomadas em 127V; 80 tomadas em 220V; 80 pontos de luz com lampadas de LED 20W; 20 pontos de luz com lâmpadas de LED 100W; 08 fitas isolante plástica 19x20mt; 37 disjuntores bipolar de 50A e 01 disjuntor tripolar de 200A; 06 postes galvanizados com 07 metros ; 12 refletores de 200W ; 200M de cabo de cobre 2,5mm . | DIA | 6 | 2776.9367 | 16661.62
4 | EMOP - Composições | 05.014.0009-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 75kVA | UNXMÊS | 1 | 1405.48 | 1405.48
5 | EMOP - Composições | 05.014.0015-A | Aluguel de transformador de distribuição, trifásico, 60Hz, 13,8kV - 220/127V, 112,5kVA | UNXMÊS | 1 | 1736.65 | 1736.65
6 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | H | 24 | 230.27 | 5526.48
7 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | H | 120 | 31.21 | 3745.2
8 | EMOP - Composições | 19.011.0009-F | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Produtivo | H | 24 | 571.52 | 13716.48
9 | EMOP - Composições | 19.011.0009-H | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 460/370KVA,EXCLUSIVE OPERADOR - Custo Improdutivo | H | 120 | 17.82 | 2138.4
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 63246.45
FORNECIMENTO
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
10 | EMOP - Insumos | 14712 | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E27 | UNID | 156 | 23.38 | 3647.28
11 | EMOP - Insumos | 14714 | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E27 | UNID | 156 | 42.54 | 6636.24
SUBTOTAL DE FORNECIMENTO | [6 empty] | 10283.52
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
12 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, EXCL. MOTORISTA (CP) | H | 70 | 232.02 | 16241.4
13 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO CAPAC. 4T. A APROX. 2MT ALCANCE VERT. A APROX. 8MT, SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE E EXCL. OPERADOR (CP) | H | 70 | 54.65 | 3825.5
14 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 40 | 58.06 | 2322.4
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 22389.3
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
15 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.11 | 15776.64 | 1735.43
16 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.91 | 3696 | 3363.36
17 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1.36 | 2675.2 | 3638.27
18 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.23 | 6149.44 | 1414.37
19 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.5 | 3696 | 1848
20 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.5 | 2675.2 | 1337.6
21 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.39773 | 3696 | 1470
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA | [6 empty] | 14807.03
SUBTOTAL GERAL EQUIPAMENTO + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA | [6 empty] | 100442.78
BDI (20%) | [6 empty] | 20088.556
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS + LOCAÇÃO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRA (COM BDI) | [6 empty] | 120531.336
SUB TOTAL MATERIAIS | [6 empty] | 10283.52
TOTALGERAL | [6 empty] | 130814.856

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPO 2022
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 130814.856
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 130814.856 | 100% | 130814.856