## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1428
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 00002300/2022
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - composta por uma cadeira odontológica, um equipo odontológico, uma unidade auxiliar odontológica e um refletor odontológico.-Cadeira odontológica, com equipo flex, refletor de LED, unidade auxiliar e Mocho odontológico com encosto giratório. DESCRIÇÃO: - 09 movimentos: 04 individuais e 05 automa´ticos (volta a zero e 03 posic¸o~es de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); - Pedal de comando acoplado a` base com acionamento por boto~es e joystick; - Encosto e assento conforta´vel e anato^mico de fa´cil higienizac¸a~o; - Estrutura resistente e esta´vel (dispensa fixac¸a~o) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; - Sistema de fuso de elevac¸a~o (motorredutor isento de o´leo). Tensão de alimentac¸a~o: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Forc¸a ma´x. de 600kg; suporta paciente de ate´ 135kg. - Bota~o vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO). - Mesa em pla´stico resistente (protec¸a~o UV), Seringa tri´plice, com 0 bico removi´vel e autoclava´vel, terminais Borden para alta e baixa rotac¸o~es, sistema pneuma´tico e automa´tico para acionamento nos terminais, reservato´rio de a´gua, suporte dos instrumentos com angulac¸a~o de 45o, pedal de comando pneuma´tico e progressivo, bandeja em ac¸o inox, removi´vel e autoclava´vel, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexi´veis - O refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizada através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removi´vel para facilitar a esterilizac¸a~o. • Estrutura resistente em pla´sico PBT; • Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; • Cuba removi´vel de alti´ssima resiste^ncia; • Condutores de a´gua em ac¸o inox, removi´veis e autoclava´veis; • Sugador automa´tico,com separador de detritos e tela em inox. Tensão 127v | 049.04.0402 | 1 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 74531 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0