| ITEM | LOCAL | PRODUTOS | QTD | UND | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pórtico de entrada do Município | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado com no topo do prédio. | 50 | Unid | 107,87 | 5.393,50 |
| 2 | Pórtico de entrada do Município | Conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. . Este item deve ser instalado preenchendo as paredes do prédio. | 100 | Unid | 24,04 | 2.404,00 |
| 3 | Pórtico de entrada do Município | Refletores tipo projetores de Led 100w na cor verde, tensão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar a fachada do prédio. | 12 | Unid | 120,25 | 1.443,00 |
| 4 | Pórtico de entrada do Município | Soldado de Chumbo Gigante, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores que caracterizam o personagem de forma realista, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 2.50m de altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries climáticas possíveis do local. | 4 | Unid | 2.747,93 | 10.991,72 |
| 5 | Pórtico de entrada do Município | Decoração de Colunas, revestidas com fitas em tecidos nylon dublado da cor vermelha, tecidos nylon dublado da cor dourada e tecidos nylon dublado da cor verde. Este item deve ser instalado distribuído de forma uniforme nas colunas do prédio em forma espiral. | 6 | Unid | 876,94 | 5.261,64 |
| 6 | Rotatória de entrada do Município | Árvore Natalina com 12 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 8 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erguida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 10.5m de altura e aproximadamente 4.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão mínima de com 1.50m de altura por 1.00m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 12m de altura. Para a Decoração e Iluminação deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em design de temas natalinos produzidas em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 200 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura de cada figura luminosa. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 1 | Unid | 84.462,75 | 84.462,75 |
| 7 | Pórtico de entrada do Município | Ornamento luminoso em formato de Estrela de Cinco Pontas Gigante de Luz, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" em formato de bola natalina tridimensional nas dimensões mínima de 2.50m altura x 2.00m largura x 0.30m profundidade. Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 3 | Unid | 6.023,16 | 18.069,48 |
| 8 | Ciclovia | Ornamento para poste de iluminação pública em formado de figura luminosa confeccionada em aço carbono, em barra chata de 3/8 x 1/8º e tubo metalon de 20mm, em designer de 2 estrelas e um cometa, nas dimensões aproximadas de 2,10m de altura por 1,30 m de largura. Revestimento em pintura automotiva na cor branca ou galvanizada a fogo. Sua iluminação deve ser desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, composta com no mínimo 30 leds por m linear. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna, e cabo para ligação a rede deve ser de cabo PP 2x1,5mm² | 52 | unid | 1.445,87 | 75.185,24 |
| 9 | Rotatória do Hospital | Arvore de Natal de 5.00m de altura formada por painéis modulares projetados para formação do cone da arvore de natal, confeccionados em estrutura metálica de alta resistência com tubos de aço com perfil quadrado de 20 mm com suportes estruturais para reforço, soldados na estrutura dos quadros que serve como escada e também para amarração de decorações diversas ou para a fixação e alinhamento perfeito de iluminações diversas. Já acompanha incorporado nos painéis o modulo para alojamento da ponteira decorativa. A conexão e os travamentos dos painéis são feitos por grampos especiais de aço especialmente projetados para que proporcione facilidade na montagem e excelente travamento entre os painéis com um alinhamento perfeito na montagem da estrutura. A Estrela em formato tridimensional fabricada em aço, com design com 6 pontas proporciona um visual diferenciado e muito agradável devido a sua iluminação em Led. | 1 | Unid | 4.366,98 | 4.366,98 |
| 10 | Rua do Comércio | TÚNEL DE GUARDA CHUVA COLORIDO Locação de Estrutura em formato de Túnel , medindo 220metros x 3m(altura) x 4m (Largura), formado por 3 estruturas metálicas, sendo duas colunas em metalon galvanizado com seção quadradas ou redonda medindo aproximadamente 40mm ou 2 polegadas de diâmetro parede de 2mm, revestido com pintura em automotiva branca. A sustentação dos guarda-chuvas coloridos será feito por cabo de aço revestido em pvc. A iluminação decorativa será feira com projetores de LEDs na cor branca(5000k) para realçar o colorido dos guarda - chuvas na parte da noite.Cabinho elétrico para alimentação na cor cristal transparente 2 x 1,5mm², fixados para maior resistência em cabos de aço 1/8 com revestimento em PVC e presilhados com abraçadeiras de nylon 100mm x 2,5mm. Obs: Entre uma coluna e outra, onde necessário será instalado 2 barras de metalon para estabilizar a estrutura do tunel de guarda- chuvas | 220 | Metros | 380,52 | 83.714,40 |
| 11 | Rotatória Betos Bar | Árvore Natalina com 9,50 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 8 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erguida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 8.00m de altura e aproximadamente 4.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão mínima de com 1.50m de altura por 1.00m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 9,50m de altura. Para a Decoração e Iluminação deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em designe de caixas de presentes com estrelas produzidas em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 200 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura de cada figura luminosa. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 1 | Unid | 40.027,38 | 40.027,38 |
| 12 | Ciclovia do Sítio Quissamã | Árvore Natalina com 9,50 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 8 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erguida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 8.00m de altura e aproximadamente 4.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão mínima de com 1.50m de altura por 1.00m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 9,50m de altura. Para a Decoração e Iluminação deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em designe de caixas de presentes com estrelas produzidas em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 200 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado de estrutura de cada figura luminosa. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 1 | Unid | 40.027,38 | 40.027,38 |
| 13 | Centro Cultural Sobradinho | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pelo topo de todos os quatro prédios do centro cultural sobradinho: prédio 1 - Sobrado, prédio 2 - Cinema, prédio 3 – Estação e prédio 4 - Salas de oficinas. | 150 | Unid | 107,87 | 16.180,50 |
| 14 | Centro Cultural Sobradinho | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, de todos os quatro prédios do centro cultural sobradinho: prédio 1 - Sobrado, prédio 2 - Cinema, prédio 3 – Estação e prédio 4 - Salas de oficinas. | 250 | Metros | 22,17 | 5.542,50 |
| 15 | Centro Cultural Sobradinho | Refletores tipo projetores de Led 100w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachadas de todos os quatro prédios do centro cultural sobradinho: prédio 1 - Sobrado, prédio 2 - Cinema, prédio 3 - Estação e prédio 4 - Salas de oficinas. | 22 | Unid | 120,25 | 2.645,50 |
| 16 | Centro Cultural Sobradinho | Ornamento luminoso para fachadas confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, dizeres Feliz Natal ou Boas Festas e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 1.50m altura x 0.50m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pelas fachadas de todos os quatro prédios do centro cultural sobradinho: prédio 1 - Sobrado, prédio 2 - Cinema, prédio 3 - Estação e prédio 4 - Salas de oficinas. | 12 | Unid | 901,89 | 10.822,68 |
| 17 | Praça Central | Árvore Natalina com 12,50 metros de altura e efeitos especiais, a estrutura desta arvore natalina deverá ser formada por um arcabouço cônico ou com no mínimo de 8 lados e seguir a um design de um Cone. Deverá ser erguida por tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 10.00m de altura e aproximadamente 5.00m de diâmetro na base. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva e maresia). A contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início da montagem, a secretaria contratante. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira, também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumínio ou aço carbono em designe de uma estrela com oito ponta em dimensão mínima de com 2.50m de altura por 1.50m de largura, totalizando assim uma árvore natalina de 9,50m de altura. Para a Decoração e Iluminação deve ser instalado em distribuição de forma homogenia por toda a arvore figuras luminosas bidimensionais com desenho em designe de arabescos produzidas em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também lâmpadas de xênon de 6w de potência, em cada uma destas figuras luminosas, com flashes de luz brilhante na cor branca com aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo ou quadrado, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v e também cada umas destas figuras ainda deverá ter preenchimento com aplicação de conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v | 1 | Unid | 66.503,98 | 66.503,98 |
| 18 | Praça Central | TÚNEL DE LUZ ( Entre a Prefeitura e a Igreja Matriz) Locação de Estrutura em formato de Túnel de Luz estático, medindo 35m x 3m(altura) x 4m (Largura), formado por 3 estruturas metálicas em forma de arco, sendo duas colunas em metalon galvanizado com seção quadradas ou redonda medindo aproximadamente 40mm ou 2 polegadas de diâmetro parede de 2mm, revestido com pintura em automotiva branca. A iluminação decorativa será feira com aproximadamente 52.000 (cinquenta e dois mil) micro lâmpadas de LEDs brancos frios e LEDs azuis, a alimentação eletrica será executrada com cabinho elétrico transparente 2 x 1,0mm², fixados para maior resistência em cabos de aço 1/8 com revestimento em PVC e presilhados com abraçadeiras de nylon 100mm x 2,5mm. Obs: Entre um arco e outro será instalado 2 barras de metalon para estabilizar a estrutura do tunel de luz | 1 | Conj | 60.716,00 | 60.716,00 |
| 19 | Praça Central | Elementos para a montagem de uma Casa do Papai Noel que será montada na praça central , para receber as crianças e adultos, com as seguintes especificações: PISO: tapete vermelho por toda a área e instalação de rampas de acesso. PAREDES: painéis em madeiras pintados e recortados simulando uma casinha. PORTAS: as portas de entrada e saída devem ser em formato retangular, com abertura em 2 folhas, em madeira envernizada, seguindo o tamanho do acesso ao coreto. FIXAÇÕES: toda a estrutura da casa e suas composições devem ser fixadas com parafusos, pregos, grampos, travas, mão francesa entre outros, conforme a necessidade de cada perfil. LIGAÇÃO ELÉTRICA: A energia da casa deve ser ligada em voltagem 220V, com os fios esticados em forma reta, com os plugs ou emendas na parte de cima do telhado até o ponto da ligação (disjuntores, interruptores e tomadas). Os fios não poderão ficar expostos na parte de baixo, proporcionando risco de choque. A fiação deverá ser esticada preferencialmente de forma uniforme, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A ligação elétrica de todos os itens envolvidos no descritivo fica sob inteira responsabilidade da empresa vencedora, assim como todo material necessário como quadro elétrico, disjuntores, interruptores, tomadas, lâmpadas, sistema de aterramento, fios e cabos elétricos, e etc, como também todas as ferramentas necessárias e planta elétrica feita por engenheiro eletricista responsável pela empresa vencedora. DECORAÇÃO, DS AMBIENTE INTERNO: A decoração interna do ambiente deve ser completa, considerando móveis, enfeites, tapetes, trono do papai noel, arvore natalina, caixa de presentes, quadros, toalhas, roupas, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, equipamentos cênicos e etc. | 1 | Conj | 61.791,44 | 61.791,44 |
| 20 | Praça Central | Cercado em madeira altura de 50 cm na cor vermelha, numa área de 40x40 m, com portão de entrada de 1,2m x 0,5 m, de modo a criar um ambiente natalino, cercando a arvore, estrela e caixas de presentes (exclusive o fornecimento desses itens) | 1 | conj. | 5.235,25 | 5.235,25 |
| 21 | Praça Central | Caixa de Presente, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores variadas, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões aceitáveis são de no mínimo 1.00m de altura x 0,50m larg. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 6 | Unid | 1.595,58 | 9.573,48 |
| 22 | Praça Central | Bengala Natalina, em design espiral, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores vermelho e branco, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões aceitáveis são de no mínimo 1.50m de altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 10 | Unid | 1.326,10 | 13.261,00 |
| 23 | Praça Central | Boneco de Papai Noel, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores que caracterizam o personagem de forma realista, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 2.30m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 2 | Unid | 5.748,37 | 11.496,74 |
| 24 | Praça Central | Torre formada por conjunto de 3 Caixas de Presentes, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cor vermelha, verde, amarela ou azul, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões aceitáveis são, a caixa da base com tamanho mínimo de 1.00m de altura, a seguinte acima com tamanho mínimo de 0,60m de altura e a topo com tamanho mínimo de 0.50m de altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 2 | Unid | 4.812,59 | 9.625,18 |
| 25 | Praça Central | Torre formada por conjunto de 3 Grandes Bolas de Natal, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cor vermelha, verde, amarela ou azul, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões aceitáveis são, a bola da base com tamanho mínimo de 1.00m de diâmetro, as seguintes acima com tamanho mínimo de 0,80m de diâmetro e a bola do topo com tamanho mínimo de 0.40m de diâmetro. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 2 | Unid | 6.033,56 | 12.067,12 |
| 26 | Praça Central | Soldadinho de Chumbo, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores que caracterizam o personagem de forma realista, com acabamento em verniz brilhante. Dimensões mínimas aceitáveis de 2.80m altura. A fixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 4 | Unid | 2.577,41 | 10.309,64 |
| 27 | Praça Central | Ornamento luminoso em formato de Bola Natalina Gigante de Luz, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" nas dimensões mínimas de 5.00m altura 4.50m diâmetro. (Com passagem interna para as pessoas) Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 2 | Unid | 18.251,77 | 36.503,54 |
| 28 | Praça Central | Ornamento luminoso em formato de Estrela de Cinco Pontas Gigante de Luz, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" em formato de bola natalina tridimensional nas dimensões mínima de 2.50m altura x 2.00m largura x 0.30m profundidade. Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 4 | Unid | 6.023,16 | 24.092,64 |
| 29 | Prefeitura Municipal | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, da fachada do prédio. | 450 | Metros | 22,17 | 9.976,50 |
| 30 | Avenida Barão de Vila Franca | Locação de : Mão Francesa de ferro fundido pintado em dourada 2,00 de altura com 1,00 larguras. | 18 | unid | 620,00 | 11.160,00 |
| 31 | Avenida Barão de Vila Franca | Locação de: Bandeiras de tecidos brocados cor vermelha com símbolos de natal com 1,30 de altura com 0,70 de largura com acabamento feltro, acetato, tecido, fitas, viez, galão, franja, gliter, lantejoulas, festão, contas e miçangas. | 18 | unid | 1.175,00 | 21.150,00 |
| 32 | Avenida Barão de Vila Franca | Locação de pendentes em aço para 1 lâmpada colonial 40 x 25 cm em dourado XV | 18 | unid | 215,75 | 3.883,50 |
| 33 | Prefeitura Municipal | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado com no topo do prédio. | 200 | unid | 107,87 | 21.574,00 |
| 34 | Prefeitura Municipal | Refletores tipo projetores de Led 50w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachada do prédio. | 40 | Unid | 86,12 | 3.444,80 |
| 35 | Prefeitura Municipal | Decoração de Colunas, revestidas com fitas em tecidos nylon dublado da cor vermelha, tecidos nylon dublado da cor dourada e tecidos nylon dublado da cor verde. Este item deve ser instalado distribuído de forma uniforme nas colunas do prédio em forma espiral. | 6 | Unid | 876,94 | 5.261,64 |
| 36 | Prefeitura Municipal | Postes de ferro fundido com iluminaria retrô, pintado em tinta acrílica na cor dourada, luminária externa com acabamento em metalon , lâmpada 100 Vots da cor ambâ. Para decoração junto com a Vila Natalina no Jardim da prefeitura. | 8 | Unid | 317,10 | 2.536,80 |
| 37 | Prefeitura Municipal | Vila Natalina – Composto por: 05 Chalezinho de madeira 1,50 x 1,50 pintado em cor branca vermelha em acabamento em da cor dourado, decorados com flores festões verdes com bolinhas natalinas | 1 | Unid | 8.383,41 | 8.383,41 |
| 38 | Igreja Matriz – Nossa Senhora do Desterro | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, da fachada do prédio. | 700 | Metros | 22,17 | 15.519,00 |
| 39 | Igreja Matriz – Nossa Senhora do Desterro | Refletores tipo projetores de Led 100w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachada do prédio. | 30 | Unid | 120,25 | 3.607,50 |
| 40 | Igreja Matriz – Nossa Senhora do Desterro | Ornamento luminoso para fachadas confeccionada em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e tubo quadrado 20mm x 20mm em design que remetam ao natal, podendo ser: arabescos, guirlandas, estrelas, sinos, bolas, anjos, pinheiro, placas com marca da campanha do natal, dizeres Feliz Natal ou Boas Festas e etc.), nas dimensões mínimas e aproximadas de 2.00m altura x 1.00m largura. Revestimento em pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação é desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 30 diodos emissores de luz (Leds) por metro linear, com visão 360°. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna e o cabo para ligação na rede deve ser em PP 2x1.5mm². Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela fachada do prédio. | 2 | Unid | 901,89 | 1.803,78 |
| 41 | Igreja de Barra do Furado | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, da fachada do prédio. | 150 | Metros | 22,17 | 3.325,50 |
| 42 | Igreja de Barra do Furado | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado com no topo do prédio. | 60 | Unid | 107,87 | 6.472,20 |
| 43 | Igreja de Barra do Furado | Refletores tipo projetores de Led 50w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachada do prédio. | 12 | Unid | 86,12 | 1.033,44 |
| 44 | Praça de Barra do Furado | Arvore de Natal de 8.00m de altura formada por painéis modulares projetados para formação do cone da arvore de natal, confeccionados em estrutura metálica de alta resistência com tubos de aço com perfil quadrado de 20 mm com suportes estruturais para reforço, soldados na estrutura dos quadros que serve como escada e também para amarração de decorações diversas ou para a fixação e alinhamento perfeito de iluminações diversas. Já acompanha incorporado nos painéis o modulo para alojamento da ponteira decorativa. A conexão e os travamentos dos painéis são feitos por grampos especiais de aço especialmente projetados para que proporcione facilidade na montagem e excelente travamento entre os painéis com um alinhamento perfeito na montagem da estrutura. A Estrela em formato tridimensional fabricada em aço, com design com 6 pontas proporciona um visual diferenciado e muito agradável devido a sua iluminação em Led. | 1 | Unid | 6.416,78 | 6.416,78 |
| 45 | Praça de Barra do Furado | Postes de ferro fundido com iluminaria retrô, pintado em tinta acrílica na cor dourada, luminária externa com acabamento em metalon , lâmpada 100 Vots da cor ambâ. Para decoração junto com a Vila Natalina no Jardim da prefeitura. | 8 | Unid | 317,10 | 2.536,80 |
| 46 | Praça de Barra do Furado | Vila Natalina – Composto por: 05 Chalezinho de madeira 1,50 x 1,50 pintado em cor branca vermelha em acabamento em da cor dourado, decorados com flores festões verdes com bolinhas natalinas | 1 | Unid | 8.383,41 | 8.383,41 |
| 47 | Praça de Barra do Furado | Ornamento luminoso em formato de Estrela de Cinco Pontas Gigante de Luz, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" em formato de bola natalina tridimensional nas dimensões minimas de 2.50m altura x 2.00m largura x 0.30m profundidade. Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 2 | Unid | 6.023,16 | 12.046,32 |
| 48 | Praça de Barra do Furado | Ornamento para poste de iluminação pública em formado de figura luminosa confeccionada em aço carbono, em barra chata de 3/8 x 1/8º e tubo metalon de 20mm, em designer de 2 estrelas e um cometa, nas dimensões aproximadas de 2,10m de altura por 1,30 m de largura. Revestimento em pintura automotiva na cor branca ou galvanizada a fogo. Sua iluminação deve ser desenvolvida com mangueiras luminosas maciças com 13mm, composta com no mínimo 30 leds por m linear. O circuito elétrico da peça deve conter proteção siliconada interna, e cabo para ligação a rede deve ser de cabo PP 2x1,5mm² | 25 | Unid | 1.445,87 | 36.146,75 |
| 49 | Igreja do Carmo | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado com no topo do prédio. | 60 | Unid | 107,87 | 6.472,20 |
| 50 | Igreja do Carmo | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, da fachada do prédio. | 100 | Metros | 22,17 | 2.217,00 |
| 51 | Igreja do Carmo | Refletores tipo projetores de Led 100w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachada do prédio. | 6 | Unid | 120,25 | 721,50 |
| 52 | Igreja da Penha | Cascatas Luminosas formadas por conjunto de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), divididos em conjuntos que contenha 300 (trezentas) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 3.00m com queda de 0.50m altura, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 30W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries. Este item deve ser instalado com no topo do prédio. | 60 | Unid | 107,87 | 6.472,20 |
| 53 | Igreja da Penha | Mangueira luminosa de LEDs, na cor Branca Morna, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. Este item deve ser instalado e distribuídos de forma homogênea pela arquitetura da fachada dos prédios, como: janelas, portas e quinas, da fachada do prédio. | 100 | Metros | 22,17 | 2.217,00 |
| 54 | Igreja da Penha | Refletores tipo projetores de Led 100w na cor Azul, tesão 220 volts. Este item deve ser instalado de forma uniforme a iluminar de forma homogênea a fachada do prédio. | 6 | Unid | 120,25 | 721,50 |
| 55 | Praça da Machadinha | Ornamento luminoso em formato de Estrela de Cinco Pontas Gigante de Luz, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 20mm x 20mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" em formato de bola natalina tridimensional nas dimensões mínimas de 2.50m altura x 2.00m largura x 0.30m profundidade. Todo conjunto de peças deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor branca. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts. A empresa vencedora deve fornecer a secretaria contratante plantas e informações de cálculos estruturais e também ARTs dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico) da peça ornamental luminosa antes de iniciar a montagem. A fixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possíveis climáticas do local. | 1 | Unid | 6.023,16 | 6.023,16 |
| 56 | Praça da Machadinha | Arvore de Natal de 5.00m de altura formada por painéis modulares projetados para formação do cone da arvore de natal, confeccionados em estrutura metálica de alta resistência com tubos de aço com perfil quadrado de 20 mm com suportes estruturais para reforço, soldados na estrutura dos quadros que serve como escada e também para amarração de decorações diversas ou para a fixação e alinhamento perfeito de iluminações diversas. Já acompanha incorporado nos painéis o modulo para alojamento da ponteira decorativa. A conexão e os travamentos dos painéis são feitos por grampos especiais de aço especialmente projetados para que proporcione facilidade na montagem e excelente travamento entre os painéis com um alinhamento perfeito na montagem da estrutura. A Estrela em formato tridimensional fabricada em aço, com design com 6 pontas proporciona um visual diferenciado e muito agradável devido a sua iluminação em Led. | 1 | Unid | 4.366,98 | 4.366,98 |
| 57 | Praça da Machadinha | Cercado em madeira altura de 50 cm na cor vermelha, numa área de 10x10 m, com portão de entrada de 1,2m x 0,5 m, de modo a criar um ambiente natalino, cercando a arvore, estrela e caixas de presentes (exclusive o fornecimento desses itens) | 1 | conj | 5.235,25 | 5.235,25 |
| 58 | Praça da Santa Catarina | Arvore de Natal de 5.00m de altura formada por painéis modulares projetados para formação do cone da arvore de natal, confeccionados em estrutura metálica de alta resistência com tubos de aço com perfil quadrado de 20 mm com suportes estruturais para reforço, soldados na estrutura dos quadros que serve como escada e também para amarração de decorações diversas ou para a fixação e alinhamento perfeito de iluminações diversas. Já acompanha incorporado nos painéis o modulo para alojamento da ponteira decorativa. A conexão e os travamentos dos painéis são feitos por grampos especiais de aço especialmente projetados para que proporcione facilidade na montagem e excelente travamento entre os painéis com um alinhamento perfeito na montagem da estrutura. A Estrela em formato tridimensional fabricada em aço, com design com 6 pontas proporciona um visual diferenciado e muito agradável devido a sua iluminação em Led. | 1 | Unid | 4.366,98 | 4.366,98 |
| 59 | Arvores Naturais do Município | Conjuntos de micro lâmpadas de led em cor branca morno (3.000 Graus Kelvin), que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a fios de aproximadamente 7.00m de comprimento a 10.00m de comprimento, Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água. Os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blindados, resistente a intempéries, para serem instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. | 2.000 | Unid | 24,04 | 48,080,00 |
|  |  | Obs.: As 80 unidades de Arvores Naturais que receberão esta iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações. |  |  |  |  |
| 60 | Arvores Naturais do Município | Projetores de Led 30w na cor verde, instalados com a distribuição uniforme dos galhos e folhagens das árvores. | 200 | Unid | 103,87 | 20.774,00 |
|  |  | Obs.: As Arvores Naturais que receberão esta iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e apresentados a empresa vencedora antes das instalações. |  |  |  |  |
| TOTAL R$: | 1.020.044,56 |

| EQUIPE DE MONTAGEM |
| --- |
| EQUIPAMENTOS – VEÍCULOS |
| ITEM | EQUIPAMENTOS– VEÍCULOS | QUANT | QUANT. DE HORAS POR EQUIPAMENTO | QUANT. TOTAL DE HORAS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | Caminhão Caçamba aberta | 2 | 60 | 120 | R$ 109,18 | R$ 13.101,60 |
| 2 | Caminhão com cesto 13m altura | 1 | 120 | 120 | R$ 186,76 | R$ 22.411,20 |
| 3 | Caminhão com cesto 10,5m altura | 2 | 120 | 240 | R$ 133,46 | R$ 32.030,40 |
| 4 | Carro 5 passageiros | 2 | 120 | 240 | R$ 14,02 | R$ 3.364,80 |
| 5 | Caminhão Munck 17m altura | 1 | 120 | 120 | R$ 198,00 | R$ 23.760,00 |
| 6 | Carro 8 passageiros | 1 | 120 | 120 | R$ 50,55 | R$ 6.066,00 |
| TOTAL R$ | R$ 100.734,00 |
| MÃO DE OBRA |
| ITEM | EQUIPE – PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | QUANT. | QUANT. HORAS POR PROFISSIONAL | QUANT. TOTAL DE HORAS | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| 1 | Engenheiro Eletricista | 1 | 120 | 120 | R$ 65,73 | R$ 7.887,60 |
| 2 | Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecânico | 1 | 120 | 120 | R$ 65,73 | R$ 7.887,60 |
| 3 | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | 120 | 120 | R$ 25,62 | R$ 3.074,40 |
| 4 | Eletricista | 8 | 120 | 960 | R$ 15,40 | R$ 14.784,00 |
| 5 | Ajudante de Eletricista | 8 | 120 | 960 | R$ 11,14 | R$ 10.694,40 |
| 6 | Ajudante de Montagem | 5 | 120 | 600 | R$ 11,14 | R$ 6.684,00 |
| 7 | Carregador | 5 | 120 | 600 | R$ 11,69 | R$ 7.014,00 |
| 8 | Decorador | 2 | 120 | 240 | R$ 20,55 | R$ 4.932,00 |
| 9 | Motorista | 9 | 120 | 1080 | R$ 15,40 | R$ 16.632,00 |
| TOTAL R$ | R$ 79.590,00 |

| EQUIPE DE DESMONTAGEM |
| --- |
| EQUIPAMENTOS – VEÍCULOS |
| ITEM | EQUIPAMENTOS – VEÍCULOS | QUANT | QUANT. DE HORAS POR EQUIPAMENTO | QUANT. TOTAL DEHORAS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL R$ |
| 1 | Caminhão Caçamba aberta | 2 | 40 | 80 | R$ 109,18 | R$ 8.734,40 |
| 2 | Caminhão com cesto 13m altura | 1 | 80 | 80 | R$ 186,76 | R$ 14.940,80 |
| 3 | Caminhão com cesto 10,5m altura | 2 | 80 | 160 | R$ 133,46 | R$ 21.353,60 |
| 4 | Carro 5 passageiros | 2 | 80 | 160 | R$ 14,02 | R$ 2.243,20 |
| 5 | Caminhão Munck 17m altura | 1 | 80 | 80 | R$ 198,00 | R$ 15.840,00 |
| 6 | Carro 8 passageiros | 1 | 80 | 80 | R$ 50,55 | R$ 4.044,00 |
| TOTAL R$ | R$ 67.156,00 |
| MÃO DE OBRA |
| ITEM | EQUIPE – PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | QUANT. | QUANT. HORAS POR PROFISSIONAL | QUANT. TOTAL DE HORAS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL R$ |
| 1 | Engenheiro Eletricista | 1 | 80 | 80 | R$ 65,73 | R$ 5.258,40 |
| 2 | Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecânico | 1 | 40 | 40 | R$ 65,73 | R$ 2.629,20 |
| 3 | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | 120 | 120 | R$ 25,62 | R$ 3.074,40 |
| 4 | Eletricista | 8 | 120 | 960 | R$ 15,40 | R$ 14.784,00 |
| 5 | Ajudante de Eletricista | 8 | 120 | 960 | R$ 11,14 | R$ 10.694,40 |
| 6 | Carregador | 5 | 120 | 600 | R$ 11,69 | R$ 7.014,00 |
| 7 | Motorista | 6 | 120 | 720 | R$ 15,40 | R$ 11.088,00 |
| TOTAL R$ | R$ 54.542,40 |

| PERÍODO DE MANUTENÇÃO |
| --- |
| EQUIPAMENTOS - VEÍCULOS |
| ITEM | EQUIPAMENTOS – VEÍCULOS | QUANT | QUANTIDADE DE HORAS POR EQUIPAMENTO | QUANT. TOTAL HORAS | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| 1 | Caminhão com cesto 13m altura | 1 | 296 | 296 | R$ 186,76 | R$ 55.280,96 |
| 2 | Caminhão com cesto 10,5m altura | 1 | 296 | 296 | R$ 133,46 | R$ 39.504,16 |
| 3 | Carro 5 passageiros | 1 | 296 | 296 | R$ 14,02 | R$ 4.149,92 |
| 4 | Caminhão Munck 17m alt | 1 | 296 | 296 | R$ 198,00 | R$ 58.608,00 |
| TOTAL R$ | R$ 157.543,04 |
| MÃO DE OBRA |
| ITEM | EQUIPE – PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | QUANT. | QUANT. HORAS POR PROFISSIONAL | QUANT. TOTAL DE HORAS | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| 1 | Eletricista | 4 | 296 | 1184 | R$ 15,40 | R$ 18.233,60 |
| 2 | Ajudante de Eletricista | 4 | 296 | 1184 | R$ 11,14 | R$ 13.189,76 |
| 3 | Motorista | 4 | 296 | 1184 | R$ 15,40 | R$ 18.233,60 |
| TOTAL R$ | R$ 49.656,96 |

*OBS 1: Para o período de desmontagem, os equipamentos estão divididos de acordo com a quantidade de horas/dia por motorista, de forma que os equipamentos deverão ser utilizados de acordo com a necessidade da empresa vencedora durante este período de 15 dias.

OBS 2:Para o item 1 dos Equipamento e Veículos: Caminhão Caçamba aberta – foi considerado apenas o período de 4 horas produtivas/dia, visto que a fonte oficial (EMOP) não contém parâmetro de valor de horas improdutivas para este item.

OBS 3: Para os demais itens de Equipamentos e Veículos encontrados na Fonte Oficial (EMOP), foi considerado o valor da hora mista, que corresponde a média entre os valores de horas produtivas e improdutivas de cada equipamento, conforme orientação da Secretaria de Obras, através do engenheiro que fiscalizará este processo.

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL R$ |
| 1 | Produtos | 1.020.044,56 |
| 2 | Equipamentos - Veículos | 325.433,04 |
| 3 | Mão de obra | 183.789,36 |
| Total Geral R$ | 1.529.266,96 |