ANEXO I

| LOTE 01 – Insumos e Equipamentos para eletrólitos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNIT. | R$ ANUAL |
| 01 | Condicionador para eletrodo do aparelho AVL 9180 | Frasco | 2 | R$: 310,35 | R$: 620,70 |
| 02 | Controle de qualidade em três níveis - análise de íons seletivos | Caixa | 12 | R$: 250,00 | R$: 3.000,00 |
| 03 | Eletrodo de cálcio para aparelho AVL 9180 | Unidade | 2 | R$: 650,00 | R$: 1.300,00 |
| 04 | Eletrodo de potássio para aparelho AVL 9180 | Unidade | 2 | R$: 256,00 | R$: 512,00 |
| 05 | Eletrodo de sódio para aparelho AVL 9180 | Unidade | 2 | R$: 256,00 | R$: 512,00 |
| 06 | Eletrodo de referência para aparelho AVL 9180 | Unidade | 1 | R$: 850,00 | R$: 850,00 |
| 07 | TSE SNAP PAK P/ APARELHO AVL 9180 | Unidade | 35 | R$: 503,00 | R$: 17.605,00 |
| 08 | Solução diluente de urina | Unidade | 1 | R$: 395,00 | R$: 395,00 |
| 09 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA APARELHO AVL 9180 | Unidade | 2 | R$: 333,00 | R$: 666,00 |
| 10 | Locação de equipamento para análise de ions seletivos conforme especificações: Analisador de eletrólitos para dosagem NA, K, CA E LI com as seguintes características: - Sistema de eletrodos livre de manutenção, com capacidade de realização de 60 amostras/hora, volume de aspiração de no máximo 95 microlitros; eletrodos cambiáveis para uso em uma única máquina; calibração totalmente automática de 1 ponto e 2 pontos, programa para avaliação de controle de qualidade; sistema de “STAND BY”; sistema de empacotamento de reagentes e esgoto fechado. | Unidade | 24 | R$: 360,00 | R$ 8.640,00 |

| LOTE 02 – Insumos e Locação para hematologia. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNIT. | R$ ANUAL |  |
| 11 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COM MÍNIMO DE 20 PARÂMETROS E TRÊS PARTES DIFERENCIAIS | Teste | 45000 | R$: 0,66 | R$: 29.700,00 |  |
| 12 |  | Controle de qualidade em três níveis - realização de exames de hematologia | Caixa | 12 | R$: 540,80 | R$: 6.489,60 |  |
| 13 |  | Locação de equipamento para realização de testes de hematologia, conforme especificações: - Analisador hematológico com no mínimo 22 ( vinte e dois parâmetros ), capacidade mínima 60 testes por hora, diferencial apresentada em cinco partes, análises de amostras patolícas com emissão de flags, detector de nível de reagentes, com contagem global da série vermelha, índices hematimétricos, alarmes para anormalidades de forma, tamanho, conteúdo hemoglobínico, com gráficos de distribuição, com contagem global de plaquetas com gráfico de distribuição e liberação do plaquetograma, que utilize 2 ( duas ) ou mais metodologias, sendo uma delas citometria de fluxo, com capacidade de memória para 10.000 resultados com possibilidade de "backup" dos mesmos, com acesso de amostras randômico. | Unidade | 12 | R$: 3.111,33 | R$: 37.335,96 |  |
| LOTE 03 - Centrífugas e Material descartáveis para utilização do laboratório. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Agulha a vácuo de coleta múltipla 25 x 8, apresentação: em caixa com 100 unidades | Caixa | 500 | R$: 4,50 | R$: 2.250,00 |  |
| 15 |  | Coletor de urina de 24 horas com tampa em rosca, volume 2000 ml | Unidade | 1000 | R$: 4,60 | R$: 4.600,00 |  |
| 16 |  | Lápis dermográfico para escrita em tubo de vidro, apresentação em caixa com 10 unidades | Caixa | 5 | R$ 2,80 | R$: 14,00 |  |
| 17 |  | Lâmina para microscopia lapidada borda fosca, apresentação em caixa com 50 unidades. | Caixa | 250 | R$: 4,52 | R$: 1.130,00 |  |
| 18 |  | Pote estéril para Cultura de Urina com capacidade de 50ml. | Unidade | 15000 | R$: 0,35 | R$: 5.250,00 |  |
| 19 |  | Pote para exame de Urina com capacidade de 50ml. | Unidade | 15000 | R$: 0,34 | R$: 5.100,00 |  |
| 20 |  | Pote para exames de fezes com capacidade de 50ml. | Unidade | 15000 | R$: 0,39 | R$: 5.850,00 |  |
| 21 |  | Proveta graduada e aferida de 1000 ml | Unidade | 24 | R$: 38,32 | R$: 919,68 |  |
| 22 |  | Proveta graduada e aferida de 500 ml | Unidade | 24 | R$: 32,73 | R$: 785,52 |  |
| 23 |  | Seringa para gasometria com agulha hipodérmica estéril com anticoagulante lítico | Unidade | 30000 | R$: 4,16 | R$: 124.800,00 |  |
| 24 |  | Solução de glicose para teste de tolerância oral 75gr. | Unidade | 2000 | R$: 6,82 | R$: 13.640,00 |  |
| 25 |  | SWAB com meio de transporte Stuart. | Unidade | 2000 | R$: 2,08 | R$: 4.160,00 |  |
| 26 |  | Tubo a vácuo EDTA K3 de 2,0 ml, de plástico com trava na tampa, apresentação em caixa com 100 unidades | Caixa | 1000 | R$: 57,16 | R$: 57.160,00 |  |
| 27 |  | Tubo Eppendorf 1 Ml | Unidade | 3000 | R$: 0,05 | R$: 150,00 |  |
| 28 |  | Tubo para bioquímica de plástico com gel separador c/ capacidade de 8,0 ml, apresentação em caixa com 100 unidades. | Caixa | 1000 | R$: 90,00 | R$: 90.000,00 |  |
| 29 |  | Tubo Tampa Azul de plástico com capacidade de 2,0 ml (Citrato de sódio 3,2%), apresentação em caixa com 100 unidades. | Caixa | 300 | R$: 61,68 | R$: 18.504,00 |  |
| 30 |  | Tubo Tampa Cinza de plástico (Fluoreto) de 4,0 ml. Caixa c/ 100 unidades | Caixa | 100 | R$: 48,38 | R$: 4.838,00 |  |
| 31 |  | Tubo tampa preta VHS para coleta de sangue á vácuo | Caixa | 100 | R$: 65,31 | R$: 6.531,00 |  |
| 32 |  | Tubo tampa verde de plástico heparinizado de 4,0 ml. Caixa c/ 100 unidades | Caixa | 100 | R$: 82,52 | R$: 8.252,00 |  |
| 33 |  | Locação de Centrífugas clínicas (para utiliza-ção de materiais de coleta), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | Unidade | 24 | R$: 350,00 | R$: 8.400,00 |  |
| LOTE 04 – Locação de Centrífugas e Insumos testes de bancada. |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNIT. | R$ ANUAL |  |
| 34 | Coluna para Aparelho Deonizador de água Permution 1800. |  | Unidade | 10 | R$: 100,00 | R$: 1.000,00 |  |
| 35 | Corante azul cresil brilhante, apresentação em frasco de 100 ML |  | Mililitro | 12 | R$: 0,48 | R$: 5,76 |  |
| 36 | Corante tipo panótipo para coloração diferencial rápida em hematologia, apresentação em kit c/ 3 frascos de 500ml |  | Kit | 36 | R$: 29,40 | R$: 1.058,40 |  |
| 37 | Kit para HBSAG teste rápido, apresentação kit com 20 testes |  | Kit | 15 | R$: 64,44 | R$: 966,60 |  |
| 38 | HCV Teste Rápido, apresentação em Kit com 20 Testes. |  | Kit | 15 | R$: 74,48 | R$: 1.117,20 |  |
| 39 | Kit para coloração ziel nielsen Kit com 03 frascos de 500 ml |  | Kit | 15 | R$: 65,50 | R$: 982,50 |  |
| 40 | Kit para VDRL, pronto para uso e com controle Kit com 250 testes |  | Kit | 50 | R$: 42,33 | R$: 2.116,50 |  |
| 41 | Lâmpada para microscópio nikon (06 volts tipo 7378, 20 wats). |  | Unidade | 24 | R$: 27,59 | R$: 662,16 |  |
| 42 | Kit para pesquisa de sangue oculto nas fezes, kit com 40 testes |  | Kit | 10 | R$: 88,72 | R$: 887,20 |  |
| 43 | Ponteiras descartáveis de 10 microlitros com volume de aspiração de até 200 microlitros |  | Unidade | 2000 | R$: 0,02 | R$: 40,00 |  |
| 44 | Soro albumina bovina 22% em frasco de 10ml. |  | Frasco | 12 | R$: 26,70 | R$: 320,40 |  |
| 45 | SORO ANTI - B em frasco de 10ML |  | Frasco | 100 | R$: 21,72 | R$: 2.172,00 |  |
| 46 | SORO ANTI - A em frasco de 10ML |  | Frasco | 100 | R$: 25,40 | R$: 2,540,00 |  |
| 47 | SORO ANTI - D em frasco de 10ML |  | Frasco | 100 | R$: 40,45 | R$: 4.045,00 |  |
| 48 | Soro de coombs em frasco de 10 ML |  | Frasco | 100 | R$: 32,66 | R$: 3.266,00 |  |
| 49 | Kit para detecção teste rápido para sorologia de dengue IgG e IgM em tiras kit c/ 25 testes |  | Kit | 100 | R$: 189,80 | R$: 18.980,00 |  |
| 50 | Kit para detecção teste rápido para chikungunya |  | Kit | 100 | R$: 712,83 | R$: 71.283,00 |  |
| 51 | Kit para detecção teste rápido para zika vírus |  | Kit | 100 | R$: 1.006,33 | R$: 100.633,00s |  |
| 52 | Kit para detecção teste rápido para dengue ns |  | Kit | 100 | R$: 382,17 | R$: 38.217,00 |  |
| 53 | Waler-Rose, apresentação em caixa com 50 testes. |  | Kit | 6 | R$: 65,00 | R$: 390,00 |  |
| 54 | Álcool 70%, antisséptico, apresentação em caixa com 12 frascos de 1 litro |  | Caixa | 100 | R$: 101,36 | R$: 10.136,00 |  |
| 55 | Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades |  | Caixa | 24 | R$: 105,24 | R$: 2.525,76 |  |
| 56 | Locação de Centrífugas clínicas ( para utilização de insumos para testes de bancada), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15ml, controle de velocida-de: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. |  | Unidade | 24 | R$: 350,00 | R$: 8.400,00 |  |
| LOTE 05 – Insumos e Locação para testes de marcadores cardíacos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kit para dosagem de Dímero D Quantitativa, apresentação em kit com 25 testes. |  | Kit | 400 | R$: 480,65 | R$: 192.260,00 |  |
| 58 | Painel Cardíaco (Troponina I, CKMB e Mioglobina) apresentação Kit com 25 testes |  | Kit | 250 | R$: 442,45 | R$: 110.612,50 |  |
| 59 | NT Pró BNP, apresentação em KIT com 25 testes |  | Kit | 200 | R$: 618,77 | R$: 123.754,00 |  |
| 60 | Troponina I, apresentação em KIT com 25 testes |  | Kit | 350 | R$: 425,41 | R$: 148.893,50 |  |
| 61 | Locação de equipamento para dosagem quantitativa de testes de painel car-díaco, conforme especificações: Analisador portátil de Marcadores cardíacos para dosagem quantitativa de: troponina I, Painel Cardíaco (Troponina I, CKMB e Mioglobina), Pró BNP e D-dímero, com resultados até 20 minutos, não necessitando de pré-tratamento das amostras, sistemas de CQ internos ou externos. |  | Unidade | 24 | R$: 1.000,00 | R$: 24.000,00 |  |
| LOTE 06 – Insumos e Locação para testes de imunoensaios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Tsh |  | Kit | 24 | R$: 1.150,80 | R$: 27.619,20 |  |
| 63 | T3 |  | Kit | 24 | R$ 1.163,40 | R$: 27.921,60 |  |
| 64 | T4 |  | Kit | 24 | R$: 1.192,80 | R$: 28.627,20 |  |
| 65 | T3 livre |  | Kit | 24 | R$: 1.549,80 | R$: 37.195,20 |  |
| 66 | T4 livre |  | Kit | 24 | R$: 1.134,00 | R$: 27.216,00 |  |
| 67 | Tireoglobulina |  | Kit | 24 | R$: 2.389,80 | R$: 57.355,20 |  |
| 68 | Anti-tg |  | Kit | 24 | R$ 2.235,75 | R$: 53.658,00 |  |
| 69 | Anti-tpo |  | Kit | 12 | R$ 2.792,20 | R$: 33.506,40 |  |
| 70 | Fhs |  | Kit | 24 | R$: 1.503,60 | R$: 36.086,40 |  |
| 71 | Lh |  | Kit | 24 | R$: 1.743,00 | R$: 41.832,00 |  |
| 72 | Estradiol |  | Kit | 24 | R$: 1.806,00 | R$: 43.344,00 |  |
| 73 | Estriol |  | Kit | 24 | R$ 1.921,50 | R$ 46.116,00 |  |
| 74 | Progesterona |  | Kit | 24 | R$ 2.070,60 | R$: 49.694,40 |  |
| 75 | Prolactina |  | Kit | 24 | R$: 1.625,40 | R$: 39.009,60 |  |
| 76 | Testosterona |  | Kit | 24 | R$: 2.100,00 | R$: 50.400,00 |  |
| 77 | Dhea-s |  | Kit | 12 | R$: 3.748,33 | R$:44.979,96 |  |
| 78 | Cea |  | Kit | 12 | R$: 2.186,25 | R$: 26.235,00 |  |
| 79 | Ca 125 |  | Kit | 12 | R$: 3.601,60 | R$: 43.219,20 |  |
| 80 | Ca 15-3 |  | Kit | 12 | R$: 3.364,20 | R$: 40.370,40 |  |
| 81 | Ca 19-9 |  | Kit | 12 | R$: 3.796,24 | R$: 45.554,88 |  |
| 82 | Psa |  | Kit | 24 | R$ 2.542,83 | R$: 61.027,92 |  |
| 83 | Psa livre |  | Kit | 24 | R$: 2.657,60 | R$: 63.782,40 |  |
| 84 | Ferritina |  | Kit | 24 | R$ 1.864,80 | R$: 44.755,20 |  |
| 85 | Vitamina d |  | Kit | 12 | R$: 2.618,70 | R$: 31.424,40 |  |
| 86 | Calcitonina |  | Kit | 12 | R$: 2.961,00 | R$: 35.532,00 |  |
| 87 | Pth |  | Kit | 12 | R$: 2.507,40 | R$: 30.088,80 |  |
| 88 | Folato |  | Kit | 12 | R$ 1.287,30 | R$: 15.447,60 |  |
| 89 | Vitamina b 12 |  | Kit | 12 | R$: 2.417,67 | R$: 29.012,04 |  |
| 90 | Insulina |  | Kit | 12 | R$: 2.245,70 | R$ 26.948,40 |  |
| 91 | Pepitideo-c |  | Kit | 12 | R$: 3.337,25 | R$: 40.047,00 |  |
| 92 | Acth |  | Kit | 12 | R$ 4.260,00 | R$ 51.120,00 |  |
| 93 | Cortisol |  | Kit | 12 | R$ 2.274,23 | R$ 27.290,76 |  |
| 94 | Locação de equipamento para realização de teste de imunoensaios, confor-me especificações: sistema de imunoensaios por quimiluminescência com velocidade mínima 180 tes-tes/horas, capacidade mínima 50 amostras on-bord por sistema de rack com alimentação contínua, sonda parapipetagem de amostras e reagentes capaz de detectar o nível de líquidos, coágulos e sistema de proteção contra colisão |  | Und | 12 | R$ 2.050,00 | R$ 24.600,00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL: | R$: 2.622242,10 |  |