## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1286
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Motor rotatório e reciprocante para todas as limas.-Motor rotatório e reciprocante para todas as limas do mercado. * Motor endodôntico Endopen (Base e peça de mão); * Fonte de energia; * Adaptadores LED; * Cabo de conexão USB; * Luvas de silicone autoclaváveis; * Adaptador de lubrificação; * Manual do produto. * Visor OLED de 1” de alto contraste; * Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto; * Faixa de rotação: 100 – 1.000 rpm; * Ajuste manual do sentido de rotação entre horário e anti-horário; * Modo Standby automático para economia de energia da peça de mão; * Entrada da fonte de alimentação: 100 V – 240 V; * Saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC – 1A; * Dimensões (C x L x A): 8,6 x 8,0 x 6,2 cm; * Pode ser energizado usando uma bateria recarregável; * Base com indicadores de nível de bateria; Contra Ângulo: *Sistema Push Button (PB); *Transmissão 1:1; * Removivel e autoclavável até 135°C; * Cabeça com dimensões reduzidas para melhor visualização do campo de trabalho; *Rotação de 360° para posicionamento adequado do contra ângulo. *Registro ANVISA: 80354809006. | 049.04.0358 | 1 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 72751 | 0
Lote: 2
APARELHO - ULTRASSOM-*Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. *Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. *Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. *Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio). *Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária. *Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4. Chave geral localizada na traseira do equipamento. *Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. *Pedal de acionamento único. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento *Novo Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento: *Reservatório confeccionado em alumínio, com sistema de aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Jato de Bicarbonato *Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores. *Filtro de ar com drenagem automática. *Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo. Acessórios * 4 Pontas TIP (T1-S, T2-S, T3-S e T4-S) * Chave torquímetro * 2 Capa de silicone da caneta de ultrassom * 2 Fusível * 1 Agulha de limpeza * 3 Sachês de bicarbonato | 049.04.0359 | 2 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 72752 | 0
Lote: 3
Localizador Foraminal E-Pex Pro Preciso e compacto; * Canais secos ou úmidos; *Tela LCD 3,5 polegadas; * Seleção do limite apical; * Alarme sonoro; * Multifrequência; * Bateria de íon lítio de longa duração. | 049.04.0369 | 3 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73173 | 0
Lote: 4
Termocompactador para Gutta - Apenas a extremidade de trabalho da ponta é aquecida; *Demais partes são isoladas por dentro e permanecem frias tornando confortável para os pacientes, sem risco de queimadura; * Ampla faixa de temperatura de-90 ? à 250 ? selecionável (5 memórias); * Personalize a temperatura e o tempo de acordo com o material de obturação usado ou qualquer outro uso pretendido do dispositivo; * Bateria de lítio de longa duração (sem fio); * 2 horas para completar a carga; * 15 minutos de carga turbo para 30%; *Alterna automaticamente para carregamento normal depois disso; * 4 horas de operação contínua a 250 ?; * Indicação de volume da bateria; * Botão start/stop em anel de 360° que permite acionar o dispositivo em um ângulo confortável; * Opção de operação com a mão esquerda (canhotos); * Leve e fácil empunhadura. | 049.04.0370 | 4 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73174 | 0
Lote: 5
PONTAS SUPRAGENGIVAL DE ULTRASSOM DE PERIODONTIA T1-S. | 048.10.0381 | 5 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 74080 | 0
Lote: 6
PONTAS SUBGENGIVAL DE ULTRASSOM DE PERIODONTIA T4-S. | 048.10.0382 | 6 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 74081 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0