## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1261
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000236/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Condicionador para eletrodo do aparelho AVL 9180. | 048.35.0007 | 1 | 2 | FRASCO | 0 |  | 0 | 43628
Controle de qualidade em três níveis - análise de íons seletivos | 048.35.0074 | 2 | 12 | CAIXA | 0 |  | 0 | 63821
Eletrodo de cálcio para aparelho AVL 9180. | 048.35.0010 | 3 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43631
Eletrodo de potássio para aperelho AVL 9180 | 048.35.0011 | 4 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43632
Eletrodo de referência para aparelho AVL 9180. | 048.35.0012 | 5 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43633
Eletrodo de sódio para aparelho AVL 9180. | 048.35.0013 | 6 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43634
TSE SNAP PAK P/ APARELHO AVL 9180. | 048.35.0045 | 7 | 35 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43716
Solução diluente de urina | 048.35.0073 | 8 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63819
Locação de equipamento para análise de ions seletivos conforme especificações: Analisador de eletrólitos para dosagem NA, K , CA E LI com as seguintes caracteristicas:-Sistema de eletródos livre de manutenção, com capacidade de realização de 60 amostras/hora, volume de aspiração de no máximo 95 microlitros ; eletródos cambiáveis para uso uso em uma única máquina; calibração totalmente automática de 1 ponto e 2 pontos, programa para avaliação de controle de qualidade; sistema de “STAND BY”; sistema de empacotamento de reagentes e esgoto fechado, evitando assim risco de contaminação do usuário. | 047.12.0076 | 11 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63807
SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA APARELHO AVL 9180 | 048.22.0300 | 13 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56391 | 0
Lote: 2
Controle de qualidade em três níveis - realização de exames de hematologia | 048.35.0076 | 9 | 12 | CAIXA | 0 |  | 0 | 63825
CONJUNTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COM MÍNIMO DE 20 PARÂMETROS E TRÊS PARTES DIFERENCIAIS. | 048.35.0077 | 10 | 45000 | TESTE | 0 |  | 0 | 64680
Locação de equipamento para realização de testes de hematologia, conforme especificações:-Analisador hematológico com no mínimo 22 ( vinte e dois parametros ), capacidade mínima 60 testes por hora, diferencial apresentada em cinco partes, análises de amostras patolícas com emissão de flags, detector de nível de reagentes, com contagem global daa série vermelha, índices hematimétricos, alarmes para anormalidades de forma, tamanho, conteúdo hemoglobínico, com gráficos de distribuição, com contagem global de plaquetas com gráfico de distribuição e liberação do plaquetograma, que utilize 2 ( duas ) ou mais metodologiaas, sendo uma delas citometria de fluxo, com capaciddade de memória para 10.000 resultados com possibilidade de "backup" dos mesmos, com acesso de amostras randômico. | 047.12.0080 | 12 | 14 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63815 | 0
Lote: 3
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0008 | 14 | 250 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42424
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇAO, HIPOALERGENICA, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0009 | 15 | 250 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42426
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de materiais de coleta), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0074 | 17 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63803
Agulha de coleta múltipla 25 x 8, apresentação: em caixa com 100 unidades (vácuo). | 048.35.0001 | 20 | 500 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43622
Coletor de urina de 24 horas com tampa em rosca, volume 2000 ml | 048.35.0005 | 21 | 1000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43626
Lápis dermográfico para escrita em tubo de vidro, apresentação em caixa com 10 unidades | 048.35.0024 | 22 | 5 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43695
LÁMINA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES | 048.35.0060 | 23 | 250 | CAIXA | 0 |  | 0 | 50239
Pote estéril para Cultura de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0029 | 24 | 15000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43700
Pote para exame de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0030 | 25 | 15000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43701
Pote para exames de fezes com capacidade de 50ml. | 048.35.0028 | 26 | 15000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43699
PROVETA DE 1000 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0070 | 27 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56395
PROVETA DE 500 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0071 | 28 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56397
Seringa com anti coagulante lítico para gasometria com agulha hipodérmica estéril. | 048.35.0031 | 29 | 30000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43702
Solução de glicose para teste de tolerancia oral 75gr. | 048.35.0032 | 30 | 2000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43703
SWAB com meio de transporte Stuart. | 048.35.0040 | 31 | 2000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43711
Tubo EDTA K3 02ml, de plástico com trava na tampa, apresentação em caixa com 100 unidades | 048.35.0046 | 32 | 1000 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43717
TUBO EPPENDORF DE 01 ML | 048.35.0064 | 33 | 3000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 50251
Tubo para bioquímica de plástico com gel separador c/ capacidade de 8ml, apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0047 | 34 | 1000 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43718
Tubo Tampa Azul de plástico com capacidade de 2ml (Citrato de sódio 3,2%), apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0048 | 35 | 300 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43719
Tubo Tampa Cinza de plástico (Fluoreto) de 04ml. cx c/ 100 unid. | 048.35.0049 | 36 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43720
Tubo Tampa preta de plástico com pipeta descartável para VHS, apresentação em caixa com 50 unidades. | 048.35.0050 | 37 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43721
Tubo tampa verde de plástico heparinizado de 04 ml. Cx c/ 100 unid | 048.35.0051 | 38 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43722 | 0
Lote: 4
ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 1000ML CADA. | 048.36.0031 | 16 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 44838
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de insumos para testes de bancada), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0075 | 18 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63805
Coluna para Aparelho Deonizador de água Permution 1800. | 048.35.0006 | 39 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43627
CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE | 048.35.0057 | 40 | 12 | MILILITRO | 0 |  | 0 | 50233
Corante para coloração diferencial rápida em hematologia, apresentação em kit c/ 03 frascos de 500ml. | 048.35.0008 | 41 | 36 | KIT | 0 |  | 0 | 43629
HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO KIT COM 20 UNIDADES | 048.35.0059 | 42 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 50237
HCV Teste Rápido, apresentação em Kit com 20 unidades. | 048.35.0017 | 43 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 43686
Kit para coloração ziel nielsen. | 048.35.0021 | 44 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 43691
Kit para VDRL, pronto para uso | 048.35.0022 | 45 | 50 | KIT | 0 |  | 0 | 43693
Lâmpada para microscopio nikon (06 volts tipo 7378, 20 wats). | 048.35.0023 | 46 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43694
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | 048.35.0053 | 47 | 10 | KIT | 0 |  | 0 | 43724
PONTEIRAS DESCARTÁVES DE 10 MICROLITROS ATÉ 200MC DE VOLUME. | 048.35.0069 | 48 | 2000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56389
Soro albumina bovina 22% de 10ml. | 048.35.0035 | 49 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43706
SORO ANTI - B de 10ML | 048.35.0037 | 50 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43708
SORO ANTI-A de 10ML | 048.35.0036 | 51 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43707
Soro ANTI-D monoclonal 10ML. | 048.35.0038 | 52 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43709
Soro de coombs antilog 10ML. | 048.35.0039 | 53 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43710
teste rápido para sorologia de dengue IgG e IgM em tiras cx c/ 25 unid | 048.35.0041 | 54 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43712
Waler-Rose, apresentação em caixa com 50 testes. | 048.35.0052 | 55 | 6 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43723
Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades | 048.35.0043 | 56 | 24 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43714 | 0
Lote: 5
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DE TESTES DE PAINEL CARDIACO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ANALISADOR PORTATIL DE MARCADORES CARDIACOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DE: TROPONINA I, PAINEL CARDIACO (TROPONINA I, CKMB E MIOGLOBINA), PRO BNP-E D-dimero, COM RESULTADOS ATE 20 MINUTOS, NÃO NECESSITANDO DE PRE-TRATAMENTO DAS AMOSTRAS, SISTEMA DE CQ INTERNOS OU EXTERNOS. | 047.12.0145 | 19 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 73867
Kit para dosagem de Dimero D Quantitativa, apresentação em kit com 25 testes. | 048.35.0083 | 57 | 400 | KIT | 0 |  | 0 | 70113
Painel Cardíaco (Troponina I, CKMB e Mioglobina) apresentação Kit com 25 testes | 048.35.0084 | 58 | 250 | KIT | 0 |  | 0 | 70114
NT Pró BNP, apresentação em KIT com 25 testes | 048.35.0085 | 59 | 200 | KIT | 0 |  | 0 | 70115
Troponina I, apresentação em KIT com 25 testes | 048.35.0086 | 60 | 350 | KIT | 0 |  | 0 | 70116 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0