Anexo I -  Descrição do lote

Lote 1

| Item | Descrição | UN | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HI WALL – Aparelho inverter, eficiencia energética classe A no INMETRO e selo Procel. Utiliza gás ecológico R32, que não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global. Filtro superior de alta capacidade de filtragem e fácil remoção para limpeza, filtro de íons de prata e filtro ionizador ativo, com o objetivo de combater bactérias, vírus, ácaros e fungos. Ajuste de temperatura, liga e desliga via wi-fi através de aplicativo. Garantia de 3 (três) anos válido para instalações realizadas por credenciados da empresa fabricante. Display interno invisível com indicação de temperatura, que acende ao ligar a unidade. Controle remoto sem fio com visor iluminado. | Un | 150 |
| 2 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado 30.000 Btus em tubulação de cobre com bitola compatível a necessidade do aparelho. Revestimento em tubulação isolante com bitola compatível. Revestimento de tubulação isolante em fita em PVC. - Ligação elétrica entre condensadora e evaporadora. Drenos por conta da contratada. | Un | 150 |