## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MACHADINHA QUISSAMÃ 2024
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP de dezembro / 2023 e Pesquisas de Mercado
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 15 REFLETORES DE LED DE 400W, 20 REFLETORES DE LED DE 200W, 07 CRUZETAS DE MADEIRA COM PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 1 | 1400 | 1400
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE ,100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 50 METROS DE CABO DE COBRE 6MM2, 100 METROS DE CABO DE COBRE 4MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 2,5MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 1,5MM2, 70 CONECTORES AUTO PERFURANTE . | DIA | 1 | 1295 | 1295
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 10 TOMADAS EM 127V, 10 TOMADAS EM 220V, 20 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 20A, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 40A , 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 150A. | DIA | 1 | 890 | 890
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 3585
LOCAÇÃO DE GERADORES
Item | Tabela | Código | Descrição
4 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 12 | 211.09 | 2533.08
5 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 12 | 27.55 | 330.6
6 |  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE GERADORES |  |  |  | 2863.68
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
7 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, INCLUSIVE MOTORISTA (CP) | H | 16 | 233.27 | 3732.32
8 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTE S,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 16 | 58.19 | 931.04
9 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 4 | 86.73 | 346.92
10 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 8 | 46.87 | 374.96
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 5385.24
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
11 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.02 | 17181.12 | 343.62
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.09 | 4076.16 | 366.85
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.18 | 2948 | 530.64
14 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.05 | 6781.28 | 339.06
15 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.07 | 4076.16 | 285.33
16 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.07 | 2948 | 206.36
17 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.05 | 4076.16 | 203.81
2275.67
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 14109.59
BDI (20%) | [6 empty] | 2821.918
TOTAL | [6 empty] | 16931.508

## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MACHADINHA QUISSAMÃ 2024
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 15 REFLETORES DE LED DE 400W, 20 REFLETORES DE LED DE 200W, 07 CRUZETAS DE MADEIRA COM PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | Os refletores serão instalados na área estabelecida para a montagem da Praça de Alimentação , próximo ao palco e em todo o entorno do evento. | DIA | 1
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE ,100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 50 METROS DE CABO DE COBRE 6MM2, 100 METROS DE CABO DE COBRE 4MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 2,5MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 1,5MM2, 70 CONECTORES AUTO PERFURANTE . | Material a ser utilizado para fazer a interligação elétrica de todos os materiais dos itens 1 e 3 desta planilha , nos locais de Praça de Alimentação e nos arredores das instalações . | DIA | 1
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 10 TOMADAS EM 127V, 10 TOMADAS EM 220V, 20 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 20A, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 40A , 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 150A. | Material a ser utilizado na Praça de Alimentação para atender cerca de 20 (vinte ) barracas de comércio ambulante, sendo: 01 tomadas de 127V, 01 tomada de 220V, 1 ponto de lâmpada led e 1 disjuntor bipolar de 40A para cada barraca; 10 disjuntores de 20A. Para a iluminação e 02 disjuntores de 150A . para as tomadas , e refletores. | DIA | 1
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAÇÃO DE GERADORES
Item | Tabela | Código | Descrição
4 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | Gerador de energia instalado no local para garantir qualquer tipo de pane no sistema de fornecimento de energia elétrica por parte da Concessionária. | H | 12
5 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | Gerador de energia instalado no local para garantir qualquer tipo de pane no sistema de fornecimento de energia elétrica por parte da Concessionária. | H | 12
6 |  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE GERADORES
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
4 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, inclusive. motorista (CP) | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) x 8h por dia = 16h | H | 16
5 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | guindauto com capacidade maxima de carga em torno de 4t a aproximadamente 2,00m e alcance maximo vertical(do solo)a aproximadamente 8,00m,angulo de giro de 180º,montado sobre chassis de caminhao,exclusive este.sao considerados dois ajudante s,exclusive operador que e considerado o motorista do caminhão | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) x 8h por dia = 16h | H | 16
6 | EMOP – Composições | 19.004.0046-C | camionete tipo pick-up,com cabine simples e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros,inclusive motorista | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) x 2h por dia = 4h | H | 4
7 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) x 4h por dia = 8h | H | 8
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
8 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) 01 (um) profissional x 2h por dia = 04h | MÊS | 0.022727
9 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) 01 (um) profissional x 8h por dia = 16h | MÊS | 0.090909
10 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) 02 ( dois ) profissionais x 8h por dia = 32h | MÊS | 0.18182
11 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) 01 (um) profissional x 4h por dia = 8h | MÊS | 0.045455
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 01 (um) dia 01 profissional = 12h | MÊS | 0.068182
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 01 (um) dia 01 profissional = 12h | MÊS | 0.068182
14 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 2 ( dois ) (1 dia de montagem e 1 dia de desmontagem) 01 (um) profissional x 4h por dia = 8h | MÊS | 0.045455
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã – RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MACHADINHA QUISSAMÃ 2024
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 20%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 1% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 1%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 1.25%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central: | 3%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 6.5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MACHADINHA QUISSAMÃ 2024
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 16931.508
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 16931.508 | 100% | 16931.508

## Modelo_Pesquisas
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MACHADINHA QUISSAMÃ 2024
MODELO DE COTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | CIDADE:
CNPJ: |  |  | ESTADO: |  | CEP:
CONTATO: |  |  | TELEFONE:
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 15 REFLETORES DE LED DE 400W, 20 REFLETORES DE LED DE 200W, 07 CRUZETAS DE MADEIRA COM PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 1
2 | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE ,100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 100 METROS DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 50 METROS DE CABO DE COBRE 6MM2, 100 METROS DE CABO DE COBRE 4MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 2,5MM2, 250 METROS DE CABO DE COBRE 1,5MM2, 70 CONECTORES AUTO PERFURANTE . | DIA | 1
3 | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 10 TOMADAS EM 127V, 10 TOMADAS EM 220V, 20 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 20A, 10 DISJUNTORES BIPOLAR DE 40A , 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 150A. | DIA | 1
TOTAL
DATA: ___/___/______
VALIDADE:
_____________________________________________________________________
ASSINATURA / CARIMBO CNPJ