## Planilha3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 931
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000107/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 4 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de materiais de coleta), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0074 | 1 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63803
Locação de Centífugas clinicas (para utilização de insumos para testes de bancada), com capacidade de 28 tubos de 12 a 15 ml, controle de velocidade: 500 à 3400 RPM, motor de indução sem escovas, voltagem: 110 volts. | 047.12.0075 | 2 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63805 | 0
Lote: 2
Agulha de coleta múltipla 25 x 8, apresentação: em caixa com 100 unidades (vácuo). | 048.35.0001 | 4 | 200 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43622
Coletor de urina de 24 horas com tampa em rosca, volume 2000 ml | 048.35.0005 | 5 | 1000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43626
Lápis dermográfico para escrita em tubo de vidro, apresentação em caixa com 10 unidades | 048.35.0024 | 6 | 5 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43695
LÁMINA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES | 048.35.0060 | 7 | 150 | CAIXA | 0 |  | 0 | 50239
Pote estéril para Cultura de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0029 | 8 | 8000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43700
Pote para exame de Urina com capacidade de 50ml. | 048.35.0030 | 9 | 8000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43701
Pote para exames de fezes com capacidade de 50ml. | 048.35.0028 | 10 | 8000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43699
PROVETA DE 1000 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0070 | 11 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56395
PROVETA DE 500 ML GRADUADA E AFERIDA | 048.35.0071 | 12 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56397
Seringa com anti coagulante lítico para gasometria com agulha hipodérmica estéril. | 048.35.0031 | 13 | 10000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43702
Solução de glicose para teste de tolerancia oral 75gr. | 048.35.0032 | 14 | 1000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43703
SWAB com meio de transporte Stuart. | 048.35.0040 | 15 | 1000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43711
Tubo EDTA K3 02ml, de plástico com trava na tampa, apresentação em caixa com 100 unidades | 048.35.0046 | 16 | 500 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43717
TUBO EPPENDORF DE 01 ML | 048.35.0064 | 17 | 3000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 50251
Tubo para bioquímica de plástico com gel separador c/ capacidade de 8ml, apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0047 | 18 | 500 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43718
Tubo Tampa Azul de plástico com capacidade de 2ml (Citrato de sódio 3,2%), apresentação em caixa com 100 unidades. | 048.35.0048 | 19 | 80 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43719
Tubo Tampa Cinza de plástico (Fluoreto) de 04ml. cx c/ 100 unid. | 048.35.0049 | 20 | 30 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43720
Tubo Tampa preta de plástico com pipeta descartável para VHS, apresentação em caixa com 50 unidades. | 048.35.0050 | 21 | 80 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43721
Tubo tampa verde de plástico heparinizado de 04 ml. Cx c/ 100 unid | 048.35.0051 | 22 | 30 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43722
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALERGENICA, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0008 | 23 | 200 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42424
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADES.-LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇAO, HIPOALERGENICA, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, E DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME NBR 13392/95, EMBALADA EM CAIXAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | 048.36.0009 | 24 | 200 | CAIXA | 0 |  | 0 | 42426
Lâmpada para microscopio nikon (06 volts tipo 7378, 20 wats). | 048.35.0023 | 33 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43694
PONTEIRAS DESCARTÁVES DE 10 MICROLITROS ATÉ 200MC DE VOLUME. | 048.35.0069 | 35 | 2000 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56389
ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 FRASCOS CONTENDO 1000ML CADA. | 048.36.0031 | 48 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 44838
Bobina de papel térmico para analisador Coag Master 2.0 | 048.16.1676 | 49 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 70121 | 0
Lote: 3
BHCG ( SORO / URINA ) - CX C/ 50 UNID. | 048.35.0004 | 25 | 50 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43625
Coluna para Aparelho Deonizador de água Permution 1800. | 048.35.0006 | 26 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43627
CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE | 048.35.0057 | 27 | 10 | MILILITRO | 0 |  | 0 | 50233
Corante para coloração diferencial rápida em hematologia, apresentação em kit c/ 03 frascos de 500ml. | 048.35.0008 | 28 | 30 | KIT | 0 |  | 0 | 43629
HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO KIT COM 20 UNIDADES | 048.35.0059 | 29 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 50237
HCV Teste Rápido, apresentação em Kit com 20 unidades. | 048.35.0017 | 30 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 43686
Kit para coloração ziel nielsen. | 048.35.0021 | 31 | 15 | KIT | 0 |  | 0 | 43691
Kit para VDRL, pronto para uso | 048.35.0022 | 32 | 50 | KIT | 0 |  | 0 | 43693
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | 048.35.0053 | 34 | 10 | KIT | 0 |  | 0 | 43724
Soro albumina bovina 22% de 10ml. | 048.35.0035 | 36 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43706
SORO ANTI - B de 10ML | 048.35.0037 | 37 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43708
SORO ANTI-A de 10ML | 048.35.0036 | 38 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43707
Soro ANTI-D monoclonal 10ML. | 048.35.0038 | 39 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43709
Soro de coombs antilog 10ML. | 048.35.0039 | 40 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 43710
teste rápido para sorologia de dengue IgG e IgM em tiras cx c/ 25 unid | 048.35.0041 | 41 | 100 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43712
Waler-Rose, apresentação em caixa com 50 testes. | 048.35.0052 | 42 | 6 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43723
Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades | 048.35.0043 | 43 | 24 | CAIXA | 0 |  | 0 | 43714 | 0
Lote: 4
Locação de equipamento para dosagem quantitativa de testes de painel cardíaco, conforme especificações:-Analisador Portátil de Marcadores Cardíacos por metodologia de imunocromatografia para dosagem quantitativa individual de: Troponina com faixa de leitura de 0,1-2 ng/mL, Mioglobina com faixa de leitura de 30-700 ng/mL; CK MB com faixa de leitura de 1-40 ng/mL; Pro-BNP com faixa de leitura de 60-3000 pg/Ml; Dímero D com faixa de leitura de 0,1-4 µg/mL. Com resultados de no máximo 12 minutos por parâmetros dosados e sistema de calibração automática | 047.12.0078 | 3 | 24 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63811
Kit para dosagem de Dimero D Quantitativa, apresentação em kit com 25 testes. | 048.35.0083 | 44 | 150 | KIT | 0 |  | 0 | 70113
Painel Cardíaco (Troponina I, CKMB e Mioglobina) apresentação Kit com 25 testes | 048.35.0084 | 45 | 150 | KIT | 0 |  | 0 | 70114
NT Pró BNP, apresentação em KIT com 25 testes | 048.35.0085 | 46 | 100 | KIT | 0 |  | 0 | 70115
Troponina I, apresentação em KIT com 25 testes | 048.35.0086 | 47 | 250 | KIT | 0 |  | 0 | 70116 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0