## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1370
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Luminária de LED para iluminação urbana externa, fabricada em alumínio injetado com tratamento anticorrosivo e com acabamento preferencialmente na cor cinza, dissipadores de calor, difusor em vidro/cristal temperado de 4 mm, tensão de alimentação-110-240 V, potência de até 120 W, fluxo luminoso de no mínimo 15600 lumens, temperatura de cor de 5000k com eventual variação de +/- 10%, índice de reprodução de cor mínimo IRC > 70, ângulo de abertura de 120º, vida útil de no mínimo 70% (l70), com grau de proteção ip66 e ik08, fator de potência > 0,95, índice de distorção de harmonia TDH < 15%, proteção contra surto de 10kv, permitir o acoplamento de rele fotoelétrico no padrão nema, ter ajuste de inclinação mínima de -10º a +10º, suportar temperaturas ambientes de até +50ºc, garantia contra defeito de fabricação mínima de 5 anos. Possuir certificados lm79, lm80 e ROHs. Permitir o acoplamento de rele fotoelétrico de 07 pinos no padrão nema, possibilitando no futuro dimerização e controle para telegestão. as luminárias devem estar capacitadas, e já aptas, a receberem futura upgrade de repetidor Wi-Fi, câmeras de videomonitoramento e telegestão. as luminárias devem possuir registro no INMETRO, conforme portaria nº20 de 15 de fevereiro de 2017 para luminárias públicas viárias, com registro válido e vigente, juntamente com selo/certificado Procel | 048.26.0822 | 1 | 700 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 75526 | 0
Lote: 2
Luminária de LED para iluminação urbana externa, fabricada em alumínio injetado com tratamento anticorrosivo e com acabamento preferencialmente na cor cinza, dissipadores de calor, difusor em vidro/cristal temperado de 4 mm, tensão de alimentação-110-240 v, potência de até 200w, fluxo luminoso de no mínimo 27000 lumens, temperatura de cor de 5000k com eventual variação de +/- 10%, índice de reprodução de cor mínimo IRC > 70, ângulo de abertura de 120º, vida útil de no mínimo 70% (l70), com grau de proteção ip66 e ik08, fator de potência > 0,95, índice de distorção de harmonia TDH < 15%, proteção contra surto de 10kv, permitir o acoplamento de rele fotoelétrico no padrão nema, ter ajuste de inclinação mínima de -10º a +10º, suportar temperaturas ambientes de até +50ºc, garantia contra defeito de fabricação mínima de 5 anos. Possuir certificados lm79, lm80 e ROHs. permitir o acoplamento de rele fotoelétrico de 07 pinos no padrão nema, possibilitando no futuro dimerização e controle para telegestão. as luminárias devem estar capacitadas, e já aptas, a receberem futura upgrade de repetidor Wi-Fi, câmeras de videomonitoramento e telegestão. as luminárias devem possuir registro no INMETRO, conforme portaria nº20 de 15 de fevereiro de 2017 para luminárias públicas viárias, com registro válido e vigente, juntamente com selo/certificado Procel | 048.26.0823 | 2 | 300 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 75528 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0