## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 882
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000059/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 00004458/2020
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) EQUIPAMENTOS/MÊS: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO APTO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19-EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SpO2, PNI, TEMPERATURA DE PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA. INCLUI: FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. LOCAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. | 047.12.0112 | 1 | 42 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 70322 | 0
Lote: 2
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) EQUIPAMENTOS/MÊS: VENTILADOR PULMONAR - ATENDIMENTO COVID-19.-COM VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA, PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. CAPACIDADE DE MONITORAMENTO QUE INCLUA A MECÂNICA COMPLETA DO PACIENTE, GRÁFICOS (PRESSÃO, FLUXO, VOLUME), LOOPS (PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME), TENDÊNCIA DE ATÉ 24 HORAS. INCLUI: FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. LOCAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. | 047.12.0113 | 2 | 42 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 70323 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0