## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 805
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000216/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
"Ar condicionado split hi wall 9.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 76.5cm; ALTURA- 28cm; PROFUNDIDADE- 22cm; PESO- 7.5kg; CONSUMO- 17,1; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 36 meses; POTÊNCIA (W)- 814; VAZÃO DE AR-(M3/H)- 600; TIMER- Sim; FUNÇÕES- Refrigerar, Ventilar, Aquecer e Desumidificar; FILTRO- Sim; CICLO DE AR- Quente e Frio/reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split.-Obs: Dimensões aproximadas. Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0097 | 1 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63992 | 0
Lote: 2
"Ar condicionado split hi wall 12.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 81.5cm; ALTURA- 27cm; PROFUNDIDADE- 21.4cm; PESO- 8.5kg; CONSUMO- 22,8; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 12 meses; GARANTIA DO MICROCANAL- 36-meses; POTÊNCIA (W)- 1085; VAZÃO DE AR (M3/H): 600; TIMER- Sim; FUNÇÃO- Refrigerar, Ventilar, Desumidificar; FILTRO: Sim ;CICLO DE AR- Frio; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split.-Obs: Dimensões aproximadas. Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0098 | 2 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63994 | 0
Lote: 3
Ar condicionado split hi wall 30.000 btus frio 220v com controle remoto: CICLO- FRIO; GÁS REFRIGERANTE- R-410A; TIPO DE TECNOLOGIA- Convencional; VOLTAGEM (V)- 220; FREQUÊNCIA (HZ)- 60; FASE- Monofásico; CLASSIFICAÇÃO INMETRO- B; COR DA EVAPORADORA--Branco; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H)- 30.000; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H)- 8,79; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER (W/W)- 3,03; VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN)- 22,66; REGULA VELOCIDADE DO AR- Sim; TIMER- Sim; SLEEP- Sim; SWING: Sim; TURBO- Sim; REFRIGERAÇÃO (W)- 2902; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A)- 13.5; DISJUNTOR (A)- 20; UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 1250x325x230; UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 565x704x452; PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG)- 19,4; PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG)- 37,6; PESO BRUTO UNIDADE EVAPORADORA (KG)- 25,2; PESO BRUTO UNIDADE CONDENSADORA (KG)- 39,6; CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM)- 9,52 (3/8); CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM)- 15,88 (5/8); COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M)- 25; DESNÍVEL MÁXIMO (M)- 10; LINHA DE LÍQUIDO- 9,52 (3/8); LINHA DE SUCÇÃO- 15,88 (5/8).-Obs: Dimensões aproximadas. Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0100 | 3 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63998 | 0
Lote: 4
Lavadoura de roupas com capacidade para 16 Kg: tipo automática - lavagem completa e centrifugação - opções pré-definidas de programas básicos de lavagem , dispenser tipo multiplo/individuais para acomodação/distribuição automática dos produtos-necessários para a lavagem, tampa em vidro temperado com abertura superior, estrutura básica em aço com proteção anticorrosiva e pintura, selo Procel "A", tensão 127v, mínimo 4 níveis de água, pés niveladores, painel eletrônico e de operação intuitiva, garantia legal mínima do fabricante. Cor branca-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0132 | 4 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67279 | 0
Lote: 5
Frigobar 68L, consumo 15,6 Kw, com controle de temperatura, grades removíveis, dimensões aprox. 61,3 x 48 , 1 x 49,2cm, com compartimentos para latas e garrafas-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0065 | 5 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 60079 | 0
Lote: 6
Máquina para fazer gelo, capacidade de produção 22kg/24h com LED indicador do tamanho de gelo(pequeno, médio ou grande) e mais indicador ligado e reservatório de gelo. Possui reservatório/pá para retirar o gelo, alça para transporte, dreno para-esgotar água do reservatório e sensor que interrompe o ciclo de produção de cubos de gelo quando reservatório está cheio. Acabamento externo prata(inox ou cromado) e tampa com visor transparente. Tensão de 127V e dimensões aproximadas de 40cm x 36 x 41cm(AxLxP)-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0133 | 6 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67284 | 0
Lote: 7
Bebedouro elétrico para galão 20 litros, coluna, gabinete em plástico abs injetado com proteção UV, reservatório com serpentina externa, termostato regulável, 110v ou 220v, potência 105 Watts, bandeja removível-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.06.0041 | 7 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 57453 | 0
Lote: 8
Bebedouro elétrico, industrial, inox duas torneiras com filtro, medidas aproximadas: Comprimento 32cm x Altura 125cm x Profundidade 54cm-127v. Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.14.0003 | 8 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 57451 | 0
Lote: 9
Smart TV - Led - 32 Polegadas.-Audio: Dolby Digital Plus, Convergência para espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, WiFi Direct, Recursos: Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, ConnectShare (USB 2.0), Idioma, Picture-In-Picture, Compatível com HID USB, mínimo 3 Entradas HDMI e 2 Entrada USB, 1 Entrada de Componente, mínimo 1 Entrada de Composto AV, 1 Saída de Áudio (Mini-entrada), 1 Ethernet LAN. Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.17.0067 | 9 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66339 | 0
Lote: 10
Caixa de som profissional ativa(Reforço de som autoalimentado multiuso de duas vias com 15"), 1000 Watts pico(500 watts RMS), gabinete moldado por técnicas de injeção e moldagem mecânica de compartimentos. Duas alças estrategicamente posicionadas-para o carregamento e manuseio. Suportes de hardware integrados, projetados no interior dos compartimentos. Bases moldadas posicionadas nos compartimentos para facilitar o armazenamento e o transporte, possibilitando empilhamento para monitor de palco. Integração com Bluetooth para ajuste do seu som com interface para v4.0 Bluetooth compatível com iOS e Android para controlar o volume principal, ajustar as 5 vias, o equalizador paramétrico definível por usuário, além de salvar e memorizar as pré-seleções do usuário. Especificações mínimas aproximadas: Especificações do Sistema: Tipo de Sistema: Autoalimentação de 15", duas vias, bass-reflex Saída SPL Máxima: 127 dB Alcance da Frequência (-10 dB): 39 Hz - 20 kHz Resposta da Frequência (±3 dB): 50 Hz - 20 kHz EQ: 3 EQs Paramérticos, Prateleira Alta e Baixa (Disponível somente através do aplicativo Bluetooth) Amplificação Projeto do amplificador: Alta eficiência Classe D Classificação Elétrica do Sistema: Pico 1000W (700 LF + 300HF); Contínuo 500W (350W LF + 150W HF) Impedância de entrada: 20K ohms (Balanceados) Ganho de entrada de linha: Infinito até +26.8dB (nível de entrada máximo de +14dBu) Ganho de entrada do microfone: Infinito até +29dB (além do ganho de entrada de linha) Conectores: 2 x Entradas combinadas XLR-1/4" balanceadas; 1 x saída de loop XLR macho Indicadores LED: Alimentação, Bluetooth, Pré-ajustes EQ, EQ+, Sinal do CH1, Sinal CH2, Limite Resfriamento: Resfriado passivamente (sem ventoinhas) Entrada de tensão CA: 100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz Consumo de tensão CA (120 VCA): 1/8º de energia - 1,14A (máx), 1/4º energia - 1,71A (máx), 1/3º energia - 2,03A (máx) Especificações do Falante Driver LF: 1 x Woofer JBL 615H 380mm (15") com bobina de voz de 2" Driver HF: 1 x diafragma de polímero anular JBL 2414H-1 25,4mm (1"), driver de compressão de neodímio Padrão de Cobertura: 90º H x 60º V Frequência de Crossover: 1,8kHz Caixa Material: Polipropileno, multiuso principal & monitor Suspensão / Montagem: Tomada de pólo de 36mm com parafuso estabilizador, pontos de suspensão 3 x M10 Alças: Um na direita, um na esquerda, um no topo, um na base (total de 4) Acabamento: Granito preto Grade: Aço perfurado revestido preto, com apoio de tela preta acusticamente transparente. Dimensões aproximadas (A x L x P): 707mm x 439mm x 365mm (27,8" x 17,3" x 14,4") Peso bruto aproximado: 17,69 kg (39 lbs) Painel de entrada/controle traseiro: Sincronismo bluetooth, inicialização bluetooth, pré-configuração EQ, botão mic/line, entradas do combo XLR-1/4", Loop thru macho, interruptor de energia, LED on/off frontal, botão power(alimentação), ligar/desligar EQ+, ganho CH1 e CH2, LED limitador e master volume. 127V ou bivolt, garantia mínima legal do fabricante-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.17.0076 | 10 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67293 | 0
Lote: 11
Caixa de som profissional ativa 12", 150W RMS, Driver titânio, USB com a função «folder search», tornando possível acessar as músicas em diferentes pastas., SD Card para MP3 e Bluetooth. Especificação: Alto Falantes: 12", Potência: 150W RMS,-4 Ohms, Classe: AB, Conectores: XLR Balanceado - 1/4 (P10) balanceado, Equalizador Gráfico: 5 Bandas, -12dB/ +12dB, Resposta de Freqüência: 80Hz - 20KHz, Sensibilidade: 97 dB, Peso aproximado: 15.5Kg, cor preta, alimentação bivolt, garantia mínima do fabricante, suporte para pedestal e pontos para fly, Blindagem magnética, Fonte de energia interna, controle de ganho independente para entrada de linha e microfone e controle de volume geral. Painel traseiro: Cinco entradas de áudio (XLR + RCA + Bluetooth + USB + Entrada para cartão SD), Uma entrada para microfone (XLR), Uma saída de áudio para conexão com outra caixa acústica (XLR + 6,3mm). Botão liga / desliga e controle de volume / graves / microfone / agudos-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.17.0077 | 11 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67294 | 0
Lote: 12
Galão para armazenagem, transporte e abastecimento de combustível(Bidão), capacidade de 10 Litros, fabricado em polietileno de altíssima densidade e longa durabilidade. Sistema de bloqueio automático no bico facilitando quando do abastecimento e-segurança quando não esta sendo usado. Bico longo para abastecimento em tanques de acesso restrito, tampa no bico que mantém limpo sem poeira. O produto de atender às normas vigentes. Dimensões aproximadas de 34cm x 30cm x 18 cm-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 048.19.0067 | 12 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67288 | 0
Lote: 13
Bomba d’água centrífuga 10cv para uso em piscina, fabricada com corpo em ferro fundido e rotor em bronze. Conjunto monobloco com selo mecânico, sucção roscável BSP 4", recalque roscável BSP 3", motor 10 cv 220v trifásico 60 Hz de alto rendimento.-Vazão mínima aproximada de 53 m3/h para 23 mca-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.22.0038 | 13 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67295 | 0
Lote: 14
Bomba d’água centrífuga 3cv para uso em piscina, fabricada com corpo em ferro fundido e rotor em bronze. Conjunto monobloco com selo mecânico, sucção roscável BSP 2 "1/2", recalque roscável BSP 2 1/2", motor 3 cv 220v trifásico 60 Hz de alto-rendimento. Vazão mínima aproximada de 16 m3/h para 21 mca-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.22.0039 | 14 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67296 | 0
Lote: 15
Bomba d’água autoescorvante 1,5cv com pré-filttro para piscina, carcaça e intermediária (interna e externa) em ABS reforçado com fibra de vidro e termoplástico de engenharia. Rotor do tipo fechado, injetado em Noryl reforçado com fibra de vidro com-fibra de vidro com ressalto na parte posterior e roscado diretamente na ponta do eixo. Vedação do eixo por selo mecânico - Ø 3/4", tipo '16', conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e as faces de vedação em grafite e cerâmica o qual em conjunto com o rotor impedem, totalmente, o contato do líquido com as partes metálicas. Motor Elétrico Norma - Nema MG1-18.326 a MG1 - 18.341 - "Jet Pump" 2 polos 3.500 rpm - 60 Hz Trifásico: 220V Grau de Proteção: IP 21 lsolamento:Classe "B", vazão referência aproximada de 6 m3/h a 18 mca-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.22.0040 | 15 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67297 | 0
Lote: 16
Bomba d’água centrífuga 7,5cv para uso em piscina, fabricada com corpo em ferro fundido e rotor em bronze. Conjunto monobloco com selo mecânico, sucção roscável BSP 4", recalque roscável BSP 3", motor 7,5 cv 220v trifásico 60 Hz de alto rendimento.-Vazão mínima aproximada de 36 m3/h para 19 mca-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.22.0041 | 16 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67298 | 0
Lote: 17
Cadeira secretária com rodas/apoio para braços: Cadeira secretária com rodas e apoio de braço - Peso Real Suportado (kg): 110 kg, Altura total (máxima-mínima): 84 cm - 95 cm, Largura total: 58 cm, Profundidade total: 47 cm, Acabamento assento/-encosto: Tecido, Cor estrutura: Preto, Encosto: Altura 30 cm, Largura: 37 cm, Espessura: 6 cm, Assento: Largura: 45 cm, Profundidade: 40 cm, Espessura: 6 cm, Regulagem de altura, Pistão a gás, Possui Braços, Regulagem de altura braços.-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0214 | 17 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67280 | 0
Lote: 18
Cadeira secretária com rodas/sem apoio para braços: Cadeira digitador secretária giratória sem braços e com rodízio. Cadeira ergonômica revestida em tecido polipropileno sobre espumas injetadas. Assento com regulagem de altura a gás, pés com capa-protetora, encosto com regulagem de profundidade, com 5 rodízios de roda dupla, base giratória metálica com capa de polipropileno. Sem braços. Capacidade de peso: Até 120 kg. Dimensões (LxAxP): Largura do assento: 39 cm x Altura: 90 cm x Profundidade do assento: 37 cm. Na cor: Preta-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0215 | 18 | 8 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67281 | 0
Lote: 19
Armário em aço com 2 portas de correr através de trilhos, confeccionado em chapa de aço 24 com proteção anticorrosiva/pintura eletrostática, quatro prateleiras sendo uma fixa e três avulsas podendo movê-las de 5 em 5 cm nos apoios.-Trancável através de fechadura com chave. Puxadores do tipo concha. Dimensões aproximadas: 1988 mm de altura x 1200 mm de largura x 475 mm de profundidade. Cor: portas pretas e demais áreas na cor cinza.-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0216 | 19 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67282 | 0
Lote: 20
Armário para escritório produzido a partir de painel de madeira de média densidade(MDF/MDP) e acabamento tipo BP, 2 portas com puxadores externos e fechadura com chaves, quatro prateleiras internas, base com dispositivo nivelador, dimensões-aproximadas de: 1,60 m x 0,80m x 0,42 (A x L x P). cor: Tabaco-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0217 | 20 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67283 | 0
Lote: 21
Mesa para escritório formato "L", MDF, com tampo 18mm, medidas aproximadas 1,20m x 1,20m x 0,60m, revestimento em laminado, bordas em PVC, pés em estrutura metálica com proteção/pintura anticorrosiva, furo passa fio, cor tabaco-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0218 | 21 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67285 | 0
Lote: 22
Mesa para escritório, MDF, com tampo BP 18mm, medidas aproximadas 1,20m x 0,60m, revestimento em laminado, bordas em PVC, pés em estrutura metálica com proteção/pintura anticorrosiva, duas gavetas, cor tabaco-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0219 | 22 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67286 | 0
Lote: 23
Cadeira plástica(Polipropileno 100% virgem, com proteção UV) empilhável, certificadas pela norma ABNT 14776 e portarias 341 e 342 de 22 de julho de 2014 - IMETRO, na categoria de Produto B, uso irrestrito. Carga mínima suportável de 140 kg. Dimensões-aproximadas 51,2 cm x 42,5 cm x 88,8 cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Cor branca.-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0220 | 23 | 100 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67291 | 0
Lote: 24
Mesa plástica quadrada (Polipropileno 100% virgem, com proteção UV) empilhável, carga mínima suportável de 30 kg distribuídos, cor branca, dimensões aproximadas de 70,50 cm x 70,00 cm x 70,00 cm, peso aproximado de 3,48 Kg. Garantia contra defeitos-de fabricação-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0221 | 24 | 40 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67292 | 0
Lote: 25
Pedestal para caixa de som, tipo tripé regulável com amplitude de aproximada entre 1,10m a 1,90 metros, confeccionado em alumínio, com trava, para caixas até 50 Kg-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 049.24.0222 | 25 | 7 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67299 | 0
Lote: 26
Protetor auditivo circum auricular, com duas conchas de plástico rígido montadas e conectadas a um arco tipo Banda de cabeça de plástico rígido. Cada uma destas duas conchas possui um selo de ouvido (almofadas) que adere a circunferência; o interior-da concha possui espuma também. A superfície interna do selo da concha (almofadas) é composta de múltiplos furos. A cobertura do selo (almofada) é formada por uma fina camada de plástico flexível com uma fina camada de espuma e não tecido que é selada internamente; testado e aprovado em norma e certificado. Taxa de atenuação mínima aproximada de 26 dB. Possui um arco plástico com catraca que permite dobrar as conchas e diminuir o tamanho, facilitando a guarda do produto; As espumas e as almofadas de cobertura da concha podem ser substituíveis.-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 048.28.0282 | 26 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67289 | 0
Lote: 27
Óculos de proteção/segurança industrial, fornece proteção para os olhos contra impactos de partículas votantes multidirecionadas, fragmentos de metais, faíscas e luminosidade intensa(proteção UV). Possui lentes fabricadas em duropolicarbonato-transparente com proteção lateral, armação em nylon regulável e flexível. Com certificado de aprovação.-Obs: Demais termos e condições, conforme termo de referência | 048.28.0283 | 27 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67290 | 0
Lote: 28
Trator cortador de grama, motor à combustão, quatro tempos, partida elétrica, trator indicado para o corte de grama em gramados de campo de futebol, com a seguinte especificação técnica: - Motor: funcionamento à gasolina, capacidade volumétrica-mínima aproximada de 452 cc, potência mínima aproximada de 17 HP, filtro de óleo, tanque de combustível com capacidade mínima aproximada de 5,5 litros, velocidade máxima entre 8 e 9 Km/h à frente, gerador mínimo 12A, direção tipo ergonomic/softgrip - Transmissão: tipo hidrostática e velocidade variável, marchas à frente e ré - Plataforma de corte: em aço estampado com revestimento em pintura eletrostática, com indução de ar no deck para corte consistente e limpo, largura de corte mínima aproximada de 97 cm, 6 posições ajustáveis sobre o paralamas para altura de corte, altura mínima de corte de 38 mm e máxima de 102 mm, acionamento manual das lâminas, conector para mangueira de água visando facilitar a limpeza da plataforma, descarte lateral dos resíduos, lâmina tipo side/bioclip - Demais itens: equipamento com cor predominante vermelha, banco ajustável com sistema de segurança corta corrente, volante ergonômico, sistema de iluminação frontal por faróis, acessório de proteção dianteira - Dimensões aproximadas: Base do equipamento, mínimo aproximado de altura: 105.1 cm e Base do equipamento, comprimento: 173.4 cm. OBS: realizar entrega técnica através de pessoal capacitado e/ou autorizado pelo fabricante para instruções de segurança, manutenção e operação do equipamento.-Obs: demais termos e condições, conforme projeto básico. | 049.23.0026 | 28 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 68883 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0