## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 792
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000202/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 00007676/2019
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Serviço de instalação de um condicionador de ar split 9.000 BTUs só frio 220 V classe A | 047.05.0039 | 1 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 59135 | 0
Lote: 2
Serviço de instalação de um condicionador de ar split 12.000 BTUs só frio 220 V classe A | 047.05.0040 | 2 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 59137 | 0
Lote: 3
Serviço de instalação de um condicionador de ar split 18.000 BTUs só frio 220 V classe A | 047.05.0013 | 3 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 46513 | 0
Lote: 4
Serviços de instalação de aparelho ar-condicionado, capacidade refrigeração 30.000 BTUS, tensão 110/220 V, frequência 60 HZ, tipo SPLIT | 047.05.0066 | 4 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66271 | 0
Lote: 5
Ar condicionado split hi wall 18.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 93.4cm; ALTURA- 24.4cm; PROFUNDIDADE- 32.5cm; PESO- 12kg; CONSUMO- 34,2; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 36 meses; TEMPERATURA MÍNIMA (°C)- 18;-TEMPERATURA MÁXIMA (°C)- 32; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE- R410a; TECNOLOGIA- On-Off; POTÊNCIA (W)- 1628; VAZÃO DE AR (M3/H)- 1050; TIMER- Sim; FILTRO- Sim; CICLO DE AR- Quente e Frio/reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0099 | 5 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63996 | 0
Lote: 6
Ar condicionado split hi wall 30.000 btus frio 220v com controle remoto: CICLO- FRIO; GÁS REFRIGERANTE- R-410A; TIPO DE TECNOLOGIA- Convencional; VOLTAGEM (V)- 220; FREQUÊNCIA (HZ)- 60; FASE- Monofásico; CLASSIFICAÇÃO INMETRO- B; COR DA EVAPORADORA--Branco; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H)- 30.000; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H)- 8,79; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER (W/W)- 3,03; VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN)- 22,66; REGULA VELOCIDADE DO AR- Sim; TIMER- Sim; SLEEP- Sim; SWING: Sim; TURBO- Sim; REFRIGERAÇÃO (W)- 2902; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A)- 13.5; DISJUNTOR (A)- 20; UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 1250x325x230; UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 565x704x452; PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG)- 19,4; PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG)- 37,6; PESO BRUTO UNIDADE EVAPORADORA (KG)- 25,2; PESO BRUTO UNIDADE CONDENSADORA (KG)- 39,6; CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM)- 9,52 (3/8); CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM)- 15,88 (5/8); COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M)- 25; DESNÍVEL MÁXIMO (M)- 10; LINHA DE LÍQUIDO- 9,52 (3/8); LINHA DE SUCÇÃO- 15,88 (5/8). | 049.06.0100 | 6 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63998 | 0
Lote: 7
Cafeteiras, possui jarra de aço escovado, filtro permanente, removível e sistema corta pingos, prepara até 30 xícaras de café e mantém quente por até 2 horas sem alterar o sabor | 049.06.0113 | 7 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65725 | 0
Lote: 8
Frigobar, moderno e compacto, porta latas modulares, classe A em consumo de energia (Baixo consumo de energia), prateleira modulares, bandeja de degelo aproveitável, Altura: 86 cm, Largura: 47,8 cm, profundidade: 51,6 cm. Capacidade do refrigerador:-120 litros | 049.06.0114 | 8 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65726 | 0
Lote: 9
AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO FRIO E QUENTE, TIPO SPLIT, 12.000 BTU, 127 V, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES..-Aparelho ar-condicionado, capacidade refrigeração 12.000 BTUs, tensão 110/220 V, frequência 60 Hz, tipo split, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio | 049.06.0030 | 9 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 56505 | 0
Lote: 10
AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO DE 57 DB, TIPO SPLIT HI HALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CICLO FRIO, SELO PROCEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO-Aparelho ar-condicionado, capacidade refrigeração 9.000 BTUs, tensão 110/220 V, frequência 60 Hz, tipo split, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio | 049.06.0079 | 10 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63697 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0