## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 765
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000179/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 4 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Rack fechado 16U x 670mm, porta frontal em acrílico fumê, portas laterais e traseira com alertas de ventilação, 01 kit exaustor com 2 ventiladores, 03 bandeja fixa ventilada 4PT 1U x 600mm, 01 régua de tomada 8 posições instalado | 049.19.0105 | 1 | 19 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66959 | 0
Lote: 2
Swich com 24 portas 10/100/1000Base-T (RJ45); 4 portas 1G/10GBase-X (SFP/SFP+); 2 portas Stacking (ao serem habilitadas, desabilitam duas portas SFP/SFP+); Capacidade comutação de até 136Gbit/s; Encaminhamento de até 101.2Mpps; Tabela MAC com no-mínimo 16.384 endereços; Latência 3us para tráfego GE (1Gbit/s) e 8us para Fast Ethernet (100Mbit/s); Gerenciamento IPv4 e IPv6; Agendamento de ações: ACLs e Recursos de PoE; Servidor Web HTTP/HTTPS com suporte a SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security); Interface de linha de comando (CLI) via SSHv1, SSHv2, Telnet e Console RS-232; SNMP v1, v2c e v3; Diagnósticos físicos de cabeamento (Cable Diagnostics); Memória para armazenamento de até 2 Firmwares (Running e Backup); Memória para armazenamento de até 2 configurações além da default; Suporte a LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED; Endereço IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP); LEDs indicadores de estado e velocidade de Link (Link/ACT), System Power/Fail/Up e Stacking; Estatísticas globais, por portas de usuário, por porta de Uplink e por portas de Stacking; Configuração de regras com múltiplas comparações e ações (L2, IPv4 e IPv6) Espelhamento do tráfego de entrada e saída em portas e VLANs; Informação de inventário de transceivers e digital diagnostics segundo a SFF 8472 Suporte a SNTP; Configuração de fuso horário; Log de Erros e Eventos; Suporte a RMON grupos 1 (estatísticas), 2 (histórico), 3 (alarmes) e 9 (eventos) Suporte a Remote SPAN; Configuração de até 1024 VLANs com até 4k VLAN IDs; Configuração de Portas por perfil de Acesso e Uplink; Suporte a GVRP Suporte a ARP estático; Suporte a Voice VLAN; Suporte Jumbo Frames até 9216 bytes; Protocolo Spanning Tree (STP), Multiple Spanning Tree (MSTP) e Rapid Spanning Tree (RSTP); Até 4 domínios de Spanning Tree; Link Aggregation de até 6 grupos com até 8 portas por grupo; Multicast IGMP Snooping Multicast IGMP Querier v1 e v2; IPv4 e IPv6 DHCP Snooping; DHCP Server IPv4 e IPv6; Filtro de MAC por porta; MAC based VLAN; Port Security; Configuração de grupos de portas protegidas; Private VLAN; Configuração de SPEED / Duplex e auto negociação por interface; Auto MDI/MDIX Configuração de Aging L2 Global; BPDU Protection; Unidirectional Link Detection (UDLD); Ping IPv4 e IPv6; Traceroute IPv4 e IPv6; Status de Conflito de IP e Conflito de MAC na rede; Download de arquivos em TFTP e FTP (Firmware, Configs e Logs); Upload de arquivos em HTTP, TFTP e FTP (Firmware, Configs, Scripts e chaves criptografadas); DNS Client IPv4 e IPv6; Trap log e trap manager; Routing Suporte a roteamento estático IPv4 de até 64 rotas e 445 hosts; Suporte a roteamento estático IPv6 de até 32 rotas e 128 hosts; Até 63 interfaces L3 (VLAN com endereço IP configurado); DHCP Relay IPv4 e IPv6; Roteamento entre VLANs; Funcionamento simultâneo de IPv4 e IPv6 (Dual Stack); Segurança Autenticação de portas por IEEE 802.1x Autenticação IEEE 802.1x do tipo MAC-Based; Suporte a até 48 endereços MAC autenticados por porta (múltiplos suplicantes); Servidor de Autenticação IEEE 802.1x Integrado; Suporte a IEEE 802.1x Dynamic VLAN e IEEE 802.1x VLAN Assignment; Suporte a IEEE 802.1x Unauthenticated VLAN e Guest VLAN; Dot1x VLAN-Assignment; Syslog Local e Remoto IPv4 e IPv6; Notificação por e-mail; Autenticação, autorização e contabilização (AAA) de usuários através de RADIUS ou TACACS+; Mecanismos de proteção contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF definidos por porta; Mecanismos de proteção contra ataques de Denial of Service; Mecanismos de detecção e supressão de ataques do tipo ARP; Até 8 filas de prioridade por porta (fila de prioridade mais alta é compartilhada com o stacking); Buffer de pacotes de 12 Mbits; 50 ACLs com 10 regras em cada ACL; Classificação de tráfego por IEEE 802.1p e DSCP Conformação de tráfego por fila; Classificação de tráfego, limitação de banda e redirecionamento usando filtros por: Ethertype, VLAN, Source e destination MAC Address, Protocolo / Porta de origem e destino, Source e destination IP, IGMP Type, ICMP Type, Code e Message, TCP Flag, IP Precedence e IP TOS; Controle de Tráfego de Entrada; Suporte a Backpressure (Half Duplex) e IEEE 802.3x Pause Frames (Full Duplex); AutoVoip - Automatic CoS settings for VoIP; Escalonamento de filas (Strict Priority, WFQ, WRR); Granularidade de controle de tráfego configurável em intervalos de 64kbps, para entrada e Saída; Voice VLAN; Diffserv; Dimensões mínimas (sem suporte lateral para fixação em rack 19"): 430mm (l) x 146mm (p) x 43mm (a); Alimentação AC (100Vac a 240Vac, 50Hz ou 60Hz); Temperatura de operação 0oC a 45oC; Temperatura armazenamento -40oC a 70oC; Consumo máximo: 500W. Garantia mínima de 12 meses. | 049.19.0104 | 2 | 31 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66951 | 0
Lote: 3
Cabo de rede Cat5e 4 pares, cor branca - caixa com 300 metros | 048.17.0232 | 3 | 90 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66943 | 0
Lote: 4
Patch Cord 2.5M | 048.17.0233 | 4 | 531 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66945 | 0
Lote: 5
PATCH PANEL 24 PORTAS | 048.17.0131 | 5 | 32 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 57133 | 0
Lote: 6
Canaleta pvc 50x10x2000 mm branca | 048.26.0591 | 6 | 2475 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66944 | 0
Lote: 7
Tomada RJ 45 femea externa branca | 048.26.0592 | 7 | 531 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66946 | 0
Lote: 8
Serviço de Certificação FLUKE nos pontos de rede | 047.42.0023 | 8 | 531 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66947 | 0
Lote: 9
Serviço de instalação de canaletas, cabeamento, rack e Switch, Path Cord | 047.42.0024 | 9 | 1016 | HORA | 0 |  | 0 | 66948 | 0
Lote: 10
Serviço de instalação de ponto de rede | 047.42.0025 | 10 | 531 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66949 | 0
Lote: 11
Serviço de retirada de canaletas, cabeamento, pontos de rede, rack e equipamentos | 047.42.0026 | 11 | 887 | HORA | 0 |  | 0 | 66950 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0