## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 680
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000101/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
"Ar condicionado split hi wall 9.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 76.5cm; ALTURA- 28cm; PROFUNDIDADE- 22cm; PESO- 7.5kg; CONSUMO- 17,1; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 36 meses; POTÊNCIA (W)- 814; VAZÃO DE AR-(M3/H)- 600; TIMER- Sim; FUNÇÕES- Refrigerar, Ventilar, Aquecer e Desumidificar; FILTRO- Sim; CICLO DE AR- Quente e Frio/reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0097 | 1 | 9 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63992 | 0
Lote: 2
"Ar condicionado split hi wall 12.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 81.5cm; ALTURA- 27cm; PROFUNDIDADE- 21.4cm; PESO- 8.5kg; CONSUMO- 22,8; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 12 meses; GARANTIA DO MICROCANAL- 36-meses; POTÊNCIA (W)- 1085; VAZÃO DE AR (M3/H): 600; TIMER- Sim; FUNÇÃO- Refrigerar, Ventilar, Desumidificar; FILTRO: Sim ;CICLO DE AR- Frio; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0098 | 2 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63994 | 0
Lote: 3
Ar condicionado split hi wall 18.000 btus frio 220v com controle remoto: LARGURA- 93.4cm; ALTURA- 24.4cm; PROFUNDIDADE- 32.5cm; PESO- 12kg; CONSUMO- 34,2; COR- Branco; GARANTIA- 12 meses; GARANTIA DO COMPRESSOR- 36 meses; TEMPERATURA MÍNIMA (°C)- 18;-TEMPERATURA MÁXIMA (°C)- 32; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE- R410a; TECNOLOGIA- On-Off; POTÊNCIA (W)- 1628; VAZÃO DE AR (M3/H)- 1050; TIMER- Sim; FILTRO- Sim; CICLO DE AR- Quente e Frio/reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletrônico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0099 | 3 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63996 | 0
Lote: 4
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU'S, COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR-"AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS FRIO 220V COM CONTROLE REMOTO: LARGURA- 104CM; ALTURA-32,7cm; PROFUNDIDADE- 22cm; PESO- 13,7kg; COR- BRANCO; GARANTIA 12 MESES; POTENCIA (W)- 2312w; VAZÃO DE AR (M³/H) – 973; TIMER- sim; FUNCOES- Refrigerar, Ventilar, Aquecer e Desumidificar; FILTRO- sim; CICLO DO AR- Quente e Frio/Reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletronico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0124 | 4 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66753 | 0
Lote: 5
Ar condicionado split hi wall 30.000 btus frio 220v com controle remoto: CICLO- FRIO; GÁS REFRIGERANTE- R-410A; TIPO DE TECNOLOGIA- Convencional; VOLTAGEM (V)- 220; FREQUÊNCIA (HZ)- 60; FASE- Monofásico; CLASSIFICAÇÃO INMETRO- B; COR DA EVAPORADORA--Branco; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H)- 30.000; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H)- 8,79; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER (W/W)- 3,03; VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN)- 22,66; REGULA VELOCIDADE DO AR- Sim; TIMER- Sim; SLEEP- Sim; SWING: Sim; TURBO- Sim; REFRIGERAÇÃO (W)- 2902; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A)- 13.5; DISJUNTOR (A)- 20; UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 1250x325x230; UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM)- 565x704x452; PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG)- 19,4; PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG)- 37,6; PESO BRUTO UNIDADE EVAPORADORA (KG)- 25,2; PESO BRUTO UNIDADE CONDENSADORA (KG)- 39,6; CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM)- 9,52 (3/8); CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM)- 15,88 (5/8); COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M)- 25; DESNÍVEL MÁXIMO (M)- 10; LINHA DE LÍQUIDO- 9,52 (3/8); LINHA DE SUCÇÃO- 15,88 (5/8). | 049.06.0100 | 5 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 63998 | 0
Lote: 6
"AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS FRIO 220V COM CONTROLE REMOTO: LARGURA- 128,8cm; ALTURA-67,3cm; PROFUNDIDADE- 24,3cm; PESO- 40 kg; COR- BRANCO; GARANTIA 12 MESES; POTENCIA (W)- 3258w; VAZÃO DE AR (M³/H) – 1600; TIMER- sim; FUNCOES- Refrige-"AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS FRIO 220V COM CONTROLE REMOTO: LARGURA- 128,8cm; ALTURA-67,3cm; PROFUNDIDADE- 24,3cm; PESO- 40 kg; COR- BRANCO; GARANTIA 12 MESES; POTENCIA (W)- 3258w; VAZÃO DE AR (M³/H) – 1600; TIMER- sim; FUNCOES- Refrigerar, Ventilar, Aquecer e Desumidificar; FILTRO- sim; CICLO DO AR- Quente e Frio/Reverso; DIRECIONADORES DE AR- Sim; PAINEL DE CONTROLE- Eletronico; CONTROLE DE TEMPERATURA- Sim; TIPO- Split. | 049.06.0125 | 6 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66757 | 0
Lote: 7
Ar condicionado split hi wall 60.000 btus frio 220v com controle remoto: ciclo- frio; gás refrigerante- r-410a; tipo de tecnologia- convencional; voltagem (v)- 220; frequência (hz)- 60; fase- monofásico; classificação inmetro- b; cor da evaporadora--branco; capacidade de refrigeração (btu/h)- 30.000; capacidade de refrigeração (kw/h)- 8,79; eficiência energética refrigeração eer (w/w)- 3,03; vazão de ar máxima (m³/min)- 22,66; regula velocidade do ar- sim; timer- sim; sleep- sim; swing: sim; turbo- sim; refrigeração (w)- 2902; corrente de operação de refrigeração (a)- 13.5; disjuntor (a)- 20; unidade evaporadora (l x a x p) mm (sem embalagem)- 1250x325x230; unidade condensadora (l x a x p) mm (sem embalagem)- 565x704x452; peso liquido unidade interna (kg)- 19,4; peso liquido unidade externa (kg)- 37,6; peso bruto unidade evaporadora (kg)- 25,2; peso bruto unidade condensadora (kg)- 39,6; conexão da tubulação liquida (mm)- 9,52 (3/8); conexão da tubulação gás (mm)- 15,88 (5/8); comprimento máximo da tubulação (m)- 25; desnível máximo (m)- 10; linha de líquido- 9,52 (3/8); linha de sucção- 15,88 (5/8). | 049.06.0109 | 7 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65393 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0