## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 634
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000058/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 00000934/2019
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
Monitor 40'-•Tamanho Diagonal: 40' •Tipo: 60Hz D-LED BLU •Resolução: 1920x1080 (16:9) •Pixel: 0.15375(H) x 0.46125(V) •Área de Display Ativa: 885.6(H) x 498.15(V) •Brilho (typ): 350nit •Taxa de Contraste: .5000:1 •Ângulo de exibição: 178:178 •Cores de Display: 16.7M •C/R Dinâmico : 50,000 : 1 •Speaker: Speaker embutido (10W + 10W) •Input: Analog D-SUB, DVI-D(HDMI Common), HDMI1, Component(CVBS Common), Stereo •mini Jack, USB 2.0 (1) •Output: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45, Stereo mini Jack | 049.19.0076 | 1 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65337
Estação de Trabalho-Processador Intel® Pentium™ G4400T (Dual Core, 2,9 GHz, Cache de 3MB, com Intel® HD Graphics 530) Sistema operacional Windows 10 Memória de 4 GB, 1600 MHz (1 x 4 GB) Disco Rígido de 1 tb - 2,5 polegadas Portas USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras) 2 Portas USB 2.0 (2 traseiras) 1 Porta USB 2.0 interna 1 Porta serial (opcional) 1 DisplayPort 1.2 1 Porta HDMI 1.4 1 Entrada de áudio universal (UAJ) 2 Portas PS/2 (opcionais) 1 Porta de saída de linha 1 Porta VGA (opcional) 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) Teclado e Mouse | 049.19.0077 | 2 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65340
Servidor.-• Servidor Rack 2U 18Tb; • Gabinete Rack 2U, 6 baias Hot Swap 3.5 SATA/SAS, 2 baias 5.25 Externa; • Placa mãe LGA 1150 DDR3 ECC CHIPSET C222 IPMI RAID – PPB ou superior; • Fonte 500W 80 Pus Bronze ATX 12V v2.3/PFC ou superior; • Processador server Xeon HSW-R 4C E3-1241 V3 3.5G 8M 5GT/s DMI; • Memória DDR3-1600 8 GB; • SSD 120Gb SATA III; • Discos rígidos para vigilância eletrônica, totalizando 18 Tb de armazenamento; • Placa de vídeo de 4 Gb GDDR5 com superte para 4 telas 4K; • Windows 7 64Bit ou superior. Rack e Bandejas | 049.19.0078 | 3 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65341
Storage-Base Unit Dell Storage NX430 Base (210-AHZH) 1 Base Unit Chassis with up to 4, 3.5" Hot Plug Hard Drives (321-BBUB) 1 Base Unit Bezel up to 8 Drive Chassis (325-BBII) 1 Base Unit PowerEdge R330 Motherboard,v2 (329-BCXI) 1 Base Unit PCIe Riser, 1x16 PCIe Gen3 FH slot (x8 PCIe lanes) & 1x16 PCIe Gen3 LP slot (x8 PCIe lanes), R330 (330-BBFN) 1 Base Unit Performance Optimized (370-AAIP) 1 Base Unit Cooling Fan (370-ABXV) 1 Base Unit 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC (370-ACFU) 1 Base Unit 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC (370-ACFU) 1 Base Unit 2133MT/s UDIMMs (370-ACIN) 1 Base Unit Intel Xeon E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) (374-BBKP) 1 Base Unit Performance BIOS Settings (384-BBBL) 1 Base Unit Dell Storage NX430 Bezel Label (389-BJJT) 1 Base Unit PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache (405-AADT) 1 Base Unit Standard Heat Sink for PE R230/R330 (412-AAGT) 1 Base Unit Dell Storage NX430 Software (619-AJZV) 1 Base Unit No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit (631-AACK) 1 Dell Hardware Limited Warranty (809-5656) 1 Basic Hardware Services: Business Hours (5x10) Next Business Day Parts Delivery, 3 Years (809-5657) 1 US Order (332-1286) 1 On-Site Installation Declined (900-9997) 1 Declined Remote Consulting Service (973-2873) 1 Dell Storage NX430 Shipping (340-BBRW) 1 On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) (542-BBCQ) 1 iDRAC8, Basic (385-BBIJ) 1 RAID 5, H330/H730 for SAS/SATA (780-BBUE) 1 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G (400-AEGJ) 4 DVD+/-RW SATA Internal (429-AAQL) 1 ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks (770-BBBM) 1 Dual Hot Plug Power Supplies 350W (450-AEUV) 1 NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord, North America (450-AALV) 2 WSS2012 R2 Standard Edition (634-BGZP) 1 | 049.19.0079 | 4 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65342
KVM-CPE 5GHz 18dBi - APC 5M-90+ • Padrão IEEE 802.11a/n, tecnologia wireless protocolo iPoll, MiMo 2 X 2. Modo de operação Acess point (auto WDS), Cliente, Cliente (WDS) iPoll, acess point, iPoll cliente, Múltiplos SSID. Faixa de frequência do rádio de 4,78 – 6,1Hz e homologação na faixas de 5,4 – 5,8Hz. Potência de transmissão de até 29 dBm. Largura de banda 20, 40 Mhz. Modulação 802.11a/n: ofdm (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK). Correção de erro FEC, ARQ seletivo e STBC. TDD Dinâmico; • Antena tipo painel direcional integrado de polarização dupla, ganho de 18dBi; • Interface 10/100Base-T, Rj45, com proteção antisurto; • Taxa de transmissão nominal de 300 Mbps, throughput TCP ativo de 180 Mbps e 60.000 pacotes por segundo; • Modos de operação Bridge e roteador. WAN com IP estático, cliente DHCP e cliente PPPoE. NAT e roteamento estático. DHCP cliente, servidor e relay. VLAN com gerenciamento de dados; • Software avançado wireless ATPC, DFS3, canal automático e modulação automática. Modo de operação wireless acess point (auto WDS), cliente, cliente (WDS), iPoll acess point, iPoll cliente, múltiplos SSID. Segurança wireless WPA/WPA-PSK, WPA/WPA2, WCAL e isolação de clientes. Qos Wireless WMM. Firewall com redirecionamento de portas, DMZ e UPnP. Servidor DHCP, cliente NTP, alertas, log remoto, estatísticas wireless e ethernet e controle de banda. Gerenciamento HTTP(S), lina de comando vai SSH, servidor SNMP v1/2c/3, SNMP trap, WNMS, arquivo de análise de sistema, syslog, alertas de sistema por e-mail. Ferramentas Site Survey, alinhamento de antena, ping, taceroute, analisador de espectro; • Alimentação PoE passivo 12 – 24 Vdc e fonte de alimentação com entrada 100 – 240 Vac e saída 24 Vdc/0,5A, consumo de potência de 4,6W; • Temperatura de operação de -40° a 75°C. Umidade de 0 a 90% (sem condensação); • Índice de proteção IP66 e regulamentações ANATEL 442, 506 e 529. | 049.19.0080 | 5 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65344
Switch 24 portas-• Padrões IEEE802.3x Full duplex and flow control, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.1p priority queueing CCoS); • Protocolo CSMA/CD; • Taxa de transferência Ethernet de 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (Full Duplex), Fast Ethernet 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex), Gigabit ethernet 2000 Mbps (full duplex; • Taxa de encaminhamento de 35,7 Mbps, buffer de memória de 4 Mbit, tamanho da tabela de endereços MAC de 8K; • Cabeamento suportado 10BASE-T UTP, categoria 3, 4 e 5. 100BASE-Tx UTP categoria 5 e 5e.; • 24 portas 10/100/1000Mbps com negociação de velocidade automática; • detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); • Led’s indicadores de alimentação, link/atividade por porta e indicação de velocidade automática; • Método de transferência armazena e envia; • Aprendiado de endereços MAC, com aprendizado e atualização automática; • Fonte de alimentação interna com entrada de 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz 0,5A; • Temperatura de operação de 0° a 40°C; • ANATEL, FCC, CE, RoHS. | 049.19.0081 | 6 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65347
Licença Software de monitoramento-oftware de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas conectadas por servidores de vídeo ou codificadores, bem como gravar as imagens para posterior pesquisa e recuperação seletiva; | 049.19.0082 | 7 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65350
Switch 8 portas PoE-IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet 8 Portas RJ45 10/100 Mbps com Autonegociação Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover) Cabeamento suportado 10BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100? STP 100BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100? STP LEDs indicadores 8 LAN 1 - Power Método de transferência armazena e envia (Store-and-Forward) Backplane 1,6 Gbps Buffer de memória 448 Kbits Jumbo frame 1536 bytes QoS priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Alimentação 12-24 V / 0,5 A Fonte de alimentação entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz e saída: 12 Vdc / 0,5 A | 049.19.0083 | 8 | 45 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65354
Régua Filtro de linha com 6 tomadas | 048.26.0547 | 9 | 18 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66461
Antena de Rádio Receptor-Aplicações PTMP (ponto-multiponto) como BaseStation, devido a sua antena setorial integrada de 18 dBi. O equipamento é uma solução completa para fornecer acesso aos assinantes na frequência 5 GHz, pois seu design integrado garante proteção contra intempéries e, assim, um desempenho mais estável, além de não precisar de adaptação de antena externa ao produto. É uma BaseStation com um hardware poderoso e uma variedade de funções avançadas em uma interface de configuração em português. A tecnologia base para construção de enlaces sem fio é o padrão IEEE 802.11a/n. Porém, este equipamento oferece também a terceira versão do protocolo proprietário iPoll, um método de comunicação TDMA (Time Division Multiple Access) que proporciona uma performance superior em comparação ao protocolo wireless padronizado. iPoll v3: nova versão do protocolo proprietário; - Suporte ao IPv6: roteamento IPv6; - Mais larguras de banda: 5, 10, 20 e 40 MHz; - Mais potência: até 29 dBm ou 800 mW de potência de saída; - Mais processamento: 80.000 pacotes por segundo; - Mais proteção: isolação extra na porta Ethernet (LAN). | 049.12.0022 | 10 | 5 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65346
Mesa Controladora Híbrida-- suporte aos protocolos, Pelco-P e Pelco-D; - Configuração de acesso por perfil de usuário; - Comunicação vai RS485, RS232 e porta USB 2.0; - Jouystick de 3 eixos, velocidade variável com zoom; - Alimentação 12 Vdc – 1000mA; - Temperatura de operação de -10° a 55°C; | 049.12.0023 | 11 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65348
Torre para radio de 30 metros-Torre autoportante quadrada, galvanizada e com pintura epóxi. | 049.12.0024 | 12 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65349
Câmera Speed Dome IP-- Sensor de imagem CMOS 1/2.8”; - Pixels efetivos 1920 x 1080, sistema de digitalização progressivo, resolução de 2MP; - Velocidade do obturador 1/1s a 1/30000s; - Sensibilidade no modo dia, colorido de 0,09 Lux e no modo noite, preto e branco de 0,01 Lux; - Dia e noite efetivo automático, compensação de luz de fundo, BLC, HLC,WDR, balanço de branco automático, ATW, interno, externo e manual; - Controle de ganho automático e manual; - Redução de ruído 2D e 3D; - Máscara de privacidade de até 24 áreas; - Zomm ótico de 30X e zoom digital de 4X; - Lente com distância focal de 4,5 mm a 135 mm, controle de foco automático, semi-automático e manual e ângulo de visão horizontal H 59,7° a2,5°; - Análise inteligente de vídeo; - Compressão de vídeo H.264H, H.264, H.264B/MJPEG; - Taxa de frames no stream principal em 1080p de 1 a 30 FPS, em 720p de 1 a 60 FPS, em D1 de 1 a 30 FPS. No stream extra 1 em D1, VGA e CIF de 1 a FPS. No stream extra 2 em 720p, D1 e CIF de 1 a 30 FPS; - Compressão de áudio G.711a, g.711u e AAC; - Rede Ethernet RJ 45 (100Base-Tx), Throughput máximo de 30 Mbps; - Protocolos de ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, ONVIF, QoS, Bonjour e SIP; - Compatibilidade ONVIF – Perfil S; Intelbras-1 e GENETEC; - Máximo de acesso de 20 usuários e acesso via smartphone e tablete IOS e Android; - Interface de alarme com mínimo de 7 entradas e 2 saídas; - Alimentação 24 Vac/ 3A por fonte externa e suporte a PoE+. Consumo máximo com o aquecedor ligado de 20W; - Ambiente de funcionamento de -10° a 60°C; - Proteção contra ifiltração IP67 e resitência à vandalismo IK10. | 049.12.0025 | 13 | 25 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65351
Câmeras Fixas IP Tipo Bullet-- Sistema operacional Linux embarcado; - Sensor de imagem 1/2,8" Sony Exmor CMOS. Obturador eletrônico de 1/3s a 1/10.000s. Iluminação mínima de 0,1 Lux colorido, 0,02 lux preto e branco com IR desligado e 0 lux preto e branco com o IR ligado. Relação sinal ruído >50dB. Saída de vídeo BNC. Controle de ganho automático e manual e balanço de brando automático e manual. Redução de ruído 3D. Máscara de privacidade. - Compensação de luz de fundo BLC, WDR e HLC. Perfil dia e noite automático (ICR), colorido e preto e branco. Modos de vídeo automático (ICR), colorido e preto e branco. 4 Regiões de detecção de vídeo; - Lente de 2,7 mm a 12 mm. Abertura máxima F1.4. controle de foco automático e manual. - Ângulo de visão H: 35° a 95°/ V: 20° a 51°. Lente varifocal motorizada. Montagem em placa; - Compressão de vídeo H.264, H.264H e MJPEG. Resolução de imagem de 1080p (1920x1080), 1,3 M (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x480) e CIF (352x240); - Análise inteligente de vídeo. Até 7 fotos por segundo. Formato de vídeo NTSC. Bit Rate em H.264 de 20kbps a 8.192kbps e em MJPEG de 32kbps a 14336kbps. Taxa de frames no stream principal em 1080p/1.3m/720p de 1 a 30 Fps e no stream extra em D1/CIF de 1 a 30 Fps; - Compressão de áudio em G711a e G711u. 1 entrada e 1 saída de áudio; - Interface de rede RJ45(10/100Base-T). Protocolos de serviço IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Multicast, Bojour, ARP e ONVIF. Até 20 conexões simultâneas. Acesso via smartphone IOS e Andriod. - Interface de alarme com 2 entradas e 1 saida; - Distância máxima do infravermelho de 50 metros. Alimentação 12Vdc via fonte externa e suporte a PoE (802.3af). Nível de proteção IP66. Consumo máximo de energia de 12W. Temperatura de operação de -10° a 60°C. | 049.12.0026 | 14 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65352
Poste 15 metros com para raios e aterramento-Poste metálico para fixação das câmeras com base central de 15 metros de altura - Diâmetro de 127mm de espessura no primeiro quarto e 76,20mm no quarto final com emenda desmontável;Base de fixação no chão de 400mm x 400mm com parafusos para fixação; Janela de inspeção 80mm x 250mm; Galvanizado. | 049.12.0027 | 15 | 16 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65355
Câmeras HD IP-Sensor CMOS 1/4 megapixel; Pixels efetivos 1280(H) x 720(V) e 1280H linhas horizontais; Lente 3,6mm e ângulo de visão 57°x 32°; Alcance de IR de 10Mts e IR inteligente; Formatos de vídeo HDCVI, AHD, HDTVI2,0 e analógico (NTSC); Saída de vídeo 75? (BNC) Relação sinal ruído > 65Db; Day & night automático, colorido e preto e branco; Controle automático de ganho; Compensação de luz de fundo BLC, HLC e DWDR; Balanço de branco ATW e manual; Saída vídeo BNC fêmea e alimentação 12Vdc por conector P4 fêmea; Proteção antissurto de 500V para vídeo e alimentação; | 049.12.0029 | 16 | 96 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65358
Poste de aço galvanizado com 5 metros | 049.12.0030 | 17 | 18 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65361
Caixa Hermética-- Características: - Vedação contra Chuva IP66; - Espaçadores para fixação; - Material Metálica; - Tamanho: 550 mmx 550mm x 500mm | 048.25.0299 | 18 | 27 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66462
Suporte para 04 monitores de 40'-Fixação nas extremidades da mesa ou bancada, com aperto tipo morsa; Para Tv´s e monitores LCD com padrão VESA (75x75 a 100x100 (HxV); Articulações que permitem diversas combinações de movimentos laterais, angulares para cima ou para baixo Para mesas ou bancadas com espessura de 20 a 38 mm; Ajuste de altura através de engate rápido; Fabricado em aço com acabamento em pintura eletrostática; Discos de borracha antideslizante para garantir maior aderência à superfície da mesa; Guias para fixação da fiação; Altura máx.: 700 mm; Ajuste de altura a cada 57,5 mm | 049.24.0154 | 19 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65338
Suporte para 01 monitor de 40'-Fixação nas extremidades da mesa ou bancada, com aperto tipo morsa; Para Tv´s e monitores LCD com padrão VESA (75x75 a 100x100 (HxV); Articulações que permitem diversas combinações de movimentos laterais, angulares para cima ou para baixo Para mesas ou bancadas com espessura de 20 a 38 mm; Ajuste de altura através de engate rápido; Fabricado em aço com acabamento em pintura eletrostática; Discos de borracha antideslizante para garantir maior aderência à superfície da mesa; Guias para fixação da fiação; Altura máx.: 700 mm; Ajuste de altura a cada 57,5 mm | 049.24.0155 | 20 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65339
Rack 30 US-Rodízios ajustáveis e pés niveladores A entrada de ligação dos cabos superior e inferior pode ser fechado e ajustado. Porta frontal com visor em acrilico e fechadura escamoteavél, tampa traseira removivel. Guia de Fixação dos equipamentos são de 1/2 u, padrão americano ( qualquer modelo de servidor ) Laterais do rack de facil remoção com furação para ventilação Pintura fosca, fosfórico, revestimento em pó na cor Preta, cortes das chapas a laser, sem rebarbas Produto de Facil montagem com manual incluso Carga estática: 200 kg (com pés ajustáveis).. Altura, largura e profundidade interna selecionável. Altura 1,45 mts x 60 cm de largura x 87 cm de produndidade externa total Acompanha 4 rodizio/ 50 kits porca gaiola com parafuso / 2 bandejas fixas 600mm ventilada / 1 bandeja movel de 500mm / 1 regua de 8 tomadas / 1 kit c/ 4 ventiladores Bivolt | 049.24.0156 | 21 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65345
Rack Vertical de parede | 049.24.0157 | 22 | 18 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65360
Nobreak 3000-- Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais; - Forma de onda senoidal e com controle digital; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento - Capacidade de ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evite desligamento accidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Possibilidade de utilização com grupo gerador; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento - Sinalização visual através de leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); - Indicação para troca de bacteria; - Bivolt automático na entrada; - Tensão de saída nominal 120V(padrão),saída 220V configurável (seleção interna). - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do Nobreak - Interface de comunicação serial padrão USB - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do Nobreak; - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potencia e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; - Sistema Hot-Swap para troca de baterias, permite a troca de baterias sem desligar o equipamento. | 049.15.0013 | 23 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65343
No-break Outdoor 1000 Va-- Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais; - Forma de onda senoidal e com controle digital; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento - Capacidade de ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evite desligamento accidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Possibilidade de utilização com grupo gerador; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento - Sinalização visual através de leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); - Indicação para troca de bacteria; - Bivolt automático na entrada; -Tensão de saída nominal 120V(padrão),saída 220V configurável (seleção interna). | 049.15.0014 | 24 | 25 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65356
No Break 720 VA-- Capacidade de ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evite desligamento acidental; Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva; Circuito desmagnetizador; Bateria selada tipo VRLA interna à prova de vazamento; Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Desligamento por carga mínima; Modelo Bivolt automático na entrada; Tensão de saída nominal padrão 120V; Seis tomadas de saída; | 049.15.0015 | 25 | 18 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65359
Radio Transmissor-aplicações PTMP (ponto-multiponto) como BaseStation, devido a sua antena setorial integrada de 18 dBi. O equipamento é uma solução completa para fornecer acesso aos assinantes na frequência 5 GHz, pois seu design integrado garante proteção contra intempéries e, assim, um desempenho mais estável, além de não precisar de adaptação de antena externa ao produto. É uma BaseStation com um hardware poderoso e uma variedade de funções avançadas em uma interface de configuração em português. A tecnologia base para construção de enlaces sem fio é o padrão IEEE 802.11a/n. Porém, este equipamento oferece também a terceira versão do protocolo proprietário iPoll, um método de comunicação TDMA (Time Division Multiple Access) que proporciona uma performance superior em comparação ao protocolo wireless padronizado. iPoll v3: nova versão do protocolo proprietário; - Suporte ao IPv6: roteamento IPv6; - Mais larguras de banda: 5, 10, 20 e 40 MHz; - Mais potência: até 29 dBm ou 800 mW de potência de saída; - Mais processamento: 80.000 pacotes por segundo; - Mais proteção: isolação extra na porta Ethernet (LAN). | 049.03.0014 | 26 | 25 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65353
Rádio transmissor CPE.-- SDRAM de 32 MB e FLASH de 8 MB. Indicadores de alimentação, tréfego LAN, tráfego Waln e nível de sinal; - Padrão WLAN IEEE802.11 a/n.Modo de rádio MiMo 2Tx2R. Modos de operação cliente, cliente WDS, AP, AP WDS. Banda de frequência 5,15 / 5,85 Ghz. Potência de transmissão até 630 mW (28 dBm). Sensibilidade de recepção -73 dBm @ 150/300 Mbps, -75 dBm @ 54 Mbps e -93 dBm @ 6 Mbps. Canalização de 20,40 Mhz. Esquemas de modulação 802.11 a/n OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK). Taxas de transmissão de dados 802.11 n MCSO a MCS15, 802.11a 54, 48, 36, 24, 1812, 9 e 6 Mbps. Correção de erro FEC, ARQ seletivo e STBC. Esquema de duplexação TDD (tme division duplex); - Antena Tipo painel bidirecional integrado com dupla polarização com ganho de 14 dBi; - Porta UTP interface 10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X, com proteção antisurto de 4 KV; - Modos de operação Bridge e roteador. WAN com IP estático, cliente DHCP, Cliente PPPoE, NAT, roeamento estático, DHCP cliente e servidore suporte a encaminhamento de porta; - Segurança Wireless WEP, WPA/WPA2 perrsonal, WPA/WPA2 Eenterprise, WACL. Suporte a isolação de usuário; - Firewall com regras por grupos, redirecionamento de porta, DMZ, Bloqueio por IP e/ou MAC e UPnP; - Cliente NTP, syslog remoto, controle de banda, cliente DDNS, cadastro de clientes. Gerenciamento HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP. - - - Ferramentas site survey, link test, alinhamento de antena e comandos do sistema; - Alimentação PoE passovo 12 – 24 VDC. Fonte de alimentação com entrada 100-24-Vac vai adaptador (incluído) e saída 12 Vdc 1A; - Índice de proteção IP 65. | 049.03.0015 | 27 | 18 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65519
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilancia eletrônica e sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) - Serviços de suporte técnico preventivo e corretivo de equipamento | 047.15.0091 | 28 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65330
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilancia eletrônica e sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) - Serviços de instalação de equipamentos | 047.74.0202 | 29 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65329
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilancia eletrônica e sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) - Serviços de treinamento para a correta utilização dos equipamentos. | 047.74.0203 | 30 | 12 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 65331 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0