## Planilha3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 880
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000057/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA (VACUÔMETRO) 500ML - VIDRO-O ASPIRADOR PARA REDE CANALAZIDA (VACUÔMETRO) 500ML TEM A TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30Hg, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO E BOIA DE SEGURANÇA. FRASCO COLETOR AUTOCLAVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. INFORMAÇÕES ADICIONAIS; - MANÔMETRO DE 0 A 30Hg -TAMPA INJETADA EM NYLON -INSERTO DE METRAL -BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO -BICO DE SUCÇÃO -FRASCO COLETOR AUTOCLAVEL -CONEXÃO PADRÃO ABNT - NBR 11906 -FRASCO DE VIDRO | 048.25.0123 | 1 | 34 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 51690 | 0
Lote: 2
FILTRO DE AR FA05, V8 BRASIL 2424 COM CAPA DE METAL-INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - MODELO: FA05 - VAZÃO: 1400L/MIN - CONEXÃO: 1/2 - FAIXA DE TEMPERATURA: 5°C ~ 60°C - FAIXA DE PRESSÃO: 0,5 A 8,5 BAR - CAPACIDADE DO CORPO: 0,15L - GRANULAÇÃO EM MICRAS: 40 µm - FLUIDO: AR COMPRIMIDO - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - MATERIAL DO COPO: ACRÍLICO COM CAPA DE METAL - ELEMENTO FILTRANTE: BRONZE SINTERIZADO - GARANTIA: MÍNIMO 06 (SEIS) MESES | 048.25.0324 | 2 | 120 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67672 | 0
Lote: 3
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE ÓXIDO NITROSO-DESENVOLVIDA PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE ÓXIDO NITROSO. INDICADO PARA USO SEGURO EM CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E HOME CARE, IDEAL PARA CILINDROS PORTÁTEIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 Kgf/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 Kgf/CM², VÁLVULA DE SEGURANÇA E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO 1/4" NPT. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 Kgf/CM²; - ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO; - INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO 1/4" NPT; - FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; - GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 048.25.0325 | 3 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67674 | 0
Lote: 4
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO-INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - PRODUZIDA EM METAL CROMADO - PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM² - FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO - MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO DE 0 A 300 KGF/CM² - ACOMPANHA VÁLVULA DE SEGURANÇA - FLUXÔMETRO - CONEXÃO PADRÃO ABNT 11906 | 048.25.0326 | 4 | 6 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67677 | 0
Lote: 5
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO-INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO - CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO - MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI - SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM² - CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT | 048.25.0327 | 5 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67678 | 0
Lote: 6
FLUXÔMETRO 0-15 LPM OXIGÊNIO -CORPO DE METAL CROMADO;-BILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRÁVEL; ESCALA EXPANDIDA DE 0-15 LITROS POR MINUTO; ESFERA DE INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS; ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. | 048.25.0050 | 6 | 50 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 46764 | 0
Lote: 7
FLUXÔMETRO 0-15 LPM AR COMPRIMIDO CORPO DE METAL CROMADO-;BILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRÁVEL; ESCALA EXPANDIDA DE 0-15 LITROS POR MINUTO;ESFERA DE INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO;SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS; ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT | 048.25.0049 | 7 | 50 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 46762 | 0
Lote: 8
KIT REPARO BICO DE SAÍDA PARA OXIGÊNIO. | 048.25.0328 | 8 | 110 | KIT | 0 |  | 0 | 67686 | 0
Lote: 9
KIT REPARO BICO DE SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO | 048.25.0329 | 9 | 110 | KIT | 0 |  | 0 | 67687 | 0
Lote: 10
KIT REPARO BICO DE SAÍDA PARA VÁCUO | 048.25.0330 | 10 | 110 | KIT | 0 |  | 0 | 67688 | 0
Lote: 11
ESPIGÃO MACHO EM LATÃO ROSCA 8 MM COM SAÍDA 5 MM-DESCRIÇÃO: AS CONEXÕES EM LATÃO SÃO UTILIZADAS EM INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, HOSPITALAR, QUÍMICAS, INDUSTRIAS DE PAPEL, ENTRE OUTRAS DEVIDO SUA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO O QUE TORNA O SEU USO PROPÍCIO PARA INÚMERAS SITUAÇÕES E PROCESSOS EM AMBIENTES AGRESSIVOS OU QUE EXIJAM UMA MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA EM CONDIÇÕES EXTREMAS. LINHAS DE OXIGÊNIO; LINHAS DE VAPOR; LINHAS DE AR COMPRIMIDO. | 048.25.0331 | 11 | 660 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67689 | 0
Lote: 12
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO. CONFECCIONADA EM LATÃO CROMADO.-*MANÔMETROS DE PRESSÃO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE SAÍDA. *PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 20 KGF/CM2. *PRESSÃO DE SAÍDA REGULÁVEL: 0 A 10 KGF/CM2. *VAZÃO MÁXIMA: 30 M3; /H. *SAÍDA COM ROSCA PADRÃO ABNT. | 048.25.0291 | 12 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66289 | 0
Lote: 13
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR-COMPRIMIDO-*CONFECCIONADA EM LATÃO CROMADO. *MANÔMETROS DE PRESSÃO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE SAÍDA. *PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 20KGF/CM2. *PRESSÃO DE SAÍDA REGULÁVEL: 0 A 10 KGF/CM2. *VAZÃO MÁXIMA: 30 M3; /H. *SAÍDA COM ROSCA PADRÃO ABNT. | 048.25.0292 | 13 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 66290 | 0
Lote: 14
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 3 LITROS.-- FINALIDADE: UTILIZADO PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS - APLICAÇÃO: USADO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS, RESIDÊNCIAS ENTRE OUTROS - COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA FEITA EM AÇO TUBULAR, PINTURA EM EPOXI - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (85 CM) - LARGURA (29 CM) - PROFUNDIDADE (21 CM) | 049.04.0262 | 14 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67694 | 0
Lote: 15
CILINDRO DE AÇO PARA 4,5 KG DE ÓXIDO NITROSO - SEM CARGA.-ESPECIFICAÇÕES DO CILINDRO: - CILINDRO CONFECCIONADO EM AÇO - VÁLVULA COM CONEXÃO PADRÃO CGA (ACOMPANHA O PRODUTO) - PINTURA NA COR PADRÃO SEGUNDO NORMAS REGULAMENTADORAS DOS GASES - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA (50 CM) - DIÂMETRO: (20 CM) - PESO APROXIMADO (13 KG). | 049.04.0263 | 15 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67698 | 0
Lote: 16
CARRINHO PARA CILINDRO DE 15 E 16 LITROS.-EQUIPAMENTO ESPECÍFICO E DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO COM FACILIDADE E SEGURANÇA, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO RESISTENTE, NA COR BRANCA, RODAS DE BORRACHA MACIÇA E FAIXAS, VELCRO PARA FIXAR O CILINDRO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - PARA TRANSPORTE DE CILINDRO - PINTURA EPÓXI - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS - COR: BRANCO - 02 RODAS MACIÇA DE BORRACHA - BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 18,5 CM. | 049.04.0261 | 16 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67692 | 0
Lote: 17
CILINDRO DE AR COMPRIMIDO EM ALUMÍNIO 2,8 LITROS - SEM CARGA-DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO: - CILINDRO DE ALUMÍNIO - CAPACIDADE HIDRÁULICA: 2.8L - PRESSÃO DE SERVIÇO: 139 BAR - ROSCA DE ENTRADA: 3/4" - 16UNF - 2B DIMENSÕES APROXIMADAS: - ALTURA: 412.8 MM - DIÂMETRO: 111.1 MM - PESO: 2.3 KG NORMA: DOT - 3AL / TC - 3ALM | 049.04.0264 | 17 | 3 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67699 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0